## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 кВ Хвойная | В-10 ЗСМ-2 | КТП-1 [ПТК] ШР (Резерв ввод№2 База Аврора) | Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул.Промышленная д. 13 | Трёхфазный прямого включения | ЦЭ6803 В | 0.4 | 9026042005105 | 2027
2 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | КТПН-1 | вертолетный ангар, г.Советский, мкр. Аэропорт. | Трёхфазный трансформаторного включения | АГАТ 3-1,50 | 0.4 | 740413 | 2027
| Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | КТПН-1 | вертолетный ангар, г.Советский, мкр. Аэропорт. | Трансформаторы тока | ТТИ-А | 0.4 | F29378, F29389, F29392 | 2027
3 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | ТП (ЦРП) РУ-0,4кВ | БС №860157 мкр.Аэропорт г.Советский | Трёхфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | 0.4 | 30641508 | 2027
4 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 Лема | В-35 ГПЭС 32 | КТПН-6/0,4 (Стелла) РУ-0,4 АВ-0,4 №1 | Советский р-он, Советский лесхоз, Картопское лесничество, Северо-Даниловский лицензионный участок, базовая станция "Даниловка" | Трёхфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05.МД.23 | 0.4 | 1305150871 | 2027
5 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 Лема | В-35 ГПЭС 32 | РУ - 0,4 кВ Базовая станция Кондинские озера | Советский р-он, Советский лесхоз, Картопское лесничество, Северо-Даниловский лицензионный участок, Базовая станция Кондинские озера | Трёхфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05.МД.23 | 0.4 | 1305150906 | 2027