## УСПД 0,4кВ
Реестр установки УСПД в сетях 0,4кВ
Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Количество приборов учета включаемых к устройству сбора и передачи данных | Пояснения по выбору технических решений УСПД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## УСПД 10-6кВ
Реестр установки УСПД на РП 6-10кВ
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Количество приборов учета включаемых к устройству сбора и передачи данных | Пояснения по выбору технических решений УСПД
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ТП 10/0,4кВ № 1 | 31
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | 39
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ТП 10/0,4кВ № 3 | 31
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | 23
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП 10кВ №1 ТРЦ | 11

## УСПД 110-35кВ
Реестр установки УСПД на ПС 110-35кВ
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Количество приборов учета включаемых к устройству сбора и передачи данных | Пояснения по выбору технических решений УСПД
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 6
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 15
3 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 4
4 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 12
5 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 6
6 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 11
7 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 6
8 | Сургутские ЭС |  | Федоровский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 6
9 | Сургутские ЭС |  | Федоровский РЭС | СП 35кВ Тром | 4
10 | Сургутские ЭС |  | Федоровский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 6
11 | Сургутские ЭС |  | Федоровский РЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 13
12 | Сургутские ЭС |  | Федоровский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 22
13 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6 кВ Песчаная | 7
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 33
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 13
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 6
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 13
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 кВ Зеленая | 28
19 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 8