## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Лянторскмй РЭС | ПС Сытомино 110/6 кВ |  | КТПН временная п. Сытомино | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Сытомино | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 07011876 | 2024
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 2 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G | 0.4кВ | 36636659 | 2024
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-250 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 47/1 | Счетчики электроэнергии прямого включения | Счетчик Меркурий 230 AM-02 | 0.4кВ | 05481542 | 2024
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-630 кВА №36 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 3/3 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 AM-03 | 0.4кВ | 13652331 | 2024
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная 10 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4кВ | 17619408 | 2024
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-160 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, 30 лет Победы 47/1 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4кВ | 18741228 | 2024
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дорожная 10 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN | 0.4кВ | 06206077 | 2024
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-250 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 60 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 AM-03 | 0.4кВ | 20372065 | 2024
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут,ул. Нефтеюганское шоссе 62/2 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 09342867 | 2024
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-160 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 56/2 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4кВ | 14913187 | 2024
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Технологическая 6 корп. 1 | Счетчики электроэнергии прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4кВ | 22018424 | 2024
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая 9 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 АМ-03 | 0.4кВ | 24484841 | 2024
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-6/0,4 кВ № 76 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, посёлок Финский | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4кВ | 14248875 | 2024
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-6/0,4 кВ № 64 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, посёлок Финский | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4кВ | 08201957 | 2024
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-82П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе,3/2 | Счетчики электроэнергии прямого включения | Меркурий 230 AM-01 | 0.4кВ | 13159126 | 2024
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-82П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе,3/2 | Счетчики электроэнергии прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4кВ | 11044037 | 2024
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | от КТПН-400 кВА Кооператива «Лукошко» | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 7А | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4кВ | 12440139 | 2024
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 7 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | СЭТ4-1/1М | 0.4кВ | 4732548 | 2024
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№27 | КТПН-160 кВА №66 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 11 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4кВ | 14913207 | 2024
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-1000 кВА ООО СКУ "Дробилка" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 2 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Энергомера ЦЭ 6803В | 0.4кВ | 63804148 | 2024
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. ул. 30 лет Победы 57 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 СN | 0.4кВ | 20313429 | 2024
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-671 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Быстринская 23/2 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 07927242 | 2024
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-686 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 1 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | 0.4кВ | 15626421 | 2024
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№12 | МТПО 6/0,4кВ №95 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Туманная | Счетчики электроэнергии прямого включения | Счетчик A1820RL-P4GB-D-GS-4 | 0.4кВ | 01254623 | 2024
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№ 36 | КТПН-56П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, 2 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 25434550 | 2024
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10кВ Сургут | ф.№19 | ТП 10/0,4кВ №203 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова 61, ст.10 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Счетчик EA05RLX-P2B-4 | 0.4кВ | 01163337 | 2024
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10кВ Сургут | ф.№19 | ТП 10/0,4кВ №203 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова 61, ст.10 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Счетчик EA05RLX-P2B-4 | 0.4кВ | 01163338 | 2024
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№17, ф.№19 | КТПН - 6/0,4кВ 400кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 10 ст.1 | Счетчики электроэнергии полукосвенного включения | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0.4кВ | 1112132628 | 2024
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№15 | Щитовая №2 от ТП-24 яч.3 ф.12 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского 16 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТТЭ-60, Т-0,66 М У3, Т-0,66 М У3 | 0.4кВ | 251020105852, 718196, 718191 | 2024
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№24 | Щитовая №2 от ТП-24 яч.10 ф.23 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского 16 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТ-0,66 М У3 | 0.4кВ | 515672, 718193, 718194 | 2024
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№24 | Щитовая №2 от ТП-25 яч.12 ф.21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Университетская 41 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 8173707, 8171940, 8114727 | 2024
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№15, ф.№24 | Щитовая №2 от ТП-25 яч.4 ф.7, яч.12 ф.23 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Университетская 41 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 131218, 129092, 131224 | 2024
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№15 | Щитовая №3 от ТП-25 яч.5 ф.13 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Университетская 41 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 6098391, 6098407, 6098451 | 2024
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№24 | Щитовая №3 от ТП-25 яч.9 ф.17 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Университетская 41 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 УХЛ3 | 0.4кВ | B2187, R2880, B1163 | 2024
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10 Зеленая | ф.№24 | Щитовая №3 от ТП-25 яч.5 ф.13, яч.9 ф.17 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Университетская 41 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 131238, 131213, 131259 | 2024
36 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 3/3 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 5112632, 5112668, 5112726 | 2024
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. ул. Аграрная 2 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | Р23589, Р23610, Р26384 | 2024
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ "Юграгидрострой" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая 5 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-А | 0.4кВ | 1069, 1082, 1046 | 2024
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-6/0,4 кВ "Юграгидрострой" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая 5 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-А | 0.4кВ | 1085, 1052, 1056 | 2024
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№29 | КТПН-84 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова 9 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 0007477, 0007468, 0007464 | 2024
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 53 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5045030, 5045036, 5045028 | 2024
42 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-400 кВА ПДК "Здоровье-2" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ПДК Здоровье-2, ул.№6 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | б/н | 2024
43 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-400 кВА ПДК "Здоровье-2" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ПДК Здоровье-2, ул.№6 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | б/н | 2024
44 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№27 | КТПН-630 кВА №36 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 3/3 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-С | 0.4кВ | 04405770, 04404807, 04405588 | 2024
45 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная 10 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | б/н | 2024
46 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-160 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 47/1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 4100199, 4099748, 4097655 | 2024
47 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина 7/2 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 4056167, 4056156, 4056116 | 2024
48 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов 70 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 4077506, 3037542, 4079350 | 2024
49 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дорожная 10 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 06955, 06956, 06933 | 2024
50 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-250 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 58 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-0,66 | 0.4кВ | 8023, 8018, 8029 | 2024
51 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-250 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 60 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 09707, 09709, 09714 | 2024
52 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 62/2 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТИ-А-0,66 | 0.4кВ | С12797, С12816, С12783 | 2024
53 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-160 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов 71/5 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 3121407, 3121406, 3113392 | 2024
54 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Технологическая 6 корп. 1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 0053319, 0053224, 0053251 | 2024
55 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 62/1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока - | 0.4кВ | б/н | 2024
56 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул .Комплектовочная 8 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 4099754, 4099763, 4097686 | 2024
57 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-250 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 60 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 3067504, 3067495, 3067483 | 2024
58 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-160 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе58/1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 6076303, 6076050, 6076322 | 2024
59 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая 9 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 8169189, 8169202, 8169193 | 2024
60 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-6/0,4 кВ № 76 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, посёлок Финский | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТИ-40 | 0.4кВ | А9414, А9411, А9415 | 2024
61 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№29 | КТПН-6/0,4 кВ № 64 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, посёлок Финский | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТИ-30 | 0.4кВ | Т35142, Т34402, Т35152 | 2024
62 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | от КТПН-400 кВА Кооператива «Лукошко» | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина 7а | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-А | 0.4кВ | 180320122397, 180320122393, 100920102989 | 2024
63 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина 7а | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4091938, 4087756, 4091975 | 2024
64 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина 7 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4066680, 4066705, 4066720 | 2024
65 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №206 | КТПН-400 кВА Кооператив "Лукошко" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина 7 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-0,66 | 0.4кВ | 8730, 8716, 8715 | 2024
66 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№27 | КТПН-160 кВА №66 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 11 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 07680, 07678, 07705 | 2024
67 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-250 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 47/1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-0,66 | 0.4кВ | 07404, 06475, 07358 | 2024
68 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 55 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4039331, 4039961, 4040729 | 2024
69 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-630 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 62/2 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 1003908, 1003887, 1003901 | 2024
70 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-1000 кВА ООО СКУ "Дробилка" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 2 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 9050920, 9050912, 9050962 | 2024
71 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-6/0,4 кВ №52 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пос.Кедровый | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | 10471, 10489, 10464 | 2024
72 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-6/0,4 кВ №56 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пос.Кедровый | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | 20308, 20312, 20309 | 2024
73 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№29 | от КТПН-6/0,4 кВ №61 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 42216, 49267, 42215 | 2024
74 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-400 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 57 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-А | 0.4кВ | 02404569, 02404567, 02404590 | 2024
75 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | от КТПН-6/0,4 кВ ИП «Романченко Р.В.» | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 66 | Трансформаторы тока | трансформатор тока - | 0.4кВ | б/н | 2024
76 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№23 | КТПН-671 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Быстринская 23 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4080809, 4080814, 4080946 | 2024
77 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | КТПН-686 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная 1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | б/н | 2024
78 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | от КТПН-250 кВА № 46 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Пионерная 1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 9027415, 9027460, 9027463 | 2024
79 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№26 | от КТПН-250 кВА № 46 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Пионерная 1 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 9027440, 9027423, 9027412 | 2024
80 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №49 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 20 | Трансформаторы тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 46968, 47008, 46225 | 2024
81 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№36 | ТП-19П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова 15 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШ-40 | 0.4кВ | 33861, 03971, 28693 | 2024
82 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№12 | ТП-19П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова 15 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШ-40 | 0.4кВ | 33885, 33956, 10128 | 2024
83 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6 кВ «Строительная» | ф.№27 | КТПН-20П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 127498, 129253, 129294 | 2024
84 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№36 | КРУН-6кВ ТП-45П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая | Трансформаторы тока | трансформатор тока Т-0,66У3 | 0.4кВ | 55520, 55333, 80097 | 2024
85 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | ф. №107 | от ТП-383 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 73 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5032605, 5032601, 5032559 | 2024
86 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН-46П "СТО КРАЗ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 | Трансформаторы тока | трансформатор тока ТТЭ-А | 0.4кВ | 4477, 4479, 4490 | 2024

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8