## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №13 ТП-[7/1] [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 ТП-7/1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02М.11 | 0,4 | 0802161194 | 2028
2 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №2 ТП-[7/2] [АВ-0,4 №2] | РУ-0,4 ТП-7/2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02М.11 | 0,4 | 0802161180 | 2028
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/6 Стройиндустриальная | КЛ-10 №102 КТПН-[630] [АВ-0,4 №1] | КТПН-[630] (РУ-0,4 кВ) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230ART-03CN | 0,4 | 33697138 | 2028
4 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/6 Стройиндустриальная | КЛ-10 №102 КТПН-[630] [АВ-0,4 №2] | КТПН-[630] (РУ-0,4 кВ) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230ART-03CN | 0,4 | 33703912 | 2028
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 | РУ-0,4 (Производственная база) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 0,4 | 0812160088 | 2028
6 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №106(225) КТП-Жилой посёлок [Р-0,4 №2.2] | РУ-0,4, "Церковная лавка" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ARТ-02 CN | 0,4 | 35422565 | 2028
7 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №61(19) ТП-[1BU02(OBU02)] C-0,4 ODV02 [АВ-0,4 №11] | РЩ-0,4 БССС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | Энергомера CE303 R33 745 JAZ | 0,4 | 127111049 | 2028
8 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №454 оп.14 КТП-320 (АВ-0,4 №1) | ВРУ-0,4 АБК ул. Белого 19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 34771622 | 2028
9 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №304(408) КТПН-[СПЗ] [АВ-0,4 №5] | КТП-[СПЗ] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-02 CLN | 0,4 | 37830417 | 2028
10 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-13 | [ВЛ-35 №5] | Панель ЗР, ОПУ ПС-500/220/35 кВ Кустовая | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ЕА02RAL-P4B-4 | 0,4 | 01090280 | 2028
11 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | ПС 35/6 ДНС-Ореховское | ВЛ-6 №ОД-9 КТПНУ-[К-3] [АВ-0,4 №14] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 АRT-03CN | 0,4 | 32823413 | 2028
12 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Чистинная | КЛ-6 №6 РУ-6 ДНС-1 КЛ-6 №13 РУ-6 ГПЭС ВЛ-6 №16 КТПН-10[КП 1] [КЛ-0,4 №1] | Щит учета КТПН-10[КП-1] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02CN | 0,4 | 22003951 | 2028
13 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Чистинная | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Ачимовская-1 ВЛ-6 №13 КТПН-1 [КП-5] [АВ-0,4 №4] | РЩ-0,4 [Вагон-слесарка] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.1 | 0,4 | 1112120324 | 2028
14 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 УПСВ-1 | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Куст-1570 ВЛ-6 №6 КТПН-[К-1570б] КЛ-0,4 №_ РЩ-0,4 №4 ОПБ №6 [АВ-0,4 №11] | Шкаф учета в электрощитовой АБК К-1570б | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05МК | 0,4 | 1103161820 | 2028
15 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Покамасовская | КЛ-6 №11(30) КТП [КСП] КЛ-0,4 №5 ЩСУ-0,4 №1 [АВ-0,4 №5] | ШУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05.МК.04 | 0,4 | 1108160656 | 2028

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское
2 | Саратоские РС | Приволжское
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8