## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | Место установки прибора учёта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 кВ Зеленоборская | В-10 Нижний склад | ТП №1 10/0,4 кВ | Г. Советский, пос. Зеленоборск, пром. Зона Нижний склад | Трёхфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0.4 | 1103161495 | 2028 | ТП-10/0,4, шкаф учёта наружный (прикреплен к ТП) | ООО "Югорский лес" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Лесопромышленный комбинат "Хольц")
2 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 кВ Зеленоборская | В-10 Нижний склад | ТП-3 | Г. Советский, пос. Зеленоборск, пром. Зона Нижний склад, Кафе-гостиница | Трёхфазный прямого включения | АГАТ 3-4.5 (60.100.0) | 0.4 | С45152 | 2028 | Вынести на опору, (фасад) с установкой шкафа учёта | ИП Яковкин Сергей Владимирович | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Лесопромышленный комбинат "Хольц")
3 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 кВ Зеленоборская | В-10 Нижний склад | ТП-10/0,4 кВ №3 | Г. Советский, пос. Зеленоборск, пром. Зона Нижний склад | Трёхфазный прямого включения | Энергомера СЕ303 | 0.4 | 9114059000152 | 2028 | ТП-10/0,4 кВ №3, существующий наружный шкаф | ООО "Екатеринбург-2000" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Лесопромышленный комбинат "Хольц")
4 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 кВ "Хвойная" | В-10 УПТК | КТПН-250/10/0,4 | г.Югорск, ул, Южная 14 | Трёхфазный трансформаторного включения | ПСЧ 4АР.05.2 | 0.4 | 03005620 | 2028 | ТП-10/0,4 кВ, существующий шкаф | ИП Закиров Фарит Рифгатович | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно сети ООО "УК "Технополис"