## Приложение 1
Установка прибора учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» на ПС 110 кВ Горизонт (ПУ - 1 шт.) | [22 empty] | Приложение 1
к паспорту
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
Оборудвание | 2023 | [9 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
| 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
| потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3ф с ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Установка прибора учета, который необходим для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) по уровню напряжения 10 кВ нового технического присоединения. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения Т5/24/0011-ДТП от 31.05.2024
ПКУ с ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6/15 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [11 empty] | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СИП | [20 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1