## Приложение 2 Расчет
Расчет количества приборов учета при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,4 кВ
| Уровень напряжения | Факт вышедших из строя приборов учета, шт.* |  |  |  |  | Количество приборов учета запланированное к замене,шт.
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г.
Прибор учета однофазный | 0.2
Прибор учета трехфазный прямого включения | 0.4 | Факт вышедших из строя приборов учета, шт.* 2022г.: 1; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2025г.: 4; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2026г.: 4
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 0.4 |  |  | 3 | 2 | 6 | 4 | 4
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 10
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 35
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 110
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ, шт. | 0.4
ТТ на 3 фазы 10-6 кВ, шт. | 10
ТТ на 3 фазы 35 кВ, шт. | 35
ТТ на 3 фазы 110 кВ, шт. | 110
ТН на 3 фазы 6-20 кВ, шт. | 10
ТН на 3 фазы 35 кВ, шт. | 35
ТН на 3 фазы 110 кВ, шт. | 110
*Таблица при необходимости дополняется количеством столбцов на период планирования ИПР (таких мероприятий)

## Приложение 2 Реестр Вых.
Реестр точек поставки вышедших из строя приборов учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Средства коммерческого учета электрической энергии вышедшие из строя
[8 empty] | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год выхода из строя | № акта замены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | Сытомино 110кВ | фидер №.9 | КТПН 10/0,4кВ №2 "МТМ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, посёлок Сытомино | EA10RL-B-4 | 0.4 | 45521807 | 2023 | №207 от 28.07.2023
2 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | Вынга 110кВ | ввод 10кВ | 2Т | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лягтор, ул. Объездная 28 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 10 | 7042846 | 2023 | №243 от 25.09.2023
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПСК Искра | Ввод-0,23 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ПСК Искра, ул. Лесная 13 | Меркурий 203.2Т LBO | 0.23 | 23806849 | 2022 | №20 от 14.04.2022
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПСК Искра | Ввод-0,23 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ПСК Искра, ул. Линейная 37 | Меркурий 203.2Т LBO | 0.23 | 29127323 | 2022 | БН от 02.04.2022
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПСК Искра | Ввод-0,23 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ПСК Искра, ул. Лесная 13 | МИР С-05.10-230-5(80)-P-KNQ-D | 0.23 | 47820421099603 | 2022 | №22 от 22.04.2022
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Сайма | В-10кВ ф.№405 | В-10кВ ф.№405 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Мира, 43/1 | A1805RALX-P4GB-DW-3 | 10 | 1193980 | 2022 | №66 от 23.05.2022
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | Шукшинская | фидер №.12 | КТПН-94 | Сургутская ГРЭС-2 "Дамба" | Меркурий 230 ART-01 PCIGDN | 0.4 | 00421634 | 2022 | №354 от 26.12.2022
8 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | Сытомино 110кВ | фидер №.11 | КТПН 10/0,4кВ №3 "МТФ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор | Меркурий 230 ART-03 PQСSIDN | 0.4 | 15761843 | 2022 | №296 от 14.11.2022
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | Шукшинская | фидер №.25 | КТПН-52П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут ул. Базовая 1/1 | Меркурий 230 ART-03 PQСSIDN | 0.4 | 11094592 | 2022 | №298 от 18.11.2022
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | от ПС СНГ | Ф.6 кВ №73-16 | ТП-6/0,4-400кВА №1 п.Банное | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Банный | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 0.4 | 809160507 | 2022 | №200 от 12.08.2022
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПСК Искра | Ввод-0,23 |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, ПСК Искра ул.Линейная 35 | МИР С-05.10-230-5(80)-P-KNQ-D | 0.23 | 47820421099581 | 2022 | №54 от 31.05.2022
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПСК Искра | Ввод-0,23 |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, ПСК Искра ул.Линейная 40 | МИР С-05.10-230-5(80)-P-KNQ-D | 0.23 | 47820421099585 | 2022 | №55 от 31.05.2022
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110кВ | Фидер-6 кВ №23 | КТПН-250 кВА ООО Технические системы | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная | Меркурий230 AM-03 | 0.4 | 36017303 | 2023 | №419 от 22.12.2023
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110кВ | Фидер-6 кВ №11 | КТП-6/0,4 кВ АГНКС ГЩСУ Ввод-0,4 кВ №2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Электротехническая 13, АГНКС-1 | А1140-05-RAL-SW-GP-4Т | 0.4 | 05076793 | 2024 | №405 от 12.12.2024
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110кВ | Фидер-6 кВ №26 | КТПН-400кВА Фидер-0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Технологическая 6 корп. 1 | Тип Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4 | 33026042 | 2024 | №399 от 10.12.2024
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Шукшинская 110кВ | Ф.6 кВ №32 | ВЛБ-6 кВ К-108 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, район дамбы ГРЭС-2 | СЭТ-4ТМ.02М.02 | 10 | 0822125970 | 2024 | №386 от 05.12.2024
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110кВ | Фидер-6 кВ №23 | КТПН-630кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. 30 лет Победы 53/3 | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4 | 37867241 | 2024 | №415 от 16.12.2024
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110кВ | Фидер-6 кВ №23 | КТПН-160кВА Фидер-0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе 58/1 | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4 | 29925248 | 2024 | №411 от 13.12.2024
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Шукшинская 110кВ | Ф.6 кВ яч.№29 | КТПН-6/0,4 кВ №67 Ввод-0,4 кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, район дамбы ГРЭС-2 | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4 | 26019859 | 2024 | №410 от 12.12.2024
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Зеленая 110кВ | В-10кВ №12 | РП-10кВ №151 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, | Меркурий 230 ARY-00 PQCSIGDN | 10 | 06294012 | 2024 | №348 от 29.11.2024
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Зеленая 110кВ | В-10 кВ №45 | 4В-10 2Т | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, 30 лет Победы, 86/1 | EA05RALX-P2B-3 | 10 | 1098267 | 2024 | №5 от 25.01.2024
22 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | Сытомино 110кВ | фидер №.11 | КТПН 10/0,4кВ № 5 | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, посёлок Сытомино | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 0.4 | 1198756 | 2024 | № 230 от 27.08.2024