## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Дата поверки | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
2 | Нефтеюганские ЭС | СОНТ "Ива" | Нефтеюганский РЭС | ПС 220 кВ Усть-Балык | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | КТП 10/0,4 СОНТ "Ива" | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Сингапай, мкр. Усть-Балык СОНТ "Ива" | трехфазный | Меркурий-230 ART-02 | 0.4 | 23397509 | 2015-06-26 | 2025-06-25
3 | Нефтеюганские ЭС | ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110 кВ Ханты-Мансийская | ЗРУ-10 яч.16(27) ВЛ-10 ОАО-2 (1) | ТП-3 ВРУ-0,4 [БПРМ 58] | Аэропорт г.Ханты-Мансийск БПРМ 058 | трехфазный | Матрица NP73L.2-5-2 | 0.4 | 10388590 | 31.12.2012 | 2022-12-31
4 | Нефтеюганские ЭС | ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110 кВ Ханты-Мансийская | ЗРУ-10 яч.16(27) ВЛ-10 ОАО-2 (1) | ТП-94 ВРУ-0,4 [БПРМ 238] | Аэропорт г.Ханты-Мансийск БПРМ 238 | трехфазный | Меркурий 230 AM-02 | 0.4 | 27414913 | 01.03.2016 | 01.03.2026
5 | Нефтеюганские ЭС | ФКУ "УРАЛуправтодор" в г.Нефтеюганске | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110 кВ Ярки |  | КТП 10/0,4кВ ФКУ "ТТХМ 917" | Ханты-Мансийский район КТП 10/0,4кВ ФКУ "ТТХМ 917" | 3ТТ | ТТН-Ш 100/5 | 0.4 | 1707-205590 1705-231194 1704-206160 | IV-2017 | IV-2025

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11