## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Нижневартовские ЭС | СНТ им. Т. Мальцева опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС 35/6 Мега | ВЛ-6 №6 [оп.25] | КТПН-[160] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | 1041165 1044999 1044583 | 2025 | 200/5
2 | Нижневартовские ЭС | НДП "ПОСЕЛОК БЕЛОРУССКИЙ" [огороды] опосредованно сети (ООО "Башнефть-добыча") |  | ПС-110/35/6 Кошильская ВЛ-35 №4(5) ПС-35/6 Башнефть | ВЛ-6 №5 [оп. 11-1] КТП -[Котельная] [оп. 11-1] РЩ-0,4 КТП-[Котельная] | КТП-[Котельная] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 2057058 '2057741 | 2025 | 300/5
3 | Нижневартовские ЭС | СОНТ "Черногорка" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз", ОАО "ННГФ") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №2 ПС 35/6 К3М | ВЛ-6 №6 [оп.1] | РУ-0,4 ТП-[250] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 2132085 2132080 2126614 | 2025 | 400/5
4 | Нижневартовские ЭС | СОПК "ГМР" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз", Шеметов С.Ю.) | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС 35/6 Мега | ВЛ-6 №8 КТПН-[250] [АВ-0,4 №2] | КТПН-[250] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 3141862 3141852 3141856 | 2025 | 600/5
5 | Нижневартовские ЭС | СНТСН "Вышкостроитель-1" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС 35/6 Мега | ВЛ-6 №14 [оп.35] | РУ-0,4 ТП-[160] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 4011040 4011059 4011070 | 2025 | 300/5
6 | Нижневартовские ЭС | СОНТ "Наладчик" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 ПС 35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 [оп.42] | РУ-0,4 КТПН-[250] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТТЭ-60 | 0.4 | 9357 9370 9374 | 2025 | 400/5
7 | Нижневартовские ЭС | ООО "КТП "Свет" (от ООО "КарьерАвтоСтрой") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №128 [оп.3] | РУ-0,4 КТПН-[100] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТОП-0,66 | 0.4 | 4083623 4083588 4083603 | 2025 | 200/5
8 | Нижневартовские ЭС | ООО "Северная Вода" опосредованно сети (Дорожко А.В.) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.29] | РУ-0,4 (КТПН-[160]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТТЭ-30 | 0.4 | 1653 1643 1627 | 2025 | 250/5
9 | Нижневартовские ЭС | ООО "Строитель-88" опосредованно сети (Дорожко А.В.) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.31] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 3115633 3114587 3116662 | 2025 | 600/5
10 | Нижневартовские ЭС | ООО "Ремгазсервис" опосредованно сети (ООО "Региональные грузоперевозки") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/10 Западная ВЛ-35 Восток - Западная ПС 35/10 Новая | ВЛ-10 №214 [оп.7] | РУ-0,4 ТП-[160] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТОП-0,66 | 0.4 | 1049270 4049265 4049271 | 2025 | 200/5
11 | Нижневартовские ЭС | ООО "Альфа-Бим" опосредованно сети (Дорожко А.В.) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.18, 22] | РУ-0,4 (ТП-[ООО "Альфа-Бим"]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 5062793 5062785 5062830 | 2025 | 1000/5
12 | Нижневартовские ЭС | ООО "НПФ "СИАНТ" опосредованно сети (Дорожко А.В.) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.31] | РУ-0,4 (КТПН-[630]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 5028192 5026419 5026423 | 2025 | 800/5
13 | Нижневартовские ЭС | МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 ПС 35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 [оп.43] | КТПН-[1] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | Та-ТШП-0,66 | 0.4 | 99624 99596 99587 | 2025 | 300/5
14 | Нижневартовские ЭС | МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 ПС 35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 [оп.43] | КТПН-[2] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | Та-ТШП-0,66 | 0.4 | 99609 99655 99642 | 2025 | 300/5
15 | Нижневартовские ЭС | ООО "БУРСЕРВИС" (от СН-МНГ) | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Чистинная ВЛ-35 №1(2) ПС-35/6 Ачимовская-1 | ВЛ-6 №13 КТПН-2 [КП-4] [АВ-0,4 №2] | РП-0,4 ООО "БУРСЕРВИС" | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТОП-0,66 | 0.4 | 7000962 7001185 7001172 | 2025 | 150/5
16 | Нижневартовские ЭС | ООО "Алмаз-Нефтесервис" опосредованно сети (ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Чистинная | КЛ-6 №5(6) РУ-6 ДНС-1 ВЛ-6 №13 КТПН [Вертодром] АВ-0,4 №1 | КТПН [Вертодром] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТТИ-0,66 | 0.4 | 05567 05575 05548 | 2025 | 150/5
17 | Нижневартовские ЭС | ООО "ПромТехСтрой" (от ГРЭС) |  | ПС 110/6/6 Излучина | КЛ-6 №454 ТП-6/0,4 №454 [КЛ-0,4 №_] | ТП-6/0,4 №454 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Излучинск | ТТ | ТТИ-А | 0.4 | Z3386 Z33693 Z33673 | 2025 | 200/5
18 | Нижневартовские ЭС | ООО "Ю-КарТранс" (от ГРЭС) |  | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №57 ТП [BS48] АВ-0,4[SCS48] | РУ-0,4 ТП-[Автомойка] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Излучинск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 26564 24673 24633 | 2025 | 1000/5
19 | Нижневартовские ЭС | ПСОК "Газовик" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №119 [оп. №30] | КТПН [ПСОК "Газовик"] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 6043751 6043709 6043699 | 2025 | 400/5
20 | Нижневартовские ЭС | СОПК "Монтажник-II" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз", ОАО "ННГФ") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №2 ПС 35/6 К-3М | ВЛ-6 №6 [оп.15] | РУ-0,4 КТПН-[СОПК "Монтажник-2"] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 6070122 6069199 6065877 | 2025 | 300/5
21 | Нижневартовские ЭС | ФКУ "ИК-15 УФСИН России по ХМАО - Югре" | Мегионский РЭС | ПС 110/6/6 ГПП-3 ЗРУ-6 кВ Б2СР ГПП-1 | КЛ-6 кВ Ф №6 БКТП-30/с | ТП-6/0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | 062601 062602 062522 | 2025 | 1500/5
22 | Нижневартовские ЭС | ООО "СлавтэкХлеб" | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №408 КТПН-СЗП [2х1000] [АВ-0,4 №13] | КТПН-СЗП [2х1000] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 6070586 6070626 6070598 | 2025 | 300/5
23 | Нижневартовские ЭС | ООО "СлавтэкХлеб" | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №304 КТПН-СЗП [2х1000] [АВ-0,4 №10] | КТПН-СЗП [2х1000] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТШП-0,66 | 0.4 | 6070135 6070126 6070098 | 2025 | 300/5
24 | Нижневартовские ЭС | ООО "НОРД-СЕРВИС" (от ООО "СЕРВИС-КРАН" опосредованно сети (ЗАО "Нижневартовскстройдеталь")) | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 ТП-[630] [АВ-0,4 №_] | РУ-0,4 ТП-[СЕРВИС-КРАН] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТТЭ А | 0.4 | 03284 03312 03283 | 2025 | 150/5
25 | Нижневартовские ЭС | Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая Чудотворца г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (от ООО "КарьерАвтоСтрой" ) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №106(225) КТП-Жилой посёлок [Р-0,4 №2.4] | ШВ-1 0,4, "Дом Причты" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТТН-Ш 0,66 | 0.4 | 104501 104517 104420 | 2025 | 200/5
26 | Нижневартовские ЭС | Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая Чудотворца г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (от ООО "КарьерАвтоСтрой" ) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №106(225) КТП-Жилой посёлок [Р-0,4 №2.4] | ШВ-1 0,4, "Дом Причты" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТТН-Ш 0,66 | 0.4 | 104505 104423 104514 | 2025 | 200/5
27 | Нижневартовские ЭС | ООО "КРАФТ ПАМП" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/10 Восток | ВЛ-10 №214 [оп. 17а] | ТП-[ООО "Алмаз"] ввод 0,4 кВ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | ТТ | ТТН 100 | 0.4 | 1610-110492 1606-072380 1610-110495 | 2025 | 1500/5

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8