## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС | ПАО "СН-МНГ" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Таёжная | КЛ-6 №10 КТПН-[400] [КЛ-0,4 №4] | ВРУ-0,4 [АБК] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03C N | 0,4 | 39154120 | 2029 | 400/5
2 | Нижневартовские ЭС | ПАО "СН-МНГ" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Таёжная | КЛ-6 №10 КТПН-[400] [КЛ-0,4 №4] | ВРУ-0,4 [АБК] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03C N | 0,4 | 39154164 | 2029 | 600/5
3 | Нижневартовские ЭС | СОНТ "Просека" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/10 Восток | ВЛ-10 №214 [оп. 17а] КТПН-[Кымыл-Эмтор] [КЛ-0,4 №6] | ЩС-0,4 КТПН-[Кымыл-Эмтор] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 08001506 | 2029 | 150/5
4 | Нижневартовские ЭС | ООО "Форинэ" опосредованно сети (ООО "ПК "СПС" (Дорожко А.В.)) | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.21] | РУ-0,4 (КТПН-[630]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 12000079 | 2029 | 600/5
5 | Нижневартовские ЭС | ООО "ТрансСтройИнжиниринг" | Мегионский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 № 448 оп.32 | РУ-0,4 ТП-[НМУ] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий-230 ART-03 CN | 0,4 | 40087475 | 2029 | 300/5
6 | Нижневартовские ЭС | ООО "НЭП" | Мегионский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №29 [оп.2] | КТПН-6/0,4 [ООО НЭП] ввод 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART 03 CN | 0,4 | 36340310 | 2029 | 500/5
7 | Нижневартовские ЭС | ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №304(408) КТПН-[СПЗ] [АВ-0,4 №5] | РУ - 0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-02 CLN | 0,4 | 37830417 | 2029 | 100/5
8 | Нижневартовские ЭС | ООО "Проплогистик" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/10 Восток | ВЛ-10 №117 ТП-630 [СервисНефтеТрейд] [АВ-0,4 №1] | КТПН-630 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 06001889 | 2029 | 100/5
9 | Нижневартовские ЭС | ООО "ИНТЕС" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/10 Восток | ВЛ-10 №117 [СервисНефтеТрейд][оп.6] | КТПН-[630] РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 11002602 | 2029 | 1000/5
10 | Нижневартовские ЭС | ПАО "Мегафон" | Вахский РЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | ОПУ-1 2С-0,4 КЛ-0,4 №27 | ОПУ-1, ШУ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ART-01 PQRSIN | 0,4 | 39816063 | 2029 | -
11 | Нижневартовские ЭС | ООО "БУРСЕРВИС" | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Чистинная ВЛ-35 №1(2) ПС-35/6 Ачимовская-1 | ВЛ-6 №13 КТПН-2 [КП-4] [АВ-0,4 №2] | РП-0,4 ООО "БУРСЕРВИС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05МК.04.01 | 0,4 | 1105150724 | 2029 | 150/5
12 | Нижневартовские ЭС | ДНП "БОР" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 ПС 35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 [оп.39] | КТПН-[250] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 3АРТ.09.132.4. | 0,4 | 05003993 | 2029 | 300/5
13 | Нижневартовские ЭС | СПК "Мыхпай-90" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС 35/6 К-3М | ВЛ-6 №6 [оп.26/2] | КТПН-6/0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 12003158 | 2029 | 300/5
14 | Нижневартовские ЭС | СПК "Мыхпай-90" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС 35/6 К-3М | ВЛ-6 №6 [оп.26/2] | КТПН-6/0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 12003409 | 2029 | 300/5
15 | Нижневартовские ЭС | СОНТ "Черногорка" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз", ОАО "ННГФ") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 Мега ВЛ-35 №2 ПС 35/6 К3М | ВЛ-6 №6 [оп.1] | РУ-0,4 ТП-[250] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 06001867 | 2029 | 400/5
16 | Нижневартовские ЭС | СОНТ "Наладчик" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 ПС 35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 [оп.42] | РУ-0,4 КТПН-[250] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 12003371 | 2029 | 400/5
17 | Нижневартовские ЭС | НДП "ПОСЕЛОК БЕЛОРУССКИЙ" [огороды] опосредованно сети (ООО "Башнефть-добыча") | Варьеганский РЭС | ПС-110/35/6 Кошильская ВЛ-35 №4(5) ПС-35/6 Башнефть | ВЛ-6 №5 [оп. 11-1] КТП - [Пекарня] [оп. 11-1] РЩ-0,4 КТП-[Пекарня] | РЩ-0,4 КТП-[Пекарня] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 3АРТ.09.132.4. | 0,4 | 08001379 | 2029 | 300/5
18 | Нижневартовские ЭС | НДП "ПОСЕЛОК БЕЛОРУССКИЙ" [огороды] опосредованно сети (ООО "Башнефть-добыча") | Варьеганский РЭС | ПС-110/35/6 Кошильская ВЛ-35 №4(5) ПС-35/6 Башнефть | ВЛ-6 №5 [оп. 11-1] КТП -[Котельная] [оп. 11-1] РЩ-0,4 КТП-[Котельная] | РЩ-0,4 КТП-[Котельная] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 3ТА.07.612 | 0,4 | 0803175234 | 2029 | 300/5

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское
2 | Саратоские РС | Приволжское
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8