## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 30 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2025 г.)
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ноябрьские ЭС |  | Холмогорский РЭС | ПС 110 кВ Комплект | ВЛ-10 К-12(23) [ЗРУ-10 КЦ-3 яч.14(23)] КТП-10/6 ВЛ-6 [ЗРУ-6 ЭСН яч.27(24)] КТП-6/0,4 №7 ОЩСУ "ЭСН" КЛ-0,4 П-1 (П-8) [теплица] | ИП Штанько Теплицы | 629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., ЛПУ КС-1 ИП Штанько Теплицы | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А | Меркурий-230 AМ-03 | 0.4 | 00684403 | 2 кв 2025
2 | Ноябрьские ЭС |  | Холмогорский РЭС | ПС 110 кВ Комплект | ВЛ-6 КТП-6/0,4 №17 ОЩСУ "ЭСН" КЛ-0,4 П-1 [теплицы] | ООО "Лучафэрул" Теплицы | 629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., ЛПУ КС-1 ООО "Лучафэрул" Теплицы | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А | Меркурий-230 AМ-03 | 0.4 | 01729721 | 2 кв 2025
3 | Ноябрьские ЭС |  | Холмогорский РЭС | ПС 110 кВ Комплект | ЗРУ-10 КС-1 яч.105(205) оп.18 ВЛ-10 КС-1 - Янга-Яха [площадка узла пуска СОД, площадка узла подключения к МГ ОАО "ЭНЕРГОЯМАЛ"] | ТП 10/0,4 кВ УПСОД | 629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., ВЛ-10 КС-1 - Янга-Яха [площадка узла пуска СОД, площадка узла подключения к МГ ОАО "ЭНЕРГОЯМАЛ"] | Трансформатор тока 50/5 | ТТН-Ш 50/5 А 0,5 | 0.4 | 1610-103617 1610-130773 1610-103775 | 06.08.2025
4 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС-110 кВ Кирпичная | ВЛ-10 ТСН-1 ЩСН-0,4 1С АВ-4 5Р-0,4 КЛ-0,4 Зуммер-1 | ООО "Зуммер" | ЯНАО, Пуровский район, ПС Кирпичная | Трансформатор тока 30/5 | ТТИ-А-0.66 УХЛ3 | 0.4 | D0318 D0296 D0415 | 2025-08-21
5 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС-110 кВ Кирпичная | ВЛ-10 ТСН-2 ЩСН-0,4 2С АВ-4 8Р-0,4 КЛ-0,4 Зуммер-2 | ООО "Зуммер" | ЯНАО, Пуровский район, ПС Кирпичная | Трансформатор тока 30/5 | ТТИ-А-0.66 УХЛ3 | 0.4 | D0314 D0431 D0306 | 2025-08-21
6 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС-110 кВ Кирпичная | ВЛ-10 К-114 ЛР-10 ТП-10/0,4 ВРУ-0,4 здания | ИП Грачев C.B. (Гостиница "Авторус+") | ЯНАО, Пуровский район, ПС Кирпичная | Трансформатор тока 200/5 | Т-0,66 УЗ | 0.4 | 457395; 457393; 457401 | 01.09.2025
7 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС-110 кВ Градиент | ВЛ-6 №1 оп.20 отпаечная ВЛ-6 оп.1 [КТПН-63/6/0,4 Узел приема СОД] | ООО "РН-Энерго" | ЯНАО, Пуровский район, ПС Градиент | Трансформатор тока 100/5 | Т-0,66 УЗ | 0.4 | 14122; 14157; 14177 | 23.08.2025
8 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС-110 кВ Градиент | ВЛ-6 №1 оп.118 отпаечная ВЛ-6 оп.1 [КТПН-63/6/0,4 Скважина Р-617 ] | ООО "РН-Энерго" | ЯНАО, Пуровский район, ПС Градиент | Трансформатор тока 200/5 | ТОП-0,66УЗ | 0.4 | 14122; 14157; 14177 | 29.06.2025
9 | Ноябрьские ЭС |  | Холмогорский РЭС | ПС 110 кВ Комплект | ВЛ-6 №1-1 (№1-2) КТПН-6/0,4 №8 "Жилпоселок" РУ-0,4 КЛ-0,4 ф.№20 [производственная база] | ООО "Лучафэрул" Производственная база | 629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., ЛПУ КС-1 ООО "Лучафэрул" Производственная база | Трансформатор тока 50/5 с ПУ | ТТН-Ш 50/5 А 0,5 | 0.4 | 6823; 82813; 5216 | 2 кв 2025
10 | Ноябрьские ЭС |  | Холмогорский РЭС | ПС 110 кВ Комплект | ВЛ-6 №1-1 (№1-2) КТПН-6/0,4 №8 "Жилпоселок" РУ-0,4 КЛ-0,4 ф.№20 [производственная база] | ООО "Лучафэрул" Производственная база | 629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., ЛПУ КС-1 ООО "Лучафэрул" Производственная база | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А с ТТ 50/5 | Меркурий-230 AМ-03 | 0.4 | 20351539 | 2 кв 2025
11 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [ЗРУ-6 яч.24(31)], ВЛ-6 №5(7) КТП РРС-37 1Т(2Т) КЛ-0,4 [ПРС-17] | ООО "ПрофСервисТрейд" (ПАО "Ростелеком") ПРС-17 | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный прямого включения 100А | Меркурий 230 АRT-02 | 0.4 | 21197660 | 2024-10-02
12 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.31 ЗРУ-6], ВЛ-6 №7 КТП-6/0,4 АТХ РУ-0,4 яч.3 ВЛ-0,4 оп.4 | АО "Газпром энергосбыт" (для ООО "Газпром переработка") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный прямого включения 100А | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 21966302 | 2 кв. 2025
13 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.К-20 ЗРУ-6], оп.10 опаечная ВЛ-6 кВ оп. 1 КТПН 400-1 10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 Ввод-1 | АО "Газпром энергосбыт" (для ООО "Пургазтрансстрой") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А с ТТ 500/5 | СЭТ4-2/1 | 0.4 | 901715 | 2 кв. 2025
14 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.К-20 ЗРУ-6], оп.10 опаечная ВЛ-6 кВ оп 1 КТПН 400-1 10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 Ввод-1 | АО "Газпром энергосбыт" (для ООО "Пургазтрансстрой") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трансформатор тока 500/5 с ПУ | ТТН-Ш 500/5 А 0,5 (800) | 0.4 | Н/Д | 2 кв. 2025
15 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.К-20 ЗРУ-6], оп.10 опаечная ВЛ-6 кВ оп. 1 КТПН 400-2 10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 Ввод-2 | АО "Газпром энергосбыт" (для ООО "Пургазтрансстрой") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А с ТТ 500/5 | СЭТ4-2/1 | 0.4 | 053262 | 2 кв. 2025
16 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.К-20 ЗРУ-6], оп.10 опаечная ВЛ-6 кВ оп 1 КТПН 400-2 10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 Ввод-2 | АО "Газпром энергосбыт" (для ООО "Пургазтрансстрой") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трансформатор тока 500/5 с ПУ | ТТН-Ш 500/5 А 0,5 (800) | 0.4 | Н/Д | 2 кв. 2025
17 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.К-20 ЗРУ-6] ВЛ-6 кВ оп.36 (ООО "ГДН"), оп.1 КТПН 400 10/0,4 РУ-0,4 (ООО "Энергосистемы") | АО "Газпром энергосбыт" (ООО "Энергосистемы") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А с ТТ 600/5 | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 01658149 | 1 кв. 2018
18 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.К-20 ЗРУ-6] ВЛ-6 кВ оп.36 (ООО "ГДН"), оп.1 КТПН 400 10/0,4 РУ-0,4 (ООО "Энергосистемы") | АО "Газпром энергосбыт" (ООО "Энергосистемы") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трансформатор тока 600/5 с ПУ | ТТЭ-60 600/5 А 0,5 | 0.4 | Н/Д | нд
19 | Ноябрьские ЭС |  | Холмогорский РЭС | ПС 110 кВ Комплект | ВЛ-10 К-12(23) [ЗРУ-10 КЦ-3 яч.14(23)] ВЛ-6 №1-1 (№1-2) КТП-6/0,4 №8 "Жилпоселок" КЛ-0,4 РЩ-0,4 жилых домов | КТП-6/0,4 №8 "Жилпоселок" КЛ-0,4 РЩ-0,4 жилых домов | 629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, Ладный ЛПУ КС-1, ул. Юбилейная дом 1 кв. 2. | Однофазный СПЛИТ | Меркурий 200.02 | 0.23 | 5760890 | 12.12.2025
Заместитель начальника СМиККЭ | [11 empty] | В. М. Литвинов
|  |  | План | Дополнительно | ИТОГО
|  | 1ф СПЛИТ |  | 1 | 1 | 1
|  | 3ф Прямого | 3 | 2 | 5 | 2
|  | 3ф Полукосвенный | 1 | 6 | 7 | 5
|  | ТТ 30/5 |  | 6 | 6 | 6
|  | ТТ 50/5 |  | 6 | 6 | 6
|  | ТТ 100/5 | 3 | 3 | 6 | 3
|  | ТТ 200/5 |  | 6 | 6 | 6
|  | ТТ 500/5 |  | 6 | 6 | 6
|  | ТТ 600/5 |  | 3 | 3 | 3
|  | Антенна | 4 | 8 | 12
|  | 1ф СПЛИТ |  | 1
|  | 3ф Прямого |  | 2
|  | 3ф Полукосвенный |  | 6
|  | ТТ |  | 30
|  | Антенна |  | 8
|  | 3ф Полукосвенный |  | 2 | 2
|  | 3ф Полукосвенный с ТТ | 1 | 3 | 4 | 12
|  | ТТ без ПУ |  | 18 | 18 | 18
|  | ИТОГО ТТ | 3 | 24 | 30 | 30
|  |  |  | 5 |  |  | 30
11 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.24 ЗРУ-6] ВЛ-6 №5 [КОС] оп.7/1 | АО "Губкинские городские электрические сети" | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 20311265 | _кв 2024
12 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Пурпейская | [яч.24 ЗРУ-6] ВЛ-6 №5 [КОС] оп.7/1 | АО "Губкинские городские электрические сети" | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трансформатор тока | ТОП-0,66 200/5 0,5 | 0.4 | Н/Д | Н/Д
10 | Ноябрьские ЭС |  | Вынгапуровский РЭС | ПС 110 кВ Губкинская | ВЛ-6 №2 КТП-6/0,4 №6 РРЛ-35 КЛ-0,4 [РРС-26735 ввод-1] | ООО "ПрофСервисТрейд" (ПАО "Ростелеком") РРС-26735 | Ямало-Ненецкий АО, п. Ханымей, ЛПУ КС-03 ООО "ПрофСервисТрейд" (ПАО "Ростелеком") РРС-26735 | Трехфазный прямого включения 100 А | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 13649583 | 1кв.2032
15 | Ноябрьские ЭС |  | Вынгапуровский РЭС | ПС 110 кВ Кедр | [яч.К-16 ЗРУ-6], КТПН-6/10 КРУН К-59 [яч.2] ВЛ-10 н/пр "Уренгой Холмогоры" оп.139 КТПН-10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 QF4 (БС-71726) | АО "Газпром энергосбыт" (для ООО "Газпром переработка") | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе (КС-02) | Трехфазный полукосвенного подключения 5(10) А | Меркурий 230 АRT-01M CLN | 0.4 | 13122534 | 1 кв. 2025
15 | Ноябрьские ЭС |  | Пурпейский РЭС | ПС 110 кВ Градиент | ВЛ-6 №1 оп.118 опаечная ВЛ-6 кВ оп 1 КТПН 63/6/0,4 Скважина Р-617 | ООО "РН Энерго" | Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, | Трехфазный прямого включения 60 А | Меркурий 230 АRT-01M CLN | 0.4 | 13122534 | 1 кв. 2025