## Приложение 2
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТН) | Тип, марка прибора учета(ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Октябрьская | 1Т Ввод 10 - 1 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | VRQ 3n/S2 | 10 | 0868506, 0868375, 0869509 | 2024
2 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Октябрьская | 1Т Ввод 10 - 2 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | VRQ 3n/S2 | 10 | 0863450, 0863445, 0863444 | 2024
3 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Октябрьская | 1Т Ввод 10 - 3 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | VRQ 3n/S2 | 10 | 0869407, 0869411, 0869406 | 2024
4 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Октябрьская | 1Т Ввод 10 - 4 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | VRQ 3n/S2 | 10 | 0863446, 0863442, 0863441 | 2024
5 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Октябрьская | В-10 №1 Жилой поселок |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | VRQ 3n/S2 | 10 | 0868492, 0868495, 0869404 | 2024
6 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Октябрьская | В-10 №2 Жилой поселок |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | VRQ 3n/S2 | 10 | 0868408, 0869405, 0869498 | 2024