## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при технологическом присоединении
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110/10 кВ «Хвойная» | В-10 "Зеленая зона-2"в яч.2 | ТП 10/0,4 кВ | г.Югорск ХМАО-Югра, Арантурский переулок,2 | Трехфазный косвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М | 10 | 803150515 | 2030-08-12