## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 2025 г.
№ п/п | Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | Место установки прибора учёта
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Советский РЭС | ПС 110 кВ Хвойная | ф. УПТК | ТП Вектор лес РУ-0,4 КЛ-0,4 РЩ-0,4 | ХМАО, г. Советский, ул. Ленина, д. 20 | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ 561 | 0.4 | 858993 | 2025 | ТП Вектор лес РУ-0,4 КЛ-0,4 РЩ-0,4 | ООО "Торговый Дом "ВИД" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Советский РЭС | ПС 110 кВ Хвойная | ф. УПТК | ТП Вектор лес РУ-0,4 КЛ-0,4 РЩ-0,4 | ХМАО, г. Советский, ул. Ленина, д. 20 | трансформаторы тока | ТШП-0,66 | 0.4 | 73914, 9418, 16315 | 2025 | ТП Вектор лес РУ-0,4 КЛ-0,4 РЩ-0,4 | ООО "Торговый Дом "ВИД" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Советский РЭС | ПС 110 кВ Советская | ф. Аэропорт | ЦРП [Аэропорт]ТП-СПЗ с КДП КЛ-0,4 РЩ-0,4 | ХМАО, г.Советский, аэропорт мкр | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.03 | 0.4 | 710100234 | 2025 | ЦРП [Аэропорт] ТП-СПЗ с КДП КЛ-0,4 РЩ-0,4 | ООО "Т2 Мобайл" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Урайские ЭС | ПС 110 кВ Сухой бор | ф. Блочная 1(2) | РУ-6 ВЛ-6 (ЗУ-1 ТП Полигон РУ-6 кВ "КНС-1" ф."ЗУ-18") | Трасса Мулымья-Урай Учебный полигон | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ 561 | 0.4 | 115541 | 2025 | РУ-6 ВЛ-6 (ЗУ-1 ТП Полигон РУ-6 кВ ) | БУ "УРАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Урайские ЭС | ПС 110 кВ Сухой бор | ф. Блочная 1(2) | РУ-6 ВЛ-6 (ЗУ-1 ТП Полигон РУ-6 кВ "КНС-1" ф."ЗУ-18") | Трасса Мулымья-Урай Учебный полигон | трансформаторы тока | ТОП-0,66 | 0.4 | 4051507, 4051425, 4051416 | 2025 | РУ-6 ВЛ-6 (ЗУ-1 ТП Полигон РУ-6 кВ ) | БУ "УРАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Урайские ЭС | ПС 110 кВ Убинская | ф. В-6 КНС 15/1 | ЗРУ-6кВ "ДНС Убинская" ВЛ-6 кВ ф. "База", опора 138 | В.п. Убинка, куст №3 Светлое озеро | трансформаторы тока | ТОП-0,66 | 0.4 | 6010705, 6010702, 6010866 | 2025 | ЗРУ-6кВ "ДНС Убинская" ВЛ-6 кВ ф. "База", опора 138 | КФХ Талынев Ю.С. | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Урайские ЭС | ПС 110 кВ Урай | ф. Авиатор-1(2) | КЛ-0,4 СПЗ-1(2) ВРУ-0,4 АВ-0,4 БПРМ-175 | г. Урай мкр. Аэропорт (БПРМ-175) | Однофазный непосредственного включения | Энергомера СЕ101 R5 145 М6 | 0.2 | 006037018000441 | 2025 | КЛ-0,4, ВРУ-0,4, ТП БПРМ-175 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Севера Сибири" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" УЭС | Урайские ЭС | ПС 110 кВ Урай | ф. Авиатор-1(2) | ТП-БПРМ-355 РУ-0,4кВ АВ-0,4СПЗ-1(2) | г. Урай мкр. Аэропорт (БПРМ-355) | Однофазный непосредственного включения | Энергомера СЕ101 R5 145 М6 | 0.2 | 006037018000493 | 2025 | ТП-БПРМ-355 РУ-0,4кВ АВ-0,4 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Севера Сибири" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно