## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2023, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год 20246), тыс. рублей2)
|  | Год 2021 6) | Год 2022 6) | Год 2023 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 0.095 | 0 | 51.848 | нд | нд | нд | 0
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0.095 | 0 | 0.46 | 0.185 | 1774814 | 0 | 0
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 1.388 | 0.46267 | 1973669 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  |  |  | 0 | 2747459 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347554 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705095 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946002 | 0 | 0
1.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763870 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 50 | 16.6667 | 10637 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  |  |  | 0 | 1774814 | 0 | 0
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  | 0 | 1973669 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747459 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347554 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705095 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946002 | 0 | 0
1.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763870 | 0 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637 | 0 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  |  |  | 0 | 6103 | 0 | 0
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774814 | 0 | 0
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  | 0 | 1973669 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  |  |  | 0 | 2747459 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347554 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705095 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946002 | 0 | 0
2.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763870 | 0 | 0
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637 | 0 | 0
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  |  |  | 0 | 6103 | 0 | 0
2.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774814 | 0 | 0
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973669 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747459 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347554 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705095 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946002 | 0 | 0
2.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763870 | 0 | 0
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  | 0 | 0 | 0 | 10637 | 0 | 0
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  | 0 | 0 | 0 | 6103 | 0 | 0
3. | Тюменская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0.343 | 0.015 | 0.722 | 0.36 | 2747459 | 0 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0.298 | 0.201 | 0.532 | 0.34367 | 2747459 | 0 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0.967 | 2.065 | 2.023 | 1.685 | 3705095 | 0 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 17.908 | 3.06 | 9.192 | 10.0533 | 3705095 | 0 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347554 | 0 | 0
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 38.4465 | 52.636 | 102.823 | 64.6352 | 1774814 |  | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946002 | 0 | 0
3.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763870 | 0 | 0
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 430 | 528 | 4961 | 1973 | 10637 | 0 | 0
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 2520 | 4360 | 10290 | 5723.3333 | 6103 | 0 | 0
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 2.981 | 4.254 | 10.585 | 5.94 | 1774814 | 0 | 0
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 15.8905 | 11.837 | 15.908 | 14.5452 | 1973669 |  | 0
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 2.318 | 22.948 | 15.753 | 13.673 | 1973669 | 0 | 0
3.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 5216 | 9946 | 33364 | нд | нд | нд | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347554 | 0 | 0
3.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 2608 | 4973 | 16682 | нд | нд | нд | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946002 | 0 | 0
3.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763870 | 0 | 0
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 88 | 403 | 5942 | 2144.3333 | 10637 | 0 | 0
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 2520 | 4570 | 10740 | 5943.3333 | 6103 | 0 | 0
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.