3.1.1.3 | Строительство объектов распределительной сети 0,4-10 кВ от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС»: общеобразовательной школы с дошкольным отделением в п. Московский | N_NS3300.KL.0059 | 2024 | 2024 | 33.5412 | 40.2495 | 44.1894 | 0 | 44.1894 | 17.8132 | 26.3762 | 0 | 40.2495 | 17.8132 | 0 | 17.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-1 от ПС 110 кВ Химфарм и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-2 от ПС 110 кВ Химфарм и двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,02 км., реклоузер - 2 шт.) | N_NS3300.VL.0089 | 2023 | 2024 | 8.7649 | 10.5179 | 11.0902 | 0 | 11.0902 | 5.5603 | 5.5299 | 0 | 10.5179 | 5.5603 | 3.8344 | 1.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСпецТранс" (строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км; ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА; ПКУ - 3 т.у.) | N_NS3300.VL.0091 | 2024 | 2024 | 4.0983 | 4.9179 | 5.3994 | 0 | 5.3994 | 3.7723 | 1.627 | 0 | 4.9179 | 3.7723 | 0 | 3.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово, установка реклоузера с функцией коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств АО «НЭС» (новое строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,005км, реклоузер с функцией ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0090 | 2023 | 2024 | 4.9141 | 5.897 | 6.2441 | 0 | 6.2441 | 3.0975 | 3.1466 | 0 | 5.897 | 3.0975 | 1.9172 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-1 от ПС 110 кВ Химфарм и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-2 от ПС 110 кВ Химфарм и двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,02 км., реклоузер - 2 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | 2023 | 2024 | 8.4682 | 10.1618 | 10.7933 | 0 | 10.7933 | 3.3814 | 7.4119 | 0 | 10.1618 | 3.3814 | 1.9172 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Бархатово от ПС 35 кВ Бархатово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Молзавод от ПС 35 кВ Бархатово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Приисетье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузера - 2 шт., монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0032 | 2023 | 2024 | 8.7649 | 10.5179 | 11.1237 | 0 | 11.1237 | 5.8789 | 5.2447 | 0 | 10.5179 | 5.8789 | 3.7573 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ с. Казанское, строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1* 0,015 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной - 0,05 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы - протяженностью 0,135 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ЩНО - протяженностью 0,1 км., монтаж ПУ - 3 т.у.) | N_NS3600.KL.0005 | 2024 | 2024 | 7.7311 | 9.2774 | 10.1855 | 0 | 10.1855 | 5.0017 | 5.1838 | 0 | 9.2774 | 5.0017 | 0 | 5.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матуши-1 от ПС-110 кВ Матуши, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Ярковская СОШ" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0016 | 2023 | 2024 | 8.3059 | 9.9671 | 10.8611 | 0 | 10.8611 | 4.3759 | 6.4852 | 0 | 9.9671 | 4.3759 | 0.56821 | 3.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" (переустройство, заявитель ООО "СЗ "Самолет-Чаркова", КЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км.) | N_TP3300.KL.0014 | 2024 | 2025 | 4.4099 | 5.2919 | 5.8273 | 0 | 5.8273 | 3.5912 | 2.2361 | 0 | 5.2919 | 3.5912 | 0 | 3.3768 | 0.21434 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10кВ ф. Дружба от ПС 110/10кВ Казарово (переустройство, заявитель Бадретдинов И.Г., ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км) | N_TP3300.VL.0109 | 2024 | 2024 | 0.58318 | 0.69981 | 0.76832 | 0 | 0.76832 | 0.45187 | 0.31645 | 0 | 0.69981 | 0.45187 | 0 | 0.45187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/35/10кВ «Мичурино», ВЛ-10кВ ф. «Больница» (переустройство, заявитель Администрация Исетского муниципального района; ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,21км) | N_TP3400.VL.0087 | 2023 | 2024 | 2.3354 | 2.8025 | 3.0444 | 0 | 3.0444 | 0.87066 | 2.1737 | 0 | 2.8025 | 0.87066 | 0.16001 | 0.71065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 35/10 кВ Лыбаево ВЛ 10 кВ ф. Шиликуль с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство, заявитель ООО "ТИТАН-ПРОФИЛЬ", ВЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км.) | N_TP3400.VL.0088 | 2024 | 2024 | 6.0908 | 7.3089 | 8.0244 | 0 | 8.0244 | 2.0064 | 6.0181 | 0 | 7.3089 | 2.0064 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Комарово; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Молодежная; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Новотехническая; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВОЛС по КВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Ожогино (переустройство, заявитель ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог", ВЛ 110 кВ протяжённостью 1х2,128 км; 1х2,291 км; 1х1,881 км; 1х2,043 км; 1х1,915 км;1х1,915 км; 1х0,191 км; 1х0,145 км; 1х0,07 км. ВОЛС 1х2,001 км; 3х1,915 км; 1х1,312 км; 2х0,273 км; 1х0,07 км) | N_TP3300.VL.0110 | 2023 | 2025 | 319.0766 | 382.8919 | 420.1481 | 0 | 420.1481 | 417.8749 | 2.2732 | 0 | 382.8919 | 417.8749 | 99.236 | 209.3716 | 109.2673 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Сибирь-ТП-II от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство, заявитель администрация Червишевского МО монтаж опоры 1 шт.) | N_TP3300.VL.0111 | 2024 | 2025 | 0.1635 | 0.1962 | 0.21702 | 0 | 0.21702 | 0.18862 | 0.028402 | 0 | 0.1962 | 0.18862 | 0 | 0.16039 | 0.02823 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1.2 цепь (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | 2024 | 2024 | 57.6023 | 69.1228 | 75.8891 | 0 | 75.8891 | 5.6433 | 70.2458 | 0 | 69.1228 | 5.6433 | 0 | 5.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | 2024 | 2025 | 131.5554 | 157.8665 | 176.7488 | 0 | 176.7488 | 41.3146 | 135.4343 | 0 | 157.8665 | 41.3146 | 0 | 25.0023 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0.1 км, разъединитель 10кВ -1шт, реклоузер 10кВ -1шт) | N_NS1800.VL.0021 | 2024 | 2024 | 16.8856 | 20.2627 | 22.2462 | 0 | 22.2462 | 5.8905 | 16.3556 | 0 | 20.2627 | 5.8905 | 0 | 5.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Установка средства коммерческого учета от ВЛ 35 кВ Комсомольская – Северный Купол, ПС 110 кВ Комсомольская для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | O_NS1800.AS.0001 | 2025 | 2025 | 0.10606 | 0.12728 | 0.14674 | 0 | 0.14674 | 0.070599 | 0.07614 | 0 | 0.12728 | 0.070599 | 0 | 0 | 0.070599 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | 2024 | 2025 | 25.756 | 30.9072 | 34.8328 | 0 | 34.8328 | 6.2356 | 28.5972 | 0 | 30.9072 | 6.2356 | 0 | 2.9344 | 3.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (1 здание) | M_NS1800.PH.0012 | 2022 | 2026 | 396.4048 | 475.6857 | 558.2526 | 0 | 558.2526 | 226.2913 | 331.9613 | 3.6874 | 471.9983 | 222.6038 | 0 | 49.0018 | 32.4198 | 141.1823 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | 2024 | 2026 | 63.2922 | 75.9506 | 89.0764 | 0 | 89.0764 | 26.8419 | 62.2345 | 0 | 75.9506 | 26.8419 | 0 | 1.322 | 14.2361 | 11.2838 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | 2023 | 2025 | 107.3013 | 128.7615 | 147.1498 | 0 | 147.1498 | 34.8082 | 112.3416 | 0 | 128.7615 | 34.8082 | 1.2612 | 3.6793 | 29.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | 2025 | 2025 | 70.9169 | 85.1002 | 98.1122 | 0 | 98.1122 | 24.2271 | 73.885 | 0 | 85.1002 | 24.2271 | 0 | 0 | 24.2271 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-востановительных бригад РПБ ПРЭС (1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | 2026 | 2027 | 491.3907 | 589.6688 | 743.8282 | 0 | 743.8282 | 150.3738 | 593.4545 | 0 | 589.6688 | 150.3738 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 148.8438 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | 2024 | 2024 | 17.2649 | 20.7178 | 22.7459 | 0 | 22.7459 | 10.0197 | 12.7262 | 0 | 20.7178 | 10.0197 | 0 | 10.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | 2026 | 2026 | 0.4255 | 0.5106 | 0.61616 | 0 | 0.61616 | 0.14935 | 0.4668 | 0 | 0.5106 | 0.14935 | 0 | 0 | 0 | 0.14935 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | 2026 | 2026 | 0.4255 | 0.5106 | 0.61616 | 0 | 0.61616 | 0.29875 | 0.3174 | 0 | 0.5106 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0.29875 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | 2026 | 2026 | 0.4255 | 0.5106 | 0.61616 | 0 | 0.61616 | 0.29875 | 0.3174 | 0 | 0.5106 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0.29875 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | 2026 | 2026 | 0.70917 | 0.851 | 1.0269 | 0 | 1.0269 | 0.29875 | 0.72818 | 0 | 0.851 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0.29875 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | 2026 | 2026 | 0.70917 | 0.851 | 1.0269 | 0 | 1.0269 | 0.54255 | 0.48438 | 0 | 0.851 | 0.54255 | 0 | 0 | 0 | 0.54255 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | 2024 | 2028 | 0.59011 | 0.70813 | 0.84992 | 0 | 0.84992 | 0.22464 | 0.62528 | 0 | 0.70813 | 0.22464 | 0 | 0.059231 | 0.040861 | 0.038104 | 0.044748 | 0.041691 | 0
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | 2026 | 2026 | 4.255 | 5.106 | 6.1616 | 0 | 6.1616 | 1.4123 | 4.7493 | 0 | 5.106 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство ВЛ протяженностью 2х1,6 км) (проектирование) | O_NS1900.VL.0017 | 2024 | 2024 | 7.7087 | 9.2504 | 10.1559 | 0 | 10.1559 | 9.2487 | 0.9072 | 0 | 9.2504 | 9.2487 | 0 | 9.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала Энергокомплекс (замена ретрансляторов радиосигнала – 9 шт., стационарных РЭС – 21 шт., мобильных РЭС – 22 шт., носимых РЭС – 14 шт., монтаж АМС – 1 ) | M_TP1900.PR.0063 | 2023 | 2024 | 10.6375 | 12.765 | 13.8159 | 0 | 13.8159 | 3.9084 | 9.9075 | 0 | 12.765 | 3.9084 | 0.96481 | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | 2025 | 2025 | 21.1559 | 25.3871 | 29.2688 | 0 | 29.2688 | 11.4385 | 17.8303 | 0 | 25.3871 | 11.4385 | 0 | 0 | 11.4385 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | 2023 | 2025 | 228.8044 | 274.5652 | 313.8269 | 0 | 313.8269 | 29.6454 | 284.1815 | 0 | 274.5652 | 29.6454 | 1.1942 | 2.7752 | 25.676 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Рогожниковская-1 (установка ОПН 302 шт.) филиала Энергокомплекс | O_TP1900.VL.0032 | 2025 | 2026 | 39.0253 | 46.8304 | 56.4934 | 0 | 56.4934 | 39.1934 | 17.3 | 0 | 46.8304 | 39.1934 | 0 | 0 | 0.28183 | 38.9115 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | 2024 | 2025 | 73.7913 | 88.5495 | 101.4934 | 0 | 101.4934 | 18.6625 | 82.8309 | 0 | 88.5495 | 18.6625 | 0 | 2.2814 | 16.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | 2018 | 2027 | 241.3838 | 289.6606 | 354.3891 | 0 | 354.3891 | 220.1512 | 134.238 | 5.35 | 284.3106 | 214.8012 | 0.23075 | 5.652 | 0 | 115.6859 | 93.2325 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | H_TP1100.PS.0055 | 2027 | 2029 | 977.3196 | 1172.7835 | 1584.7369 | 0 | 1584.7369 | 341.1778 | 1243.5591 | 0 | 1172.7835 | 341.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0307 | 128.3009 | 194.8463
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 21 ПС 110/6кВ «Строительная» для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК- Региональные сети» (СТСН «Черемушки», демонтаж ВЛ-6кВ – 0,244 км, замена провода – 1*0,95 км, строительство 2КЛ-6 кВ протяженностью 1*1,837 км, монтаж РЛК-6 кВ – 4 шт., КРУН- 6кВ – 1 шт. и ПКУ – 1 шт.) | N_TP1100.KL.0003 | 2023 | 2024 | 67.5899 | 81.1079 | 87.4225 | 0 | 87.4225 | 31.4445 | 55.9779 | 0 | 81.1079 | 31.4445 | 9.9927 | 21.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*2500 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,863 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | 2023 | 2024 | 52.5027 | 63.0033 | 67.9946 | 0 | 67.9946 | 24.7598 | 43.2348 | 0 | 63.0033 | 24.7598 | 7.3308 | 17.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дорожная (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ КНС-4) | O_TP1100.PS.0086 | 2024 | 2025 | 425.0343 | 510.0411 | 584.1042 | 0 | 584.1042 | 63.7321 | 520.372 | 0 | 510.0411 | 63.7321 | 0 | 8.9106 | 54.8215 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ № 51 ф.№ 26 ПС 110/6 кВ Строительная до КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дизель Деталь» (строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,055 км, КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,25 МВА, монтаж ПКУ-1 шт.) | O_NS1100.PS.0016 | 2024 | 2024 | 6.6051 | 7.9261 | 8.702 | 0 | 8.702 | 5.198 | 3.504 | 0 | 7.9261 | 5.198 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ № 50 ф.№ 36 ПС 110/6 кВ Строительная до КТПН/6/0,4 кВ Заявителя для подключения энергопринимающих устройств ООО «СМТС» (строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,007 км, КЛ-6 кВ протяженностью 0,160 км, установка разъединителя, реклоузера, ПКУ) | O_NS1100.KL.0020 | 2024 | 2024 | 4.0513 | 4.8615 | 5.3374 | 0 | 5.3374 | 4.8418 | 0.49562 | 0 | 4.8615 | 4.8418 | 0 | 4.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ПС 110/6 кВ СМК с питающими 2КЛ 110 кВ и переходным пунктом 110 кВ в районе ПС 110 кВ Шукшинская (новое строительство ПС 110/6 кВ с трансформаторной мощностью 2*40 МВА, КЛ 110 кВ протяженностью 2*0,7 км и ПП 110 кВ – 1 шт.) | O_NS1100.PS.0017 | 2024 | 2025 | 1028.6012 | 1234.3214 | 1402.4184 | 0 | 1402.4184 | 816.0369 | 586.3815 | 0 | 1234.3214 | 816.0369 | 0 | 247.9542 | 568.0827 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ, 225 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0027 | 2028 | 2028 | 9.3683 | 11.242 | 14.8372 | 0 | 14.8372 | 2.3376 | 12.4995 | 0 | 11.242 | 2.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3376 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0028 | 2028 | 2028 | 0.85211 | 1.0225 | 1.3495 | 0 | 1.3495 | 0.41578 | 0.93374 | 0 | 1.0225 | 0.41578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41578 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0029 | 2028 | 2028 | 2.1048 | 2.5258 | 3.3335 | 0 | 3.3335 | 0.11769 | 3.2158 | 0 | 2.5258 | 0.11769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11769 | 0
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ году филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0026 | 2028 | 2028 | 0.4255 | 0.5106 | 0.67389 | 0 | 0.67389 | 0.56841 | 0.10548 | 0 | 0.5106 | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сова (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации) | O_TP1100.PS.0081 | 2028 | 2030 | 1319.6262 | 1583.5514 | 2170.2419 | 0 | 2170.2419 | 723.2621 | 1446.9797 | 0 | 1583.5514 | 723.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6736 | 606.5885
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости: ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 4244 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 27 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяжённость 462 м.); ВЛ-6 кВ фидер №23 «Жилпоселок» ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 5373 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 7513 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 1073 м.); ВЛ-10 кВ фидер № 206 ПС 110/6 кВ «Энергетик» (протяженность 724 м.); КЛ-6 кВ отпайка № 1 оп.№0-1/24 фид.№ 9 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 300 м.); КРУН-6 кВ (1 шт.); РП-6 кВ ячейка 26 ПС Строительная (1 шт.); КТПН-160 кВА № 48 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 52 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 56 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 46 (1 шт.); КТПН-160 кВА ОВО при УВД (1 шт.); ПКУ-6 кВ (2 шт.); КТПН-630 кВА № 36 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 66 (1 шт.); КТПН-400 кВА № 18 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 82П (1 шт.); КТПН-630 кВА № 76 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 64 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 67 (1 шт.); КЛ-0,4 кВ от КТПН-400 кВА № 61 (протяженность 200 м.). | O_PO1100.0006 | 2024 | 2024 | 234.0285 | 280.8342 | 308.3248 | 0 | 308.3248 | 9.936 | 298.3888 | 0 | 280.8342 | 9.936 | 0 | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ЭНЭРО» (ВЛ-10 кВ, протяженность 1.7133 км.) | O_PO1100.0007 | 2025 | 2025 | 0.79569 | 0.95483 | 1.1008 | 0 | 1.1008 | 0.976 | 0.12482 | 0 | 0.95483 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТПН-2х400/10/0,4 кВ РПБ ФРЭС и 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Югорская протяженностью 2х2 км и КЛ-0,4 кВ РПБ ФРЭС протяженностью 1 км. | O_TP1100.PS.0085 | 2028 | 2029 | 27.514 | 33.0168 | 45.4966 | 0 | 45.4966 | 25.7809 | 19.7157 | 0 | 33.0168 | 25.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96366 | 24.8172
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от яч. 10кВ ТП 10/0,4кВ №3553 от КЛ 10кВ СМП-Инвест ПС 110кВ Тарманы, КВЛ 10кВ Якорь ПС 110кВ Щербаковская, ТП 10/0,4кВ, 8ЛЭП 0,4кВ, средств коммерческого учета для присоединения энергопринимающих устройств ООО "СЗ "СМП-Инвест" (строительство 2БКТП 10/0,4кВ - 0,63 МВА, КЛ 0,4кВ - 0,61км, КЛ 10кВ - 0,26км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0061 | 2024 | 2024 | 33.7714 | 40.5257 | 44.4927 | 0 | 44.4927 | 15.2666 | 29.2261 | 0 | 40.5257 | 15.2666 | 0 | 15.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | 2023 | 2024 | 5.0264 | 6.0317 | 6.4076 | 0 | 6.4076 | 3.3296 | 3.078 | 0 | 6.0317 | 3.3296 | 1.8786 | 1.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотроицк от ПС 110 кВ Картымская, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и монтаж двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (заявитель СОШ с. Новотроицкое, новое строительство ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,15 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.KL.0004 | 2023 | 2024 | 4.7366 | 5.6839 | 5.8942 | 0 | 5.8942 | 1.9377 | 3.9565 | 0 | 5.6839 | 1.9377 | 1.8716 | 0.066091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (заявитель ООО СЗ "Граффити", переустройство КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,062 км) | N_TP3300.KL.0015 | 2024 | 2025 | 22.9499 | 27.5399 | 30.5263 | 0 | 30.5263 | 6.1342 | 24.3921 | 0 | 27.5399 | 6.1342 | 0 | 4.9577 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | 2024 | 2024 | 53.7444 | 64.4933 | 70.8065 | 0 | 70.8065 | 2.7 | 68.1065 | 0 | 64.4933 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га) | O_TP1600.VL.0043 | 2026 | 2027 | 81.7033 | 98.044 | 123.507 | 0 | 123.507 | 45.9748 | 77.5322 | 0 | 98.044 | 45.9748 | 0 | 0 | 0 | 1.9023 | 44.0724 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (15 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | O_TP1600.AS.0011 | 2028 | 2028 | 3.0225 | 3.627 | 4.7869 | 0 | 4.7869 | 0.8928 | 3.8941 | 0 | 3.627 | 0.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8928 | 0
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | 2023 | 2026 | 191.3938 | 229.6725 | 271.4669 | 0 | 271.4669 | 129.2803 | 142.1866 | 0 | 229.6725 | 129.2803 | 1.2287 | 7.846 | 39.6667 | 80.5388 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Лесная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | O_TP1600.PS.0145 | 2026 | 2026 | 20.14 | 24.168 | 29.1642 | 0 | 29.1642 | 8.5913 | 20.5728 | 0 | 24.168 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Обская до ПС 110/10 кВ Южная с заходами на ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (переустройство участка ВЛ 10 кВ Обская – Колмаковская ф.1, 2 от опоры №1 до опоры №3 протяженностью 0,337 км в КЛ 10 кВ протяженностью 6*0,426 км, ВОЛС-ВЛ протяженностью 0,337 км в ВОЛС-КЛ протяженностью 0,41 км; заявитель ООО «Нижневартовскдорсервис») | O_TP1600.VL.0042 | 2024 | 2024 | 44.2591 | 53.1109 | 58.3099 | 0 | 58.3099 | 45.6778 | 12.6321 | 0 | 53.1109 | 45.6778 | 0 | 45.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | 2024 | 2025 | 307.4455 | 368.9346 | 424.1935 | 0 | 424.1935 | 68.2353 | 355.9581 | 0 | 368.9346 | 68.2353 | 0 | 3.8722 | 64.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | 2024 | 2026 | 122.8508 | 147.421 | 175.0742 | 0 | 175.0742 | 29.2602 | 145.8139 | 0 | 147.421 | 29.2602 | 0 | 1.3602 | 7.659 | 20.241 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РРЛ на участке «ПС Факел – Диспетчерский корпус ОДС» (замена устаревшего оборудования РРЛ Мик-РЛ 7Е) | O_TP1600.PR.0123 | 2025 | 2026 | 119.6535 | 143.5842 | 172.5231 | 0 | 172.5231 | 39.5796 | 132.9435 | 0 | 143.5842 | 39.5796 | 0 | 0 | 3.8107 | 35.7689 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 10.3836 | 4.3332 | 0 | 12.765 | 10.3836 | 0 | 0 | 10.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 8.0741 | 6.6427 | 0 | 12.765 | 8.0741 | 0 | 0 | 8.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 9.2337 | 5.4832 | 0 | 12.765 | 9.2337 | 0 | 0 | 9.2337 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 8.8933 | 5.8236 | 0 | 12.765 | 8.8933 | 0 | 0 | 8.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0114 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 7.1793 | 7.5375 | 0 | 12.765 | 7.1793 | 0 | 0 | 7.1793 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0115 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 5.1246 | 9.5923 | 0 | 12.765 | 5.1246 | 0 | 0 | 5.1246 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0116 | 2024 | 2025 | 10.6375 | 12.765 | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 7.8564 | 6.8604 | 0 | 12.765 | 7.8564 | 0 | 0 | 7.8564 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | 2023 | 2024 | 35.4584 | 42.5501 | 46.0149 | 0 | 46.0149 | 4.2492 | 41.7657 | 0 | 42.5501 | 4.2492 | 1.1094 | 3.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х40МВА с ПС 110 кВ КНС-33; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; маслосборной системы и маслоприёмных чаш – 2шт.; ЗРУ-6 кВ; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | O_TP1600.PS.0154 | 2026 | 2026 | 35.4584 | 42.5501 | 51.3464 | 0 | 51.3464 | 3.3531 | 47.9933 | 0 | 42.5501 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 3.3531 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | O_TP1600.PS.0180 | 2026 | 2026 | 4.255 | 5.106 | 6.1616 | 0 | 6.1616 | 1.2612 | 4.9004 | 0 | 5.106 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-33 (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Самотлор; подъездной дороги; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | O_TP1600.PS.0181 | 2026 | 2026 | 21.2751 | 25.5301 | 30.8079 | 0 | 30.8079 | 3.3531 | 27.4547 | 0 | 25.5301 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 3.3531 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | 2024 | 2024 | 35.4584 | 42.5501 | 46.7153 | 0 | 46.7153 | 4.0777 | 42.6376 | 0 | 42.5501 | 4.0777 | 0 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции Нежилого здания – материального склада СМиТ инв. №103002, для создания стояночного бокса | O_TP1600.PH.0012 | 2025 | 2025 | 21.2751 | 25.5301 | 29.4337 | 0 | 29.4337 | 1.1636 | 28.27 | 0 | 25.5301 | 1.1636 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | "Приобретение ПС 110/6 кВ "Промплощадка" с ВЛ 6 кВ (13.481 км), КЛ 6 кВ (1.753 км), КТП (5 шт.), земельный участок (6593 кв.м.) собственник АО «Нижневартовская ГРЭС» (мощность 82,46 МВА)" | O_PO1600.0033 | 2024 | 2024 | 321.0999 | 385.3198 | 423.0384 | 0 | 423.0384 | 56.758 | 366.2804 | 0 | 385.3198 | 56.758 | 0 | 56.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП 10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,41 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3600.VL.0027 | 2024 | 2024 | 8.7131 | 10.4557 | 11.4792 | 0 | 11.4792 | 5.354 | 6.1252 | 0 | 10.4557 | 5.354 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10кВ от опоры № 63 отпайки на ТП-10/0,4 кВ № 1448 ВЛ 10 кВ Медянки от ПС 110 кВ Сумкино для присоединения энергопринимающих устройств ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0.01 км; прибор учета - 1 т.у.) | O_NS3600.VL.0028 | 2024 | 2024 | 4.5675 | 5.4811 | 6.0176 | 0 | 6.0176 | 3.4719 | 2.5457 | 0 | 5.4811 | 3.4719 | 0 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и два прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» | O_NS3600.KL.0006 | 2024 | 2024 | 6.1974 | 7.4368 | 8.1648 | 0 | 8.1648 | 4.8606 | 3.3042 | 0 | 7.4368 | 4.8606 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации на объектах ВВРЭС Тобольского ТПО (количество объектов - 10 шт. (проектирование) | O_TP3600.PR.0047 | 2024 | 2025 | 29.2877 | 35.1453 | 40.519 | 0 | 40.519 | 3.6537 | 36.8653 | 0 | 35.1453 | 3.6537 | 0 | 0 | 3.6537 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тобольская – Ульяновская, ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка с отпайкой на ПС Сумкино (замена 4 опор и установка 1 дополнительной опоры на участке протяженностю 1,81 км) | O_TP3600.VL.0105 | 2027 | 2028 | 90.2896 | 108.3476 | 142.2557 | 0 | 142.2557 | 93.6217 | 48.634 | 0 | 108.3476 | 93.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0764 | 82.5453 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Верхний Роман (замена опор и провода в пролётах оп.223-313 протяженностью 5,7 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0106 | 2026 | 2026 | 37.2066 | 44.648 | 53.878 | 0 | 53.878 | 4.4286 | 49.4494 | 0 | 44.648 | 4.4286 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Первомайка (замена опор и провода в пролётах оп.120-168 протяженностью 2,8 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0107 | 2026 | 2026 | 84.328 | 101.1936 | 122.1132 | 0 | 122.1132 | 3 | 119.1132 | 0 | 101.1936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Ермаково с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор и провода на СИП на ВЛ 10кВ - 20,8 км, ВЛ 0,4кВ- 3,81 км, замена КТП - 5 шт, установка РВА - 3 шт., сооружение отпайки на ВЛ-10 кВ Подрезово - 6,35 км) (проектирование) | O_TP3600.VL.0108 | 2028 | 2028 | 387.7182 | 465.2618 | 614.0503 | 0 | 614.0503 | 8.4251 | 605.6252 | 0 | 465.2618 | 8.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4251 | 0
1.1.2.1 | Установка прибора учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮРЭСК» на ПС 110/10 кВ «Мансийская» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала Урайские ЭС | O_TP2100.AS.0015 | 2024 | 2024 | 1.778 | 2.1336 | 2.3424 | 0 | 2.3424 | 0.040827 | 2.3016 | 0 | 2.1336 | 0.040827 | 0 | 0.040827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Установка прибора учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮРЭСК» на ПС 110/10 кВ «Мансийская» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала Урайские ЭС | O_TP2100.AS.0016 | 2024 | 2024 | 1.0725 | 1.287 | 1.4129 | 0 | 1.4129 | 0.31726 | 1.0957 | 0 | 1.287 | 0.31726 | 0 | 0.31726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Установка прибора учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮРЭСК» на ПС 110/10 кВ «Мансийская» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала Урайские ЭС | O_TP2100.AS.0017 | 2024 | 2028 | 0.59011 | 0.70813 | 0.84992 | 0 | 0.84992 | 0.22464 | 0.62528 | 0 | 0.70813 | 0.22464 | 0 | 0.059231 | 0.040861 | 0.038104 | 0.044748 | 0.041691 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого имущества Советского района (ВЛ-10кВ протяженность 16,577 км, ТП - 2КТПпБ х630 кВА) | O_PO2100.0007 | 2024 | 2024 | 491.914 | 590.2968 | 648.0803 | 0 | 648.0803 | 9.556 | 638.5243 | 0 | 590.2968 | 9.556 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная (Замена В-110 кВ – 2 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., вводов 110 кВ – 3 шт., ТН 110 кВ – 6 шт., ТТ 110 кВ – 6 шт., ошиновки 110 кВ – 1 комп., здания ОПУ – 2 шт., КРУН-10 на 24 ячейки – 1 шт., ТСН – 2 шт., кабельных лотков, устройств РЗА и ТМ, аппаратуры ВЧ связи, силовых и контрольных кабелей, ЩСН-0,4 кВ – 1 шт.) | O_TP1900.PS.0070 | 2028 | 2030 | 664.9984 | 797.998 | 1053.1939 | 0 | 1053.1939 | 46.0533 | 1007.1407 | 0 | 797.998 | 46.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0533 | 0
1.6 | Проектирование расширение просек ВЛ 110 кВ филиала Энергокомплекс (ВЛ 110 кВ Красноленинская - Вандмтор 1.2, ВЛ 110 кВ Октябрьская-Кода 1. 2, ВЛ 110 кВ Сорум-Верхнеказымская, ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская, ВЛ 110 кВ КГТЭС -Белоярская 2, ВЛ 110 кВ Красноленинская-Каменная 1.2, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская 1.2. Площадью 52.54 га.) | O_TP1900.PR.0069 | 2028 | 2028 | 2.1275 | 2.553 | 3.3695 | 0 | 3.3695 | 3.1804 | 0.18909 | 0 | 2.553 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0009 | 2023 | 2026 | 234.1143 | 280.9372 | 315.3588 | 0 | 315.3588 | 291.259 | 24.0998 | 0 | 280.9372 | 291.259 | 3.3021 | 181.6239 | 77.8388 | 28.4941 | 0 | 0 | 0
1.6 | Созданию системы информационной безопаности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских элекрических сетей АО «Россети Тюмень» (Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) | O_NS1000.PR.0010 | 2023 | 2026 | 226.9143 | 272.2972 | 314.6009 | 0 | 314.6009 | 263.2407 | 51.3602 | 0 | 272.2972 | 263.2407 | 6.5072 | 0 | 230.4444 | 26.2892 | 0 | 0 | 0
1.6 | Созданию системы информационной безопаности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских элекрических сетей АО «Россети Тюмень» (Южное ТПО) | O_NS1000.PR.0011 | 2023 | 2026 | 145.8571 | 175.0286 | 202.4388 | 0 | 202.4388 | 178.9714 | 23.4674 | 0 | 175.0286 | 178.9714 | 5.158 | 0 | 150.189 | 23.6244 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень» (проектирование) | O_TP1000.PR.0038 | 2024 | 2024 | 233.791 | 280.5492 | 308.0119 | 0 | 308.0119 | 8.4904 | 299.5214 | 0 | 280.5492 | 8.4904 | 0 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | 2025 | 2028 | 20.7047 | 24.8456 | 32.7911 | 0 | 32.7911 | 15.8391 | 16.952 | 0 | 24.8456 | 15.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8391 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | 2028 | 2028 | 30.2456 | 36.2947 | 47.9016 | 0 | 47.9016 | 22.377 | 25.5246 | 0 | 36.2947 | 22.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.377 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | 2028 | 2028 | 17.2563 | 20.7075 | 27.3297 | 0 | 27.3297 | 14.1192 | 13.2105 | 0 | 20.7075 | 14.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1192 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная с отпайкой на ПС Таланга, отпайка ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | нд | нд | 43.0755 | 51.6905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 51.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале-Комсомольский 1,2 с отпайкой на ПС 110/6 кВ УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | нд | нд | 13.1287 | 15.7544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кедр - Губкинская отп. на ПС Ханымей (замена грозозащитного троса 37.32км) | M_TP1800.VL.0102 | нд | нд | 25.9206 | 31.1047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | 2028 | 2029 | 38.2164 | 45.8596 | 63.2275 | 0 | 63.2275 | 32.7242 | 30.5033 | 0 | 45.8596 | 32.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82505 | 31.8991
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | 2028 | 2029 | 38.3325 | 45.999 | 63.4191 | 0 | 63.4191 | 32.7443 | 30.6747 | 0 | 45.999 | 32.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83161 | 31.9127
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | 2028 | 2029 | 22.5392 | 27.047 | 37.2827 | 0 | 37.2827 | 16.5962 | 20.6865 | 0 | 27.047 | 16.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49398 | 16.1022
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) | M_TP1800.PR.0068 | 2028 | 2029 | 142.536 | 171.0431 | 235.6373 | 0 | 235.6373 | 116.0875 | 119.5497 | 0 | 171.0431 | 116.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 111.1075
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | 2028 | 2030 | 469.2731 | 563.1278 | 776.699 | 0 | 776.699 | 295.1868 | 481.5122 | 0 | 563.1278 | 295.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 290.3898
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | 2016 | нд | 208.7727 | 250.5273 | нд | 0 | нд | 1.2672 | нд | 1.2672 | 249.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | 2022 | 2025 | 182.0513 | 218.4615 | 245.2253 | 0 | 245.2253 | 78.4308 | 166.7945 | 1.0068 | 217.4548 | 77.424 | 3.7639 | 33.897 | 39.7631 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания маслохозяйства на ПБ Кирилловская (замена крановой системы) | O_TP1500.PR.0059 | 2025 | 2026 | 32.7089 | 39.2507 | 47.1561 | 0 | 47.1561 | 7.9844 | 39.1718 | 0 | 39.2507 | 7.9844 | 0 | 0 | 0.78913 | 7.1952 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ Урьевского РЭС (реконструкция устройства автоматической пожарной сигнализации (УАПС), наружного и внутреннего пожарного водопровода) | O_TP1500.PR.0060 | 2025 | 2026 | 8.5248 | 10.2298 | 12.3036 | 0 | 12.3036 | 1.2995 | 11.0042 | 0 | 10.2298 | 1.2995 | 0 | 0 | 0.09662 | 1.2028 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (оснащение здания ЗРУ-10 с кабельным полуэтажом устройством автоматической пожарной сигнализации (УАПС), водоотведение талых вод и реконструкции кабельных сооружений) | O_TP1500.PR.0061 | 2025 | 2026 | 8.5248 | 10.2298 | 12.3036 | 0 | 12.3036 | 1.2995 | 11.0042 | 0 | 10.2298 | 1.2995 | 0 | 0 | 0.09662 | 1.2028 | 0 | 0 | 0
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | 2024 | 2025 | 66.0089 | 79.2106 | 90.708 | 0 | 90.708 | 14.3269 | 76.3811 | 0 | 79.2106 | 14.3269 | 0 | 2.0187 | 12.3082 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | 2024 | 2025 | 66.0089 | 79.2106 | 90.708 | 0 | 90.708 | 14.3269 | 76.3811 | 0 | 79.2106 | 14.3269 | 0 | 2.0187 | 12.3082 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Вач-Лор (замена силовых трансформаторов - 2 шт.) | O_TP1100.PS.0090 | 2025 | 2026 | 95.8465 | 115.0158 | 138.4836 | 0 | 138.4836 | 53.3482 | 85.1355 | 0 | 115.0158 | 53.3482 | 0 | 0 | 2.6649 | 50.6833 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Водная, ПС 110 кВ Сытомино, ПС 110 кВ Песчаная (Установка защит ближнего резервирования силовых трансформаторов 1Т и 2Т) | O_TP1100.PS.0091 | 2028 | 2029 | 48.2552 | 57.9063 | 78.9081 | 0 | 78.9081 | 23.7819 | 55.1263 | 0 | 57.9063 | 23.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9065 | 16.8754
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ КНС-9, ПС 110/35/10 кВ КНС-7, ПС 110/35/6 кВ Куст, ПС 110/35/6 кВ Брусничная (замена маслостоков, маслосборных емкостей) | O_TP1100.PS.0082 | 2028 | 2030 | 22.8588 | 27.4305 | 37.8078 | 0 | 37.8078 | 21.1736 | 16.6342 | 0 | 27.4305 | 21.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67607 | 20.4975
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Северная, ПС 110/6 кВ Строительная (замена маслостоков, маслосборных емкостей) | O_TP1100.PS.0083 | 2028 | 2030 | 10.461 | 12.5532 | 17.3013 | 0 | 17.3013 | 7.7529 | 9.5484 | 0 | 12.5532 | 7.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25664 | 7.4962
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская, ПС 110/35/6 кВ Маслиховская, ПС 110/6 кВ Лямино (замена маслостоков, маслосборных емкостей) | O_TP1100.PS.0084 | 2028 | 2030 | 11.0572 | 13.2686 | 18.2876 | 0 | 18.2876 | 6.9834 | 11.3042 | 0 | 13.2686 | 6.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22942 | 6.754
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | O_TP1100.VL.0062 | 2028 | 2030 | 77.0317 | 92.4381 | 127.5281 | 0 | 127.5281 | 47.144 | 80.3841 | 0 | 92.4381 | 47.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49607 | 46.6479
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Ай-Пимская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | O_TP1100.VL.0063 | 2028 | 2030 | 86.6355 | 103.9626 | 143.4287 | 0 | 143.4287 | 50.547 | 92.8818 | 0 | 103.9626 | 50.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52011 | 50.0269
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Лукъявинская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 9 шт.) | O_TP1100.VL.0064 | 2028 | 2029 | 83.344 | 100.0128 | 137.9697 | 0 | 137.9697 | 53.8373 | 84.1324 | 0 | 100.0128 | 53.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 53.1959
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Строительная фидер №35, 36 (Замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,74 км) | O_TP1100.VL.0059 | 2028 | 2029 | 29.8632 | 35.8358 | 49.4539 | 0 | 49.4539 | 26.3648 | 23.089 | 0 | 35.8358 | 26.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099869 | 26.265
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Олимпийская фидер №307 (Замена неизолированного провода на изолированный протяженностью 0,618 км) | O_TP1100.VL.0060 | 2028 | 2029 | 7.1292 | 8.555 | 11.7973 | 0 | 11.7973 | 4.9126 | 6.8848 | 0 | 8.555 | 4.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10097 | 4.8116
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Шукшинская фидер №2 (Замена неизолированного провода на изолированный протяженностью 1,477 км) | O_TP1100.VL.0061 | 2028 | 2029 | 13.0224 | 15.6269 | 21.5592 | 0 | 21.5592 | 8.1282 | 13.4309 | 0 | 15.6269 | 8.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083224 | 8.045
1.6 | Реконструкции ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Повховская с отпайкой на ПС Луч (замена фундаментов) (проектирование) | O_TP1500.VL.0046 | 2025 | 2025 | 89.2318 | 107.0782 | 129.2143 | 0 | 129.2143 | 26.7057 | 102.5086 | 0 | 107.0782 | 26.7057 | 0 | 0 | 0 | 26.7057 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | 2023 | 2025 | 103.2908 | 123.949 | 141.8071 | 0 | 141.8071 | 33.4469 | 108.3602 | 0 | 123.949 | 33.4469 | 1.1978 | 2.7949 | 29.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | 2023 | 2025 | 106.551 | 127.8611 | 146.2686 | 0 | 146.2686 | 32.2319 | 114.0367 | 0 | 127.8611 | 32.2319 | 1.1057 | 2.8631 | 28.263 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Берёзовая (замена оборудования УРЗА, установка ОПУ) | O_TP2100.PS.0060 | 2028 | 2028 | 21.2751 | 25.5301 | 33.6945 | 0 | 33.6945 | 7.2371 | 26.4574 | 0 | 25.5301 | 7.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2371 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Клин (замена оборудования УРЗА, установка ОПУ) | O_TP2100.PS.0061 | 2028 | 2028 | 10.6375 | 12.765 | 16.8472 | 0 | 16.8472 | 6.359 | 10.4882 | 0 | 12.765 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации производственной базы филиала Урайские ЭС | O_TP2100.PH.0007 | 2028 | 2028 | 10.6375 | 12.765 | 16.8472 | 0 | 16.8472 | 2.581 | 14.2663 | 0 | 12.765 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации производственной базы Кондинской ГПС УРЭС | O_TP2100.PH.0008 | 2028 | 2028 | 2.1275 | 2.553 | 3.3695 | 0 | 3.3695 | 0.6444 | 2.7251 | 0 | 2.553 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6444 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации производственной базы Советского РЭС | O_TP2100.PH.0009 | 2028 | 2028 | 4.255 | 5.106 | 6.7389 | 0 | 6.7389 | 0.48714 | 6.2518 | 0 | 5.106 | 0.48714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48714 | 0
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | 2023 | 2025 | 78.0959 | 93.7151 | 107.1094 | 0 | 107.1094 | 33.4465 | 73.6629 | 0 | 93.7151 | 33.4465 | 1.1975 | 3.495 | 28.7539 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Завод ЖБИ-3" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,25 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3500.VL.0029 | 2024 | 2024 | 6.2427 | 7.4913 | 8.2246 | 0 | 8.2246 | 4.3405 | 3.8841 | 0 | 7.4913 | 4.3405 | 0 | 4.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Птицефабрика ПС 220 кВ Ишим для подключения энергопринимающих устройств ООО "СПГ Проект Инжиниринг" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3500.VL.0028 | 2023 | 2024 | 4.4764 | 5.3717 | 5.7038 | 0 | 5.7038 | 3.3521 | 2.3517 | 0 | 5.3717 | 3.3521 | 1.9172 | 1.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | 2024 | 2025 | 19.4419 | 23.3302 | 26.3375 | 0 | 26.3375 | 18.3485 | 7.989 | 0 | 23.3302 | 18.3485 | 0 | 8.0058 | 10.3427 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС Малышенка, ПС Чирки, ПС Каргалы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж наружного ограждения и системы периметральной сигнализации протяженностью 497 м. по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0036 | 2024 | 2024 | 4.255 | 5.106 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 1.1898 | 4.416 | 0 | 5.106 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Абатск, ПС 110 кВ Каратаевка, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 35 кВ Пеганово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 662,5 м. (проектирование) | O_TP3500.PS.0037 | 2024 | 2024 | 1.702 | 2.0424 | 2.2423 | 0 | 2.2423 | 0.58897 | 1.6534 | 0 | 2.0424 | 0.58897 | 0 | 0.58897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубынка, ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Кротово, ПС 35 кВ Копотилово, ПС 110 кВ Челюскинцы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж системы охранного телевидения по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0038 | 2024 | 2024 | 2.1275 | 2.553 | 2.8029 | 0 | 2.8029 | 1.1898 | 1.6131 | 0 | 2.553 | 1.1898 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция РПБ Сладковского РЭС, ПС 110/35/10 кВ Сладково, ПС 35/10 кВ Тундрово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор")(проектирование) | O_TP3500.PS.0039 | 2024 | 2025 | 4.255 | 5.106 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 1.2265 | 4.3793 | 0 | 5.106 | 1.2265 | 0 | 1.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Примечание:
Столбцы 1-5 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 6 указывается объем финансовых потребностей (далее - ОФП_ УНЦ в млн рублей без учета НДС в соответствии с данными раздела 20.1 «Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ» в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены.
В столбце 7 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены".
В столбце 8 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, по формуле в соответствии с пунктом 115 правил заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016, с учетом индексов-дефляторов, указанных в Разделе 4 (20.4)
В столбце 9 указывается ОФП УНЦ в млн рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с данными раздела 20.2 «Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ», предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» применение затрат, неучтенных в УНЦ.
В столбце 10 указывается ОФП УНЦ, необходимый для реализации инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ и определяется как сумма ОФП УНЦ, указанным в столбцах 8 и 9.
В столбце 11 указывается предложение по корректировке оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 12 указывается величина затрат непревышения оценки полной стоимости над стоимостью УНЦ, как разность данных ОФП УНЦ столбца 10 и оценки полной стоимости, указанной в столбце 11.
В столбце 13 указывается фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту (Фd), определенный по состоянию на год d (на дату, по состоянию на которую рассчитаны укрупненные нормативы цены) в соответствии с величиной выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, отраженной в оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете первичных учетных документах;
В столбце 14 указывается объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ с НДС как разность затрат, указанных в столбцах 7 и 13.
В столбце 15 указывается объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе с указанием объемов финансирования по годам (ОФпрd, ОФпрd+1, ОФпрb+) в соответствии с планом финансирования, предусмотренным проекте инвестиционной программы

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа_Акционерное Общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
Наименование
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).