## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №12 ТП-10 №5 Р-0,4 [СПГ] РП-0,4 №57 [КЛ-0,4 №3] | ВРУ-0,4 (ГСК "РАПИД") | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.09.132.4 | 0,4 | 03005840 | 2025
2 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/10 Новая | КЛ-10 № 208 | РУ-0,4 (КТПН-[ООО "Альфа-Бим"]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0,4 | 1112132592 | 2025
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | ЗРУ-10 яч.507 КТП-[АБК-1, АБК-2] АВ-0,4 №13 ЩР-2 АВ-0,4 №1 | ВРЩ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0,4 | 0709110007 | 2025
4 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 № Восток-Сибирская-1 КТПН-1 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 №3 [КЛ-0,4 №4] | КТПН-10/0,4кВ № 1 РП-3, АВ № 4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0,4 | 0711123089 | 2025
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №119 [оп. №30] | КТПН [ПСОК "Газовик"] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03CN | 0,4 | 25437836 | 2025
6 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №30 ТП-[BS01] [КЛ-0,4 Рыбное хозяйство] | РЩ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 7030112 | 2025
7 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Гидронамыв ПС-110/35/6 Излучина | ВЛ-6 № 119(220) [оп. №29] | РУ-0,4 [ввод №1] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 04073424 | 2025
8 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Гидронамыв ПС-110/35/6 Излучина | ВЛ-6 № 119(220) [оп. №29] | РУ-0,4 [ввод №2] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 12020002 | 2025
9 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №116 [оп. 13] | КТПН-[160] вв-0,4 РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 03005994 | 2025
10 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | КТП-6/0,4 кВ кустовых площадок, отходящие АВ-0,4 кВ (ПС 110/35/6 кВ "Ореховская") | на нижних контактах отходящих АВ-0,4 кВ в КТП-6/0,4 кВ кустовых площадок бригада №84 | РЩ-0,4 кВ ЗАО "ЕПРС" | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0,4 | 22629193 | 2025
11 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | КЛ-10 №228 [ЛР-10 на концевой опоре] | РУ-0,4 (КТПН-[160]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ.3АРТ.09.132.4 | 0.4 | 12000171 | 2025
12 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | [КЛ-10 №316] ТП-[ЗАО "НВСС"] [АВ-0,4 №5] | РУ-0,4 ТП-[ЗАО "НВСС"] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0.4 | 0623120488 | 2025
13 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 21721972 | 2025
14 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №3] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 22601978 | 2025
15 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Заобье ВЛ-35 №2(4) ПС-35/6 Куст-15 | ВЛ-6 №5 КТПН -2[Жилгородок КП3] ВЛ-0,4 №_ ПР-0,4 Жилгородок АВ-0,4 №8 | КДМ | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ПСЧ 4ТМ.05.МК.04 | 0.4 | 1104130752 | 2025
16 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Кетовская ВЛ-35 №4 ПС-35/6 Куст-109 | ВЛ-6 №9 КТПН -1[ДНС] АВ-0,4 №4 | РЩ-0,4 [Вагон мастерская] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ПСЧ 4ТМ.05.МК.04 | 0.4 | 1105141613 | 2025

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8