## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | ПС 220 кВ Усть-Балык | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | ВЛ-10кВ КТП-2,4 ВЛ-0,4кВ КПП | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Усть-Балык дачный дом Максимец Е.А. | однофазный | СО-И6106 | 0.22 | 87852 | II-2024
2 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | ПС 220 кВ Усть-Балык | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | ВЛ-10кВ КТП-2,4 ВЛ-0,4кВ дом №3 | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Усть-Балык МК 113 Глушанин А.А. | однофазный | TYP A52 | 0.22 | 23790314 | II-2024
3 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | ПС 220 кВ Усть-Балык | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | ВЛ-10кВ КТП-2,4 ВЛ-0,4кВ дом №3 | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Усть-Балык МК 113 Немшанов В.А. | однофазный | СОЭ - 5 | 0.22 | 50618 | II-2024
4 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | ПС 220 кВ Усть-Балык | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | ВЛ-10кВ КТП-2,4 ВЛ-0,4кВ дом №3 | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Усть-Балык котедж 34 Василевский С.Н. | однофазный | СОЭ - 52/60-31Ш | 0.22 | 001021 | II-2024

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8