## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Ладья 110кВ | ВЛ-35 кВ ф.№ 4 | КТПН-[ПСХ-2] | ВРУ-0,4 Здание пожарного депо | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART 02 RN | 0.4 | 17582621 | 2023
2 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Инга 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 1 | КТП [КПАТ] | ВРУ - 0,4 кВ СТО | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 AM-02 | 0.4 | 10649127 | 2021
3 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Русскинская 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 1 | РЛНД-10 | КТПН 6 РЛНД-10 (оп.45) | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 15077479 | 2023
4 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Лангепас 110кВ |  | КТПН-10/0,4 ПР-0,4 №2 | ВРУ-0,4 нежил.помещения | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0.4 | 710100545 | 2022
5 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Инга 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 9 | КТП [КПАТ] | 2КТПГ КПАТ | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 AM-01 | 0.4 | 16761605 | 2023
6 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Инга 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 9 | КТП [КПАТ] | 2КТПГ КПАТ | ТТ-0,4 | ТОП-0,66 | 0.4 | 3089481, 3089491, 3089542 | 2023
7 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Инга 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 9 | КТП [КПАТ] | 2КТПГ КПАТ | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 16817032 | 2023
8 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Покачевская 110кВ | ВЛ-6 кВ ф.№ 6 | КТП-31 | КТП-31 | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АRТ-01 | 0.4 | 7096376 | 2020
9 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Лангепас 110кВ |  | КТПН-10/0,4 ПР-0,4 №2 | ВРУ-0,4 нежил.помещения | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0.4 | 710100517 | 2022
10 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Русскинская 110кВ | ВЛ-6 кВ ф.№ 17 | КТПН-[25] | КТПН-[25] | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-01 | 0.4 | 28417639 | 2024
11 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Ладья 110кВ | ВЛ-35 кВ ф.№ 4 | КТПН-[25] | РУ-0,4 КТПН-[25] | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АРТ-02 CN | 0.4 | 17651094-14 | 2024
12 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Лангепас 110кВ |  | КТПН-10/0,4 ПР-0,4 №2 | ВРУ - 0,4 кВ БС №86-172 | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0.4 | 710100391 | 2022
13 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Весна 110кВ | ВЛ-35 кВ Кустовая-4-1 | РЛНД-10 | КТПН-[25] РЛНД-10 | трехфазный прямого включения | CE 303 R33 746-YAZ | 0.4 | 18002151 | 2024
14 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Нефтепроводная 110кВ | ВЛ-6 №1 | РУ-0,4 КТПН 6/0,4 | ВЛ-6 №1 (оп.36/14/10) РУ-0,4 КТПН 6/0,4 | ТТ-0,4 | ТШП-0,66 УЗ | 0.4 | 0089576, 0089569, 0089543 | 2019
15 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Ладья 110кВ | ВЛ-35 № 4 | КТПН-[ПСХ-2] | КТПН-[ПСХ-2] КЛ-0,4 №2 | ТТ-0,4 | ТК-20 | 0.4 | - | 2024
16 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Поточная 110кВ | ВЛ-35 №3 | КТПН-[ЦДНГ-6А] | ВЛ-6 №20 КТПН-[ЦДНГ-6А] | ТТ-0,4 | ТОП-0,66 | 0.4 | - | 2018
17 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | Катесовская 110кВ | ВЛ-10 №20 | ВРУ-0,4 | ВЛ-10 №20 (оп.759) ВРУ-0,4 | ТТ-0,4 | ТТЭ-С | 0.4 | 5581, 5591, 5596 | 2023

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8