## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | Место установки прибора учёта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Зеленоборская 110 кВ | Нижний склад | ТП №2 | Ханты-Мансийский автономный округ, п.Зеленоборск, Гараж | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ561 П 5-1 ART-02 | 0.4 | 20702 | 2024 | ТП№2 Лесоцех электрощитовая (существующий шкаф) | ИП Смирнов Ю.Ю. | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Лесопромышленный комбинат "Хольц")
| Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Зеленоборская 110 кВ | Нижний склад | ТП №2 | Ханты-Мансийский автономный округ, п.Зеленоборск, Гараж | трансформаторы тока | Т-0,66 М УЗ ART-02 | 0.4 | 47533; 47530; 47527 | 2024 | ТП№2 Лесоцех электрощитовая (существующий шкаф) | ИП Смирнов Ю.Ю. | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Лесопромышленный комбинат "Хольц")
2 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 кВ "Хвойная" | В-10 УПТК | КТПН-250/10/0,4 | г.Югорск, ул, Южная 14 | Трёхфазный трансформаторного включения | ПСЧ 4АР.05.2 | 0.4 | 03005620 | 2024 | ТП-10/0,4 кВ, существующий шкаф | ИП Закиров Фарит Рифгатович | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно сети ООО "УК "Технополис"
3 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | КТПН-1 | вертолетный ангар, г.Советский, мкр. Аэропорт. | Трансформаторы тока | ТТИ-А | 0.4 | F29378, F29389, F29392 | 2024 | КТПН-1, существующии шкаф | ООО "Флайт" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Аэропорт Советский")
4 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Советская 110 кВ | Аэропорт | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Советский, мкр.Аэропорт | Трансформаторы тока | ТШП-0,66 | 0.4 | 00667, 03241, 00520. | 2024 | Здание "ЭСТОП", ЩО-70, (существующий шкаф) | АО "Газпромэнергосбыт" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Аэропорт Советский") опосредованно Администрация гп.Советский
5 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Советская 110 кВ | Аэропорт | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Советский, мкр.Аэропорт | Трансформаторы тока | ТШП-0,66 | 0.4 | 106522, 103008, неиндефиц. | 2024 | Здание "ЭСТОП", ЩО-70, (существующий шкаф) | АО "Газпромэнергосбыт" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети ООО "Аэропорт Советский") опосредованно Администрация гп.Советский
6 | Урайские ЭС | - | Урайский РЭС | Урай 110 кВ | Авиатор1,2 | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Урай, Гаражный кооператив "Трассовик" | Трёхфазный трансформаторного включения | СА4У 510 | 0.4 | 59368 | 2024 | ТП оперативка, (существующий шкаф) | ГК "Трассовик" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети АО "Аэропорт Урай")
| Урайские ЭС | - | Урайский РЭС | Урай 110 кВ | Авиатор1,2 | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Урай, Гаражный кооператив "Трассовик" | Трансформаторы тока | Т-0,66 | 0.4 | 205499, 203050, 202989. | 2024 | ТП Оперативка, (существующий шкаф) | ГК "Трассовик" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети АО "Аэропорт Урай")
7 | Урайские ЭС | - | Урайский РЭС | Урай 110 кВ | Авиатор1,2 | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Урай, мкр Аэропорт,ТП-ДПРМ-355 | трехфазный прямого включения | СЕ 302 R31 | 0.4 | 006824014000216 | 2024 | ТП-ДПРМ-355, (существующий шкаф) | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Севера Сибири" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети АО "Аэропорт Урай")
8 | Урайские ЭС | - | Урайский РЭС | Урай 110 кВ | Авиатор1,2 | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Урай, мкр Аэропорт,ТП-ДПРМ-355 | трехфазный прямого включения | Энергомера СЕ301 | 0.4 | '008841082000575 | 2024 | ТП оперативка, (существующий шкаф) | ПАО "Мегафон" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно (сети АО "Аэропорт Урай")
9 | Урайские ЭС | - | Урайский РЭС | Сухой Бор 110 кВ | ГСМ | ТП | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Урай, мкр Аэропорт,ТП-ДПРМ-355 | трехфазный прямого включения | СЭТ 561/П 100-1-4М-К1 | 0.4 | 900187 | 2024 | ТП СОНТ Мичуринец-2, (существующий шкаф) | СОТ "Мичуринец -2" | от сети АО "Россети Тюмень" опосредованно сети ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП Урайнефтегаз