## Форма ТХ
Технические характеристики инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень» филиал Ноябрьские электрические сети
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
471 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочее устройство (аппаратура) | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №66 от 11.02.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса РГП.2-35/1000 – 8 шт, РГП1б-35/1000 – 8 шт. c двигательными приводами | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения на три фазы, до трех вторичных обмоток | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. | 1 | 1 объект
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, волоконно-оптического кабеля (ВОК) кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Нд | 16 | 1 м по трассе
472 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2-3 | 3 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД №21-Э от 09.10.2023
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 33 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения | 47 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочее устройство (аппаратура) | 109 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. СКС | 16 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 9 | 1 объект
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 341 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф отходящих линий (12 ед.) на переменном токе с АВ | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ВОК. Кабель оптический ДПД-нг(А)-HF-12У(3х4) 7кН | 0.39 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 ПС, 1 ПП либо 1 ЗПС
473 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Трансформатор напряжения 35 кВ | 2 | 1 ед | Приказ на утверждение ПСД №70 от 12.02.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения на НАМИ-35 кВ (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. | 1 | 1 объект
474 | Установка средства коммерческого учета от ячейки 6 кВ № СК-15 ПС 35 кВ Северный Купол для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | P_NS1800.AS.0004 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации от 0,05 до 0,2 млн.руб. | 1 | 1 объект
475 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Трансформатор напряжения 35 кВ | 2 | 1 ед | Приказ на утверждение ПСД №65 от 11.02.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения на НАМИ-35 кВ (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
480 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (замена выключателей 10 кВ, 27 шт.) | P_TP1800.PS.0108 | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка выключателя КРУ 6-20 кВ ТП,РТП,РП | 27 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. 1000 А, 20 кА. Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э3-10 | 23 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки КРУ 10 кВ. Iном 1600, Iоткл 20кА. Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э3-10 | 4 | 1 ячейка
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
481 | Модернизация ПС 110/6 кВ Губкинская (замена аккумуляторной батареи, 104 шт.) | P_TP1800.PS.0107 | Демонтажные работы КЛ 0.4 кВ. Сечением до 240 мм2 | 0.05 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтажные работы КЛ 0.4 кВ. Сечением до 240 мм2, медь, 5 жил | 0.05 | 1 км
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | 104 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
| Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | Демонтаж ВЛ 110 кВ | 6.545 | 1 км | Приказ об утверждении ПСД от 12.08.2024 г. № 439
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. | 6.545 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 6.545 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 37.538 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
483 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи | 5.25 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 1.3 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 95 мм2 | 0.8 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная (Промежуточные опоры П 110-3В - 6 шт) | 5.25 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ. Напряжение 110 кВ | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.15 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная | 5.25 | 1 км ВЛ
484 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 271 | 1 км по трассе.
|  |  | Расчистка ВЛ 110 кВ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации). Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола 12 см и более, вырубкадеревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | 281.16 | 1 га
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15 | 2.71 | 100 км
486 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | Демонтаж однополюсного разъединителя 110 кВ. | 32 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ. | 11 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ТТ на три фазы 110 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный. | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 8
|  |  | Монтаж регистратора записи диспетчерских переговоров. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ. | 1 | 1 объект
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 140 | 1 м2 здания
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 20 шт. 110 кВ. | 2 | 1 ед.
487 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -32шт.) | H_TP1800.VL.0053 | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД от 25.10.2024 №575
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Все типы опор за исключением многогранных | 115.696 | 1 т опор
|  |  | Расчистка ВЛ 110 кВ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации). Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола 12 см и более, вырубкадеревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | 16 | 1 га
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 115.696 | 1 т опор
488 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | Монтаж ячейки (авто-) трансформатора 20 кВ ячейки двухобмоточного трансформатора 20 кВ. Масляный Т 20/HH, 400 кВА | 2 | 1 ячейка | Приказ об утв. ПСД от 14.05.2020 №13-Э
|  |  | Демонтажные работы. ТТ-110 кВ | 1 | шт
|  |  | Демонтажные работы. БСК 110 кВ | 1 | шт
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 110 кВ ячейки реактора ТОР (прим. РФОС-110). Номинальный ток 350 А | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | 1 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 2687 | 1 м2
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА | 1 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, свыше 1000 А) (Строительство ячейки ОРУ-110 кВ, ФКУ - 110-1 пятой гармоники 12,5 Мвар 110 кВ) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы защит шунтирующего реактора (для схем РУ с двумя выключателями) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы РЗА 1 архитектуры. Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 321 | 1 м² здания
|  |  | Установка компенсации реактивной мощности (КРМ) (батареи статических конденсаторов (БСК), шунтирующий реактор (ШР), управляемый ШР (УШР), статический тиристорный компенсатор (СТК)) 110 кВ КРМ 110 кВ. БСК 25 Мвар | 1 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ. ЗПС | 104.5 | 1 м2
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, разработка и утверждение ДПТ для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы, разработка и утверждение ДПТ для элементов ПС (ПП, ЗПС). Ячейка выключателя 110 кВ | 1 | 1 ячейка
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, разработка и утверждение ДПТ для элементов ПС (ПП, ЗПС). Ячейка (авто-) трансформатора, группы однофазных автотрансформаторов, КРМ | 1 | 1 ед
489 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 11.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ. грозотроса ВЛ 9,1 мм | 11.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ. опоры (металлические опоры П-110 3В - 6 шт) | 11.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 11.4 | 1 км
490 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.2 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная | 7.2 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная | 2.4 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Одноцепная | 4.8 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 0.9 | 1 км по трассе
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 2.4 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи | 4.8 | 1 км
491 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | Разработка проектной и рабочей документаци, и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 3 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ двух одноцепных | 36.6 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 66.73 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная | 5.2 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 66.73 | 1 км
492 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 333.789 | 1 т опор
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 2.61 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 186.026 | 1 т опор
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Все типы опор за исключением многогранных | 66.32 | 1 т
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 25.9 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи | 68.47 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.54 | 1 км
493 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 58.5 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 58.5 | 1 км
494 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 35.16 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 35.16 | 1 км
495 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Шкаф серверного оборудования основной -1шт., АРМ -10 шт (зона рабочих мест), АРМ -4 шт (зона оперативного персонала),Коммутатор 48 портов -1шт.,Щит распределительный -1 шт., кабель витая пара 3255м, панель системы видеодомофон со встроенным считывателем-1 система, абонентское оборудование- 1 шт., полупромышленная сплит-система-157м2 | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 58.7 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 58.7 | 1 км
509 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 46 | 1 ед
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Однополюсной раъединитель 110 кВ | 10 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса, напряжение 110 кВ | 10 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
510 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 34.04 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная | 0.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная | 15.73 | 1 км ВЛ
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 34.04 | 1 км
511 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 42 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса, напряжение 110 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Однополюсной раъединитель 110 кВ | 8 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
512 | Модернизация ПС 110/10кВ Горизонт (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16 А | 2 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 10 кВ ячейки ДГР 10 кВ. Мощность 190 кВА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка реактора ДГР 10 кВ | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка двухобмоточного трансформатора 6-20 кВ/НН до 1 МВА | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж ячейки (авто-) трансформатора 10 кВ ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
513 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Демонтаж ячейки выключателя и элементы ПС на демонтажные работы ПС. Выключатель 110 кВ | 7 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС выключателя 110 кВ без устройства фундаментов. Номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА | 7 | 1 ед
514 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС выключателя 35 кВ без устройства фундаментов. Номинальный ток 2000 А, Номинальный ток отключения 25 кА | 9 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка выключателя НУ 35кВ | 9 | 1 элемент
515 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 25.2 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная | 25.2 | 1 км
520 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Шкаф серверного оборудования основной -1шт., АРМ -10 шт (зона рабочих мест), АРМ -4 шт (зона оперативного персонала),Коммутатор 48 портов -1шт.,Щит распределительный -1 шт., кабель витая пара 3255м, панель системы видеодомофон со встроенным считывателем-1 система, абонентское оборудование- 1 шт., полупромышленная сплит-система-157м2 | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 47.66 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 16.8 | 1 т опор
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 39.26 | 1 км
523 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0,067 км, разъединитель 10 кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт) | N_NS1800.VL.0021 | Разъединитель на три полюса | 1 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 286 от 29.05.2024г.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж управляемого элемента электрической сети автоматического пункта секционирования 10 кВ с интеграцией в АСУ ТП. | 1 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж СИП 3 1х50 мм2 с защитной изоляцией | 0.067 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные работы по ВЛ 10 кВ | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 10 кВ. Одноцепная (3 шт - одностоечных без подкоса, 1 шт - одностоечная с одним подкосом; ж/б стойка СВ 110-5) | 0.067 | 1 км
|  |  | Расчистка ВЛ 10 кВ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации). Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка, деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | 0.134 | 1 га
|  |  | Монтаж ВЛ 10 кВ без опор и провода. Одноцепная | 0.067 | 1 км ВЛ
524 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ - 42,85 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 – 41,096 км) | K_TP1800.VL.0111 | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ. Протяженность до 30 км | 1 | 1 ВЛ | Приказ об утв. ПСД 01.03.2024 №110
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная (Промежуточные опоры П 110-4 - 11 шт, анкерно-угловые У 110-4 - 3 шт) | 5.97 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 41.096 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная | 36.88 | 1 км ВЛ
525 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 0.9 | 1 км по трассе | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная | 0.8 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 18.8 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ. Протяженность 10 км | 1 | 1 ВЛ
526 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном. = 1000 А, Iоткл. = 25 кА | 2 | 1 ячейка | Приказ об утв. ПСД №722 от 24.12.2024
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика Шкаф ТМ. 179-24-ИОС1.3.ОЛ ЭНТМ-D148(220)-A8E1G1T1-AC230*8UPS-УХЛ1IP54 | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
527 | Установка средства коммерческого учета от ВЛ 35 кВ Комсомольская – Северный Купол, ПС 110 кВ Комсомольская для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | O_NS1800.AS.0001 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации от 0,05 до 0,2 млн.руб. | 1 | 1 точка учета
529 | Установка прибора учета на ПС 110 кВ Горизонт для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» (ПУ – 1 шт.) | P_NS1800.AS.0005 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации от 0,05 до 0,2 млн.руб. | 1 | 1 объект
533 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 3 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
534 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Подъездная дорога | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
535 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. ТМ на ПС 110 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 16-20 | 4 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения | 12 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
537 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
538 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. УПАТС для предприятий электрических сетей | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
541 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №101 от 26.02.2025
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. УПАТС для предприятий электрических сетей | 3 | 1 объект
542 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 3 | 1 шт. | Приказ об утв. ПСД №163 от 28.03.2024
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Система периметральной сигнализации | 750 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 750 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 6 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 24 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности | 4 | 1 шт
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 1313 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 точка наблюдения
543 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 12 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 500 от 18.09.2023
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 51 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. СКС | 12 | 1 объект
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110(150) кВ | 10 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети всязи. Оборудование электропитания, 12 кВт | 5 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2-3 | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 5 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
544 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления | 30 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 2 | 1 ед.
545 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 14.692 км) | M_TP1800.PR.0077 | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Оптический кабель связи ДПТ-П-48У(6х8)-35кН | 3.479 | 1 км | Приказ об утв.ПСД от 01.10.2024 №31-Э
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Количество волокон-48 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка 1 кН | 8.514 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ДПТ-П-48У(6х8)-15кН, ДПТ-нг(А)-HF-48У(6х8) 6кН | 2.377 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ВОК в трубе в земле. 48 ОВ, 4кН | 0.322 | 1 км
|  |  | Устройство и восстановление линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (для всех субъектов Российской Федерации). Устройтво траншеи при прокладке одного кабеля ВОК с учетом восстановления газонов | 0.322 | 1 км по трассе
|  |  | Востановление КЛ 110 кВ дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1.28 | 1 м2
|  |  | Востановление КЛ 110 кВ дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 4.32 | 1 м2
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Подъездная дорога | 1 | 1 объект
556 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
557 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 3 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
558 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 43 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | объект
559 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | 1 ед
560 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее | 1756 | 1 м периметра ПС | Приказ об утверждении ПСД №1 от 09.01.2025
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
561 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (19 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 19шт | N_TP1800.AS.0004 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 8 | 1 точка учета
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0,4кВ на стене здания, сооружения | 3 | 1 точка учета
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройтсве 0,4 кВ | 7 | 1 точка учета
562 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 6 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
563 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Устройство турникета | 5 | 1 шт | Приказ об утв. ПСД от 11.09.2024г. № 494
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 146 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 15359.47 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 5063 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 10 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 6 | 1 точка доступа
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
569 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее | 2040 | 1 м периметра ПС | Приказ об утв. ПСД от 02.02.2024 №51
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитных ограждений ПС. Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 14 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
570 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 104 | 1 ед
584 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения | 21 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП ПС и ТМ. ТМ/ССПИ на ПС 110 кВ с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 5 | 4 | 1 ед
585 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Подъездная дорога | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 0.4 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная | 0.4 | 1 км
586 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | 17 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Подъездная дорога | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в т.ч., с применением предохранителей) | 2 | 1 ед
587 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее | 908 | 1 м периметра ПС | Приказ об утв. ПСД от 07.02.2024 №62
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитных ограждений ПС. Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 6 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
588 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №24-Э от 11.12.2023
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (9 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Шкаф определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 4 присоединений | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ обходного выключателя 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 2 | 1 ед
589 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в т.ч., с применением предохранителей) | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД от 24.08.2021 №558
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | 17 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед
590 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 30 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" | P_TP1800.AS.0008 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройтсве 0,4 кВ | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электрической энергии ИИК. Шкаф силовой с трансформатором тока | 4 | 1 точка учета
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 0,4 кВ ИИК. Установка шкафа с трехфазным прибором на классе напряжения 0,4кВ на стене здания, сооружения | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 10 кВ ИИК. Установка или замена ТТ 0,4кВ | 18 | 1 точка учета
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. | 1 | 1 объект
596 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект) (проектирование) | M_TP1800.PR.0068 | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
601 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (новое стротиельство, протяженность трассы 692.40 км) | M_NS1800.PR.0004 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса системы безопасности ПС. Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС | 8 | 1 ПС | Приказ об утв. ПСД №25 от 22.01.2025
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
603 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (5 объектов) | M_TP1800.PR.0079 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети всязи. Оборудование электропитания, 12 кВт | 5 | 1 объект | Приказ об утв.ПСД №547 от 11.10.2024
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 5 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. СКС | 5 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
605 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,1 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х1 км, реклоузер 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ 10 кВ | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для КЛ. Напряжение 10 кВ | 2 | 1 км по трассе
607 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Здания ремонтно-эксплуатационной базы | 720 | 1 м2
610 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 2 | 1 ед.
611 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
612 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
614 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, здание площадью 634.40 м2) | M_NS1800.PH.0012 | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий на прочие здания и сооружения. Здания ремонтно-эксплуатационной базы | 634.4 | 1 м2 | Приказ об утв.ПСД от 06.08.2024 №430
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
617 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
619 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД от 04.10.2019г. №28-Э
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКГТ. 83 кН, 24 шт. | 119.9 | 1 км
632 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
652 | Модернизация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на подстанциях Холмогорского РЭС (проектирование) | P_TP1800.PR.0086 | Разработка проектной и рабочей документации. ПС Разряд. Системы пожарной и охранной сигнализации-118м2, Шкаф комплекса систем безопасности-1шт | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,6 до 1,1. ПС КНС-1. | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,05 до 0,2 млн.руб. ПС ГКС-Холмогорская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС НПС-Холмогорская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,6 до 1,1. ПС Карамовская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. Системы пожарной и охранной сигнализации-118м2, Шкаф комплекса систем безопасности-1шт. ПС Летняя | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,6 до 1,1. ПС Комплект | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. Системы пожарной и охранной сигнализации-118м2, Шкаф комплекса систем безопасности-1шт. ПС Городская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Вышка | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации.От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Западно-Ноябрьская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Хрустальная | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Итурская | 1 | 1 объект
670 | Складское здание на РПБ ПРЭС (строительство, площадь - 520м2) | P_NS1800.PH.0014 | Строительство здания здание на РПБ ПРЭС | 520 | 1 м2 | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 01.11.2025 №353р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект