## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №11 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ СОНТ-Энергетик | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | NP73L.3-5-2 | 0.4 | 3483457 | 2025
2 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ Рембаза, ВЛ-0.4 опора № 7 | г. Урай, мкр. Электросети, Д. 3/2 | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 36799941 | 2025
3 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ Рембаза, ВЛ-0.4 опора № 8 | г. Урай, мкр. Электросети, Д. 4/1 | трехфазный прямого включения | Меркурий 200 | 0.4 | 12223613 | 2025
4 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ Рембаза, ВЛ-0.4 опора № 8 | г. Урай, мкр. Электросети, Д. 4/2 | трехфазный прямого включения | ЦЭ 6803В | 0.4 | 7882047012795 | 2025