## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-53П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 57/3 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | 0.4кВ | 15605338 | 2023
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-32П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 57/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIGDN | 0.4кВ | 15605396 | 2023
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 17478759 | 2023
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №3 "МТФ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Восточная, 6 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 15761843 | 2023
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 15650386 | 2023
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | от ИЛК РП 10 ОАО"ТЭ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 15761939 | 2023
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | от ИЛК РП 10 ОАО"ТЭ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 16944464 | 2023
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 02 PQCSIN | 0.4кВ | 17661351 | 2023
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-88П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 62 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART2-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 17486532 | 2023
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | Аптека ул,Университетская 39 от ТП-25 яч.3 ф.5 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4кВ | 09880866 | 2023
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | БКТП-532 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 41Т | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN | 0.4кВ | 07942500 | 2023
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | БКТП-532 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 41Т | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 07927064 | 2023
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Олимпийская | яч.108 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №212 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 17481633 | 2023
14 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №8 "Рыбучасток" (Сытомино" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Заводская, 14 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-40 | 0.4кВ | F41959, P14111, F42648 | 2023
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | КТПН-7П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Загородная, 3/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3119816, 3119481, 3119791 | 2023
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 29 6 кВ | КТПН-74П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Загородная, 3/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3119815, 3119445, 3119487 | 2023
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | F23522, А17422, F23536 | 2023
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | Н23151, G14914, F23504 | 2023
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22841, H22840, H22849 | 2023
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22859, C18483, H22862 | 2023
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | F23525, G14946, F23514 | 2023
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22471, H22575, H22775 | 2023
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | Н23169, F23557, G14846 | 2023
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22584, H22561, H22547 | 2023
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №71 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 7 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66 У3 | 0.4кВ | 3554742, 3554743, 3554744 | 2023
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №71 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 7 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 35547, 35531, 35543 | 2023
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-22П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4063083, 4063111, 4063088 | 2023
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 2 10 кВ | ТП №26 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 23Т | однофазный | трансформатор токаТ-0,66 М У3 | 0.4кВ | 107834, 107830, 107832 | 2023
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Трансгаз 110/10 кВ | яч. 2 10 кВ | КТПН-Роса | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Комплектовочная, 5 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5083114, 5083067, 5083107 | 2023
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Северная 110/10/10 кВ | яч. 405 10 кВ | КТПН-Буровик-21 ф.1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Профсоюзов, 21 | однофазный | трансформатор тока ТТН30 | 0.4кВ | 5083114, 5083067, 5083107 | 2023
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Северная 110/10/10 кВ | яч. 405 10 кВ | КТПН-Буровик-21 ф.2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Профсоюзов, 21 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4020281, 4020350, 4020291 | 2023
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-88П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 62 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 39393, 35156, 39515 | 2023
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-88П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 62 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5023409, 5023412, 5022964 | 2023
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Черный мыс 110/10/10 кВ | яч. 404 10 кВ | КТПН-Вторчермет ввод 0,4кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 15 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66-УЗ | 0.4кВ | 301446, 301444, 301453 | 2023
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Черный мыс 110/10/10 кВ | яч. 404 10 кВ | КТПН-НГСК | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Базовая, 11/1 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А | 0.4кВ | Р33020, Р33034, Р33027 | 2023
36 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Черный мыс 110/10/10 кВ | яч. 404 10 кВ | КТПН-НГСК | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Рационализаторов, 19 | однофазный | трансформатор тока ТТИ | 0.4кВ | 2114, 1516, 1821 | 2023
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Черный мыс 110/10/10 кВ | яч. 404 10 кВ | КТПН-НГСК | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Базовая, 13 | однофазный | трансформатор тока ТОП | 0.4кВ | 3245, 3246, 3247 | 2023
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-ЖБИ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Базовая, 3/2 | однофазный | трансформатор тока ТТЕ 30 | 0.4кВ | 257711, 257712, 257713 | 2023
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ш. Нижневартовское 8 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66-УЗ | 0.4кВ | 061444, 061253, 061408 | 2023
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-7 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ш. Нижневартовское 10/к2 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3036029, 3036021, 3035973 | 2023
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ш. Нижневартовское 4 | однофазный | трансформатор тока ТТЭА | 0.4кВ | 150520119375, 150520114385, 150520114388 | 2023
42 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ш. Нижневартовское 4 ст.1 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 71520112524, 71520112527, 71520112529 | 2023
43 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-7 ф.6 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ш. Нижневартовское 10/к2 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 3064033, 3064060, 3064080 | 2023
44 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | ТП-ЖБИ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Кедровая | однофазный | трансформатор тока ТТЕ-40 УХЛ-4 | 0.4кВ | 101719, 101717, 101727 | 2023
45 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-59П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Энергостроителей 15 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 8050116, 8050125, 8050130 | 2023
46 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-59П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Энергостроителей 15 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 8064058, 8064062, 8064011 | 2023
47 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-25П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 2057820, 2058425, 2057856 | 2023
48 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 20 10 кВ | КТПН-СЛК400 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Индустриальная 21 | однофазный | трансформатор тока ТТН-Ш | 0.4кВ | 1610122225, 161022237, 1610122231 | 2023
49 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 20 10 кВ | КТПН-СЛК630 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Индустриальная 21 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | 0019664, 0019723, 3019152 | 2023
50 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-22П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ 30 | 0.4кВ | 10400340, 1001602, 10402598 | 2023
51 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП-26 ф.19 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Университетская 39/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 7028749, 7028872, 7028742 | 2023
52 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП-26 ф.8,19 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 7032626, 7032622, 7032550 | 2023
53 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | Щитовая №1 от ТП-24 яч.3 ф.11 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Иосифа Каролинского 16 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66 М У3 | 0.4кВ | 756036, 756035, 756037 | 2023
54 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП-26 ф.2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Ивана Захарова 23 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6022563, 6022550, 6022523 | 2023
55 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП-26 ф.26 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Ивана Захарова 23 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6019783, 6019788, 6019800 | 2023
56 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП-26 ф.3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Ивана Захарова 23 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6019780, 6019317, 6019803 | 2023
57 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП-26 ф.25 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Ивана Захарова 23 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6019777, 6019771, 6019805 | 2023
58 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | КТПН-82П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 5/1 ст1 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-С | 0.4кВ | 02410594, 02410493, 02409674 | 2023
59 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-88П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 62 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4022419, 4022420, 4022418 | 2023
60 | Сургутские ЭС |  | Лянтоский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №2 "МТМ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, 12 | однофазный | трансформатор тока Т-0.66У3 | 0.4кВ | 996, 4004, 280 | 2023
61 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 25 6 кВ | от КТП-665 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 10 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 0040980, 0040002, 34576 | 2023
62 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 404 10 Кв | от ТП-383 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 71 | однофазный | трансформатор тока Т-0.66У3 | 0.4кВ | 00385, 00241, 00341 | 2023
63 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН - 66П - ЗАО "Гидромонитор" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-С 0.66 | 0.4кВ | 08401176, 08400423, 08400414 | 2023
64 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 35/10кВ Солнечная | ф.№16 | КТПН-100 (Лук) | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Нефтеюганское шоссе, 1 к. 2 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4080473, 4080501, 4080481 | 2023
65 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22739, H22741, H22740 | 2023
66 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H23172, F23567, B21932 | 2023
67 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22716, H22723, H22732 | 2023
68 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | H22711, H22724, H22719 | 2023
69 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | 3БКТП 10/0,4кВ от ТП-1 41мкр | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 20 | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0,66кВ | 0.4кВ | F23548, F23523, F23528 | 2023
70 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №5 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, СНТ "Черемушки", 22 линия | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5031846, 5032411, 5032418 | 2023
71 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-60 УХЛ4 | 0.4кВ | 4444, 4453, 4426 | 2023
72 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-60 УХЛ4 | 0.4кВ | 4430, 4427, 4448 | 2023
73 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-60 УХЛ4 | 0.4кВ | 4032, 4447, 4434 | 2023
74 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-60 УХЛ4 | 0.4кВ | 4456, 4439, 4428 | 2023
75 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5072419, 5072423, 5072819 | 2023
76 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТН-30 УХЛ4 | 0.4кВ | 1041-52656, 1041-52647, 1041-52655 | 2023
77 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-60 УХЛ4 | 0.4кВ | 4441, 4027, 4435 | 2023
78 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТН-30 УХЛ4 | 0.4кВ | 1041-52626, 1041-52639, 1041-52630 | 2023
79 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 35 6 кВ | КТПН-29П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4/2 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5054928, 5054953, 5055150 | 2023
80 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №28 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 1 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А УХЛ3 | 0.4кВ | А6200, А6228, А6223 | 2023
81 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №49 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 85390, 86890, 86092 | 2023
82 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 3 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №37 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 6 ст 2 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-30 | 0.4кВ | 16187, 16176, 15960 | 2023
83 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №40 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 15а/1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 03030635, 03030636, 03030637 | 2023
84 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 09084940, 07059944, 09084939 | 2023
85 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 35 6 кВ | КТПН-51П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 3 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 5074495, 5074508, 5074502 | 2023
86 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №71 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 7 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-60 | 0.4кВ | 17361, 3401, 17365 | 2023
87 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №72 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 16 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ | 0.4кВ | 3408, 3409, 17355 | 2023
88 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 09081191, 09081189, 09081190 | 2023
89 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 09081159, 09081160, 08063073 | 2023
90 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 09081136, 09081161, 08063072 | 2023
91 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 06047748, 06047747, 06047749 | 2023
92 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 09081135, 09081137, 08063074 | 2023
93 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №77 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 6 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66У3 | 0.4кВ | 02507, 65329, 15200 | 2023
94 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №77 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 6 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66У3 | 0.4кВ | 452, 06371, 15252 | 2023
95 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5060824, 5060773, 5060764 | 2023
96 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 30996, 26047, 25887 | 2023
97 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН-92П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 4 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5016639, 5016631, 5016658 | 2023
98 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | ф.№11 | КТП-16П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 13/3 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-0.66 | 0.4кВ | Z70884, Z70846, Z70842 | 2023
99 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 107 10 кВ | от ТП-383 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 71 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 0040320, 0040342, 0039553 | 2023
100 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 35/10кВ Солнечная | ф.№15 | КТПН-100 (Лук) | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Нефтеюганское шоссе, 1 к. 2 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5012038, 5012040, 5011991 | 2023
101 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Геолог | ф.№9 | ТП 10/0,4кВ № Ледовый дворец | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Югорский тракт, 40 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66-IУ2 | 0.4кВ | 529, 524, 5518 | 2023
102 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 29 6 кВ | КТПН - 6/0,4кВ 400кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 10 к. 2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 5050137, 5050134, 5050121 | 2023
103 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 406 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ № 215 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Югорский тракт, 44 ст. 1 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-С 0,66кВ | 0.4кВ | 7044, 7056, 7050 | 2023
104 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 406 10 кВ | КТПН-400 кВА ООО "Луч" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Югорский тракт, 45 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5080265, 5079544, 5077554 | 2023
105 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБДОУ №34 "Березка" от ТП-26 яч.8 ф.19 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 7028749, 7028872, 7028742 | 2023
106 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБДОУ №34 "Березка" от ТП-26 яч.2 ф.8, яч.8 ф.19 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 7032626, 7032622, 7032550 | 2023
107 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | Офисы ул,И-Каролинского 16 от ТП-24 яч.1 ф.4 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Каролинского, 16 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 8171862, 8171889, 8171908 | 2023
108 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | Офисы ул,И-Каролинского 16 от ТП-24 яч.7 ф.15 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Каролинского, 16 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 8171852, 8171882, 8171915 | 2023
109 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | Офисы ул,Университетская 39 от ТП-25 яч.4 ф.8 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ 30 0,66 У3 | 0.4кВ | 015725, 015720, 015713 | 2023
110 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | Офисы ул,Университетская 39 от ТП-25 яч.11 ф.19 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-30 0,66 У3 | 0.4кВ | 015719, 015721, 015764 | 2023
111 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | СПС Паркинг ул. Университетская 39 от ТП-25 яч.5 ф.12, яч.9 ф.16 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39 | однофазный | трансформатор тока ТТН-Ш 0,66 УХЛ3 | 0.4кВ | 164418, 164425, 164424 | 2023
112 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | СПС Паркинг ул. Университетская 39 от ТП-25 яч.5 ф.12, яч.9 ф.16 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 39 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А 0,66 УХЛ3 | 0.4кВ | C65890, Х4963, Х4962 | 2023
113 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Бензиновая 110/6 кВ | ТСН-1 0.4 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Западно-Сургутское месторождение, ПС «Бензиновая» | однофазный | трансформатор тока Т-0,66-У3 | 0.4кВ | 17030, 17018, 17014 | 2023
114 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Бензиновая 110/6 кВ | ТСН-2 0.4 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Западно-Сургутское месторождение, ПС «Бензиновая» | однофазный | трансформатор тока Т-0,66-У3 | 0.4кВ | 17039, 17041, 17038 | 2023
115 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | СП Тром 35 кВ | яч.2 ТСН-2 |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Родниковое месторождение, сооружение 1 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66М У3 | 0.4кВ | 027628, 027629, 027625 | 2023

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8