## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №54 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 13/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081509 | 2024
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 02 PQCSIGDN | 0.4кВ | 11116395 | 2024
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №61 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120479 | 2024
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №61 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120451 | 2024
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №61 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120773 | 2024
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №61 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120836 | 2024
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA02RAL-B-4 | 0.4кВ | 01113050 | 2024
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA02RAL-B-4 | 0.4кВ | 01113243 | 2024
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA02RAL-B-4 | 0.4кВ | 01113905 | 2024
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 09325742 | 2024
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 09325795 | 2024
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 09325754 | 2024
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 09325745 | 2024
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 09311416 | 2024
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 07950366 | 2024
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQСSIDN | 0.4кВ | 07950119 | 2024
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Олимпийская | яч. 212 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №214 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 10179871 | 2024
19 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №2 "МТМ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, 12 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081513 | 2024
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122372 | 2024
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122442 | 2024
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122484 | 2024
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122414 | 2024
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122470 | 2024
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120960 | 2024
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120274 | 2024
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0811120789 | 2024
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120951 | 2024
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122538 | 2024
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121654 | 2024
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122314 | 2024
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121038 | 2024
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121984 | 2024
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121066 | 2024
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121182 | 2024
36 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0811120810 | 2024
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120216 | 2024
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120230 | 2024
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0811120790 | 2024
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120232 | 2024
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Почтовый проезд 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0811120190 | 2024
42 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121153 | 2024
43 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121168 | 2024
44 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121078 | 2024
45 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120751 | 2024
46 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120367 | 2024
47 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120381 | 2024
48 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122463 | 2024
49 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122363 | 2024
50 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120374 | 2024
51 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120738 | 2024
52 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122379 | 2024
53 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | РП-ТП 10/0,4кВ № 2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 20 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120409 | 2024
54 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120753 | 2024
55 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120064 | 2024
56 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120422 | 2024
57 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0811120796 | 2024
58 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121210 | 2024
59 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120782 | 2024
60 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№39 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120925 | 2024
61 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812121284 | 2024
62 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0811120852 | 2024
63 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122498 | 2024
64 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122404 | 2024
65 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120986 | 2024
66 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120905 | 2024
67 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122502 | 2024
68 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120994 | 2024
69 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812122335 | 2024
70 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120821 | 2024
71 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120931 | 2024
72 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120870 | 2024
73 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120251 | 2024
74 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120900 | 2024
75 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Новин | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ № 3 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Вербный проезд 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4кВ | 0812120364 | 2024
76 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБУ СП СШОР №1 от ТП-26 яч.3 ф.10, яч.10 ф.22 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0.4кВ | 18800262 | 2024
77 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБОУ СШ №31 Блок А от ТП-24 яч.2 ф.7 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17490868 | 2024
78 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | МБОУ СШ №31 Блок А от ТП-24 яч.9 ф.20 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17491241 | 2024
79 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБОУ СШ №31 Блок В от ТП-26 яч.3 ф.12 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17491233 | 2024
80 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБОУ СШ №31 Блок В от ТП-26 яч.3 ф.20 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17491189 | 2024
81 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | МБОУ СШ №31 Блок В от ТП-26 яч.1 ф.4 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17490795 | 2024
82 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | МБОУ СШ №31 Блок В от ТП-26 яч.12 ф.32 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17491232 | 2024
83 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | МБОУ СШ №31 Блок Г от ТП-26 яч.12 ф.31 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQСSIGDN | 0.4кВ | 17493752 | 2024
84 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН временная п. Сытомино | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, д. 10А | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6885, 6909, 6934 | 2024
85 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №4 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, СНТ "Черемушки", 28 линия | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 03030255, 03030256, 03030254, | 2024
86 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №8 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3022790, 3022134, 3022700 | 2024
87 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66 У3 | 0.4кВ | 538010, 486940, 486946 | 2024
88 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-26П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 72 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 2117276, 2115292, 2117252 | 2024
89 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН-31П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 4 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66МУ3 | 0.4кВ | 384772, 384768, 384774 | 2024
90 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-738 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 5069899, 5069952, 5069904 | 2024
91 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №40 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 15а/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 04043430, 04043432, 04043431 | 2024
92 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №43 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 04043426, 04043424, 04043425 | 2024
93 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №43 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 04043423, 04043421, 04043422 | 2024
94 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 09084940, 07059944, 09084939 | 2024
95 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №69 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3/1 ст2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 03030224, 03030135, 03030225 | 2024
96 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №62 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 02024572, 02024573, 02024574 | 2024
97 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №62 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 67946, 69079, 67886 | 2024
98 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-85П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 22/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6049761, 6049777, 6049781 | 2024
99 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №94 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 04047485, 04047483, 04047484, | 2024
100 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №96 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 04047488, 04047453, 04047482 | 2024
101 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №98 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 04047486, 04047487, 04047489 | 2024
102 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | от ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 7 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 2089960, 2089982, 2090463 | 2024
103 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | от ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 7 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 2091134, 2082720, 2091121 | 2024
104 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС Восточно-Моховая 220 | ввод 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ "РПБ В. Моховая" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Савуйское месторождение, сооружение 1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 61139, 59668, 59667 | 2024
105 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №203 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 ст. 10 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66МУ3 | 0.4кВ | 568867, 386057, 386056 | 2024
106 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №203 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 ст. 10 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66МУ3 | 0.4кВ | 568868, 568878, 386058 | 2024
107 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | КТПН-17П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 55 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 0071566, 0071164, 0071539 | 2024
108 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 23 10 кВ | 2КТПБ(П)-630/10/0,4кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Есенина 8 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6024040, 6024725, 6023894 | 2024
109 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 19 10 кВ | 2КТПБ(П)-630/10/0,4кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Есенина 8 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 6021167, 6021189, 6021173 | 2024
Note on J23: Автор: КЛ.0,2S
Note on G33: Автор: Проверить под нагрузкой. Отключен разъеденитель.
Note on G40: Автор: Проверить под нагрузкой. Отключен разъеденитель.
Note on G63: Автор: Проверить под нагрузкой. Отключен разъеденитель.
Note on G68: Автор: Проверить под нагрузкой. Отключен разъеденитель.
Note on G77: Автор: Проверить под нагрузкой. Отключен разъеденитель.

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8