## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН временная п. Сытомино | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, д. 10А | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 07011876 | 2025
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 21813489 | 2025
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 3 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №37 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 6 ст 2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 13534268 | 2025
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 32 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №39 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 6 ст 2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 11094590 | 2025
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-56П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 57/3 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 25434550 | 2025
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | МТПО 6/0,4кВ №95 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | трехфазный прямого включения | Счетчик A1820RL-P4GB-D-GS-4 | 0.4кВ | 01254623 | 2025
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН-97 опора №136 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | трехфазный прямого включения | Счетчик A1820RL-P4GB-D-GS-4 | 0.4кВ | 01254621 | 2025
8 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС Югорская 110/35/10 кВ | яч. 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ "База ФРЭС" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Фёдоровский, Промышленный проезд (№ 7), д. 24-А/3 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01268052 | 2025
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №201 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081512 | 2025
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №201 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01074606 | 2025
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №203 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 ст 10 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA05RLX-P2B-4 | 0.4кВ | 01163337 | 2025
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №203 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 ст 10 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA05RLX-P2B-4 | 0.4кВ | 01163338 | 2025
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255146 | 2025
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255135 | 2025
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255151 | 2025
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255136 | 2025
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255138 | 2025
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255144 | 2025
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255140 | 2025
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 29 6 кВ | КТПН - 6/0,4кВ 400кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 10 к. 2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0.4кВ | 1112132628 | 2025
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | ТП-19П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 15 | однофазный | трансформатор тока ТШ-40 | 0.4кВ | 33861, 03971, 28693 | 2025
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | ТП-19П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 15 | однофазный | трансформатор тока ТШ-40 | 0.4кВ | 33885, 33956, 10128 | 2025
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 27 6 кВ | КТПН-20П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 127498, 129253, 129294 | 2025
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 6/5 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-30 Т-0,66 М У3 ТТИ-30 | 0.4кВ | 13986, 508372, 15466 | 2025
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-25П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 1 | однофазный | трансформатор тока ТШ-0,66 У3 | 0.4кВ | 09455, 07407, 09449 | 2025
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №40 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 15а/1 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | В29431, В29687, В29697 | 2025
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №43 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А УХЛ3 | 0.4кВ | В29440, В29681, В29694 | 2025
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №43 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А УХЛ3 | 0.4кВ | D10368, В29676, В27246 | 2025
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | U15494, B29668, B29413 | 2025
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 ст. 3 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | B29443 B29428 B29445 | 2025
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КРУН-6кВ ТП-45П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66У3 | 0.4кВ | 55520, 55333, 80097 | 2025
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | однофазный | трансформатор тока Т-0,66У3 | 0.4кВ | 00129, 00188, 11715 | 2025
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №68 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплековочная,16/1 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-30 | 0.4кВ | Y19506, Y19524, Y19513 | 2025
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | однофазный | трансформатор тока ТТН-40 | 0.4кВ | 1703-192073, 1703-192086, 1703-192053 | 2025
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 35 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №80 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 6 к. 1 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А УХЛ3 | 0.4кВ | В29427, В29689, В29430 | 2025
36 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/35/6кВ Лянторская | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №11 "РПБ ЛРЭС" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Кольцевая, 20 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 0046216, 0046221, 0046516 | 2025
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 107 10 кВ | от ТП-383 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 73/3, корпус 1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5032605, 5032601, 5032559 | 2025
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Геолог | ф.№9 | ТП 10/0,4кВ № Ледовый дворец | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Югорский тракт, 40 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 10517, 8638, 10496 | 2025
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-46П "СТО КРАЗ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 22 к. 2 | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-А | 0.4кВ | 4477, 4479, 4490 | 2025
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№15 | ТП 10/0,4кВ №26 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 23Т | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0.66 УХЛ4 | 0.4кВ | 22312, 22313, 22314 | 2025
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | ф.№24 | ТП 10/0,4кВ №26 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Универсететская, 23Т | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0.66 УХЛ4 | 0.4кВ | 26569, 22316, 22315 | 2025

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8