## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ЗРУ-10кВ ЛПДС "Западный Сургут" от ПС Форпост 110/10/10 кВ | ЗРУ-10кВ яч.5 ввод№1 НПС "Западный Сургут" |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М | 10кВ | 0804110467 | 2025
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ЗРУ-10кВ ЛПДС "Западный Сургут" от ПС Форпост 110/10/10 кВ | ЗРУ-10кВ яч.35 ввод№2 НПС "Западный Сургут" |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М | 10кВ | 0804110356 | 2025
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ЗРУ-10кВ ЛПДС "Западный Сургут" от ПС Форпост 110/10/10 кВ | ЗРУ-10кВ яч.16 ввод№3 НПС "Западный Сургут" |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М | 10кВ | 0803112486 | 2025
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП-ТП 10/0,4кВ №2 |  |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.01 | 10кВ | 822125552 | 2025
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП-ТП 10/0,4кВ №2 |  |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.01 | 10кВ | 822125671 | 2025
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№32 | ВЛБ-6 кВ К-108 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.02 | 6кВ | 822125970 | 2025

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8