## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Хвойная 110 кВ | ЗСМ-1 | ТП Норд | Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 | 0.4 | 19102502 | 2024
2 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Советская 110 кВ | Аэропорт | ТП № 5 | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Советский, ДПРМ ПРЦ-304 | трехфазный прямого включения | Энергомера СЕ 302 | 0.4 | 006824014000222 | 2024
3 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Советская 110 кВ | Аэропорт | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Советский, мкр.Аэропорт | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ-561/ХХ-1-4М-К1 | 0.4 | 225662 | 2024
4 | Урайские ЭС | - | Советский РЭС | Советская 110 кВ | Аэропорт | ТП (ЦРП) | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Советский, мкр.Аэропорт | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ-561/ХХ-1-4М-К1 | 0.4 | 225819 | 2024