## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети | ООО "Реммарк" (бывшие Мобильные ТелеСистемы) (субабонент АО Механизация) | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №3 | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №3 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 05627086 | 2022 | 1
2 | Северные электрические сети | ООО "Континент Северстрой" (бывший ООО"Технократ) (субабонент АО "Механизация") | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха ВЛ-10 № 1.9 | КТП-630/0,4 | КТП-630/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | ЦЭ 6808 | 0.4 | 8725957 | 2022 | 1
3 | Северные электрические сети | ПГЭК Сибирячка(СУВР) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | МЕРКУРИЙ 230 | 0.4 | 90039104 | 2022 | 1
4 | Северные электрические сети | ПГК Фаэтон (СУВР) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | ТОЛ-10 | 0.4 | 9083663 | 2022 |  | 1
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
5 | Северные электрические сети | ИП Мершинец Н.В. (производственная база)(субабонент УТТиСТ "Бурсервис") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АM-03 | 0.4 | 43489478 | 2023 | 1
6 | Северные электрические сети | ООО "Вершина" (здание АБК 1эт) (субабонент УТТиСТ "Бурсервис") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-02M | 0.4 | 11195424 | 2023 | 1
7 | Северные электрические сети | ООО "Стройкомплект Сервис" (бывший ООО "Спецзащита") (субабонент ООО "Росдорстрой") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4 | 17622357 | 2022 |  | 1
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
8 | Северные электрические сети | ООО "Ника" (субабонент ООО "Механизация") | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 ООО "Ника-94" | КТПН-630/10/0,4 ООО "Ника-94" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 11164916 | 2022 | 1
9 | Северные электрические сети | ПГСК"Дружба-1" (Субабонент ООО "СУВР" | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 ART-03CN | 0.4 | 99162279 | 2022 | 1
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТК | 0.4 | б/н | 2022 |  | 1
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 0.4 | б/н | 2022
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТК | 0.4 | б/н | 2022
10 | Северные электрические сети | ООО "Вершина" (здание АБК 2эт) (субабонент УТТиСТ "Бурсервис") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-02M | 0.4 | 11195424 | 2023
11 | Северные электрические сети | ПБК "Форд" (Субабоненты СУВР) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 ART-03CN | 0.4 | 9916315 | 2022 |  | 1
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети | ООО "Апшерон-1" (субабонент ООО "СУВР") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ 561 | 0.4 | 9901927 | 2022 |  | 1
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
13 | Северные электрические сети | ООО "ЦЦС" (субабоненты УТТиСТ Бурсервис) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 0.4 | 16939856 | 2022 |  | 1
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
14 | Северные электрические сети | ООО "ЦЦС" (субабоненты УТТиСТ Бурсервис) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 0.4 | 16847023 | 2022 |  | 1
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
15 | Северные электрические сети | ОАО " ВНИПИ Газдобыча" (бывший ПАО ВНИПИ Газдобыча)(субабонент ООО "Газпромподземремрнт Уренгой") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 АМ-03 | 0.4 | 12458640 | 2022 |  | 1
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
16 | Северные электрические сети | ООО "Спектр Электро" (субабоненты УТТиСТ Бурсервис) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 0.4 | 16944013 | 2023 | 1
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2023 |  | 1
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2023
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2023
17 | Северные электрические сети | ООО "Партнеры Ноябрьск" (субабоненты УТТиСТ Бурсервис) | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 0.4 | 16939654 | 2022
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022 |  | 1
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-400/10-0,4 | КТП-400/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОЛ-10 | 0.4 | б/н | 2022
18 | Северные электрические сети | ИП "Алиев Фуат Искандер оглы" АБК-1 (субабонент УТТиСТ "Бурсервис") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-630/10-0,4 | КТП-630/10-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АM-02 | 0.4 | 45289974 | 2023
19 | Северные электрические сети | ООО "Газпром трансгаз Сургут" (Субабонет УГРЭС) | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Промплощадка [яч.31 ОАО "ОГК-1" Уренгойская ГРЭС"] | ВЛ-10 (оп.469) | ВЛ-10 (оп.469) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0.4 | 13035757 | 2022 | 1
20 | Северные электрические сети | ООО "Роспан Интернешнл" (Субабонеты корпорации Роснефтегаз) | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02М.03 | 0,4 | 805180616 | 2023 | 1
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-0,66-100 | 0,4 | б/н | 2023 |  | 1
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-0,66-100 | 0,4 | б/н | 2023
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-0,66-100 | 0,4 | б/н | 2023
21 | Северные электрические сети | МАУ СШ "НОРД" (Субабонент ООО "СУВР") | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 ART-02 CN | 0.4 | 22630477 | 2023
Всего 21 счетчик, из них: прямого включения 10шт, трансформаторного включения 11 шт (по 3 фазы на каждый счетчик)