## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ПС 110 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 17 "Ввод №3" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | Счетчик э/э | ЕА02RАL-P3B-3 | 10 | 1190647 | 29.04.2024
2 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 17 "Ввод №3" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТТ | ТПЛ-10 | 10 | 67232 | 28.05.2022
2 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 17 "Ввод №3" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТТ | ТПЛ-10 | 10 | 29874 | 28.05.2022
3 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 18 "Ввод №4" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | Счетчик э/э | ЕА02RАL-P3B-3 | 10 | 1036683 | 29.04.2024
4 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 18 "Ввод №4" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТТ | ТПЛ-10 | 10 | 54803 | 28.05.2022
5 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 18 "Ввод №4" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТТ | ТПЛ-10 | 10 | 71016 | 28.05.2022
1 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 10 "Ввод №2" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | Счетчик э/э | ЕА02RАL-P3B-3 | 10 | 1036688 | 11.11.2024
2 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 10 "Ввод №2" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТТ | ТПЛ-10 | 10 | 47836 | 28.05.2022
2 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 10 "Ввод №2" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТТ | ТПЛ-10 | 10 | 48235 | 28.05.2022
1 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 12 "2ТН-10" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТН | НТМИ-10 | 10 | 333 | 11.07.2021
2 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 19 "3ТН-10" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТН | НТМИ-10 | 10 | 340 | 11.07.2021
2 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110 кВ Хасырейская | яч. 20 "4ТН-10" | ПС 110 кВ Хасырейская | ЯНАО, г. Надымский район | ТН | НТМИ-10 | 10 | ТУВР | 11.07.2021