## Приложение 1
Технические характеристики: Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (95 точек учета, 0.4 кВ) -филиал Ноябрьские электрические сети | [22 empty] | Приложение 1
к паспорту
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
Оборудвание | 2020 | [9 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
| 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
| потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3ф с ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПКУ с ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТТ на 3 фазы 6/15 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [11 empty] | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СИП | [20 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95

## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 К-39 | ТП АГРС | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | A1805RLХ-P4GВ-DW-4 | 0.4 | 01199286 | 2021
2 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 К-39 | ТП ПУЛК | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | A1805RLХ-P4GВ-DW-4 | 0.4 | 01201736 | 2021
3 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 К-12, В-10 К-23 | ТП УПСОД | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | A1805RLХ-P4GВ-DW-4 | 0.4 | 01199283 | 2021
4 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | МРЭС | База МРЭС | ТП-21 (потреб от МПГЭС)-резерв | ТП-21 (потреб от МПГЭС)-резерв | г. Муравленко | трехфазный трансформаторного включения | A2R-4-AL-C24-T+ | 0.4 | 1081478 | 2021
5 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "104" [яч.09 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-104" ф.104-09 оп.№23/1 [КГС №34] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295615 | 2021
6 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "104" [яч.12 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-104" ф.104-12 оп.№35/1 [КГС №41] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295590 | 2021
7 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "104" [яч.07 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-104" ф.104-07 оп.№58/9/1 [КГС №44] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068082003297 | 2021
8 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "136" [яч.04 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-136" ф.136-04 оп.№24/13/1 [КГС №50] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068082003346 | 2021
9 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.18 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-18 оп.№51/1 [УППГ 3К КТП-250кВА №113] | КТПН-250 №13 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295633 | 2021
10 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.18 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-18 оп.№27/1 [КГС №42] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295725 | 2021
11 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.08 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-08 оп.№46/1 КГС №43] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511584 | 2021
12 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-14 оп.№23/14/1 [КГС №45] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В/1 Р31 | 0.4 | 7878028006741 | 2021
13 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.16 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-16 оп.№12/1 [КГС №46] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068082003309 | 2021
14 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.18 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-18 оп.№7/23/1 [КГС №47А] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068082003268 | 2021
15 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.16 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-16 оп.№71/1 [КГС №48] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068081000097 | 2021
16 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-14 оп.№64/1 [КГС №49] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 11068082003274 | 2021
17 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.08 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-08 оп.№41/1 [КГС №35] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511597 | 2021
18 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-14 оп.№16/1 [КГС №36] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511576 | 2021
19 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-14 оп.№26/5/1 [КГС №37] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295584 | 2021
20 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.06 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-06 оп.№9/21/1 [КГС №38] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295707 | 2021
21 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "160" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-160" ф.160-14 оп.№29/17/1 [КГС №34] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295591 | 2021
22 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Градиент [яч.40 ЗРУ-6] | КЛ-6 ф.40 [Продуктопровод "Пуровский ЗПК - Южно-Балыкская ГНС - Тобольский НХК" 87 км ] | КРУ-6 яч.№40 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | МИР С-03.05-Т EMN-RR-1T-H | 0.4 | 40283713071265 | 2021
23 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Градиент [яч.41 ЗРУ-6] | КЛ-6 ф.41 [Продуктопровод "Пуровский ЗПК - Южно-Балыкская ГНС - Тобольский НХК" 87 км ] | КРУ-6 яч.№41 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | МИР С-03.05-Т EMN-RR-1T-H | 0.4 | 40283713071266 | 2021
24 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Градиент [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 "Электрощитовая операторная" | РЩ-0,4 БС | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 13195308 | 2021
25 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Градиент [яч.24 ЗРУ-6] | ВЛ-6 №1 оп.20 отпаечная ВЛ-6 оп.1 [КТПН-63/6/0,4 Узел приема СОД] | КТПН-6/0,4 РУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | МИР С-01.05 | 0.4 | 2639150609352 | 2021
26 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Градиент [яч.24 ЗРУ-6] | ВЛ-6 №1 оп.118 отпаечная ВЛ-6 оп.1 [КТПН-63/6/0,4 Скважина Р-617 ] | КТПН-6/0,4 РУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4А.05.2 | 0.4 | 113140 | 2021
27 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Кедр [яч.К-16 ЗРУ-6] | ТМ-[1000]-6/10 КРУН К-59 яч.2 ВЛ-10 МН "Уренгой-Холмогоры" оп.23 (420км) | КТПН ПРС-420км РУ-0,4 | п.Вынгапуровский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842029003191 | 2021
28 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Кедр [яч.К-16 ЗРУ-6] | ТМ-[1000]-6/10 КРУН К-59 яч.2 ВЛ-10 МН "Уренгой-Холмогоры" оп.139 (438км) | КТПН ПРС-438км РУ-0,4 | п.Вынгапуровский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842029002543 | 2021
29 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Кедр [яч.К-16 ЗРУ-6] | ТМ-[1000]-6/10 КРУН К-59 яч.2 ВЛ-10 МН "Уренгой-Холмогоры" оп.144 (438км) | ВРУ-0,4 ПРС-3 | п.Вынгапуровский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842061002474 | 2021
30 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Кедр [яч.К-16 ЗРУ-6] | КТПН-6/10 КРУН К-59 [яч.2] ВЛ-10 н/пр "Уренгой Холмогоры" оп.139 КТПН-10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 QF4 (БС-71726) | ВРУ-0,4 | п.Вынгапуровский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 13122534 | 2021
31 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Кедр [яч.К-16 ЗРУ-6] | КТПН-6/10 КРУН К-59 [яч.2] ВЛ-10 н/пр "Уренгой Холмогоры" оп.23 КТПН-10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 QF4 (БС-71766) | ВРУ-0,4 | п.Вынгапуровский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-01CN | 0.4 | 16780675 | 2021
32 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/10 Кирпичная [яч.10 К-114 ЗРУ-10] | ВЛ-10 К-114 оп.74 | КТПН-10/0,4 "ПНП" РУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | 0.4 | 1301170162 | 2021
33 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10 Кирпичная [яч.114 ЗРУ-10] | ВЛ-10 К-114 ЛР-10 ТП-10/0,4 | ВРУ-0,4 здания | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 28756893 | 2021
34 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10 Кирпичная [яч.114 ЗРУ-10] | ВЛ-10 КТПН-10/0,4 №3 яч.1 ф.3 АВ-0,4 | РУ-0,4 КТПН-10/0,4 №3 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 6201209 | 2021
35 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10 Кирпичная [яч.114 ЗРУ-10] | ВЛ-10 К-114 КТПН №1 РУ-0,4 АВ-0,4 | РУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СТЭ-561 П-100-Т-4Р-2i-К1 | 0.4 | 338847 | 2021
36 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10 Кирпичная [яч.114 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 №1 АВ-0,4 (Склад материалов (трубная база)) | РУ-0,4 КТПН-10/0,4 №1 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СТЭ 561/П100-Т-4 | 0.4 | 904581 | 2021
37 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/10 Кирпичная [яч.114 ЗРУ-10] | ВЛ-10 К-114 КТП-1000/10/0,4 2с.ш. РУ-0,4 АВ-0,4 АЗС №470 | ЩУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АRT-03 PQCSIGDN | 0.4 | 11189602 | 2021
38 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | ВЛ-10 К-18 (К-27) ТП-10/0,4 №4 РУ-0,4 АВ-0,4 №9 [БС 890353] | РЩ-0,4 базовой станции | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | СЕ 301 М R33 145 JAZ | 0.4 | 9483050001182 | 2021
39 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект [яч.13 ЗРУ-10] (ПС-110/10/10 Городская [яч.36 ЗРУ-10]) | ВЛ-10 оп.6 ТП-5 КЛ-0.4 АВ-2 (контейнер ВОЛС) | ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 233 ART-03 | 0.4 | 15608109 | 2021
40 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект [яч.13 ЗРУ-10] (ПС-110/10/10 Городская [яч.36 ЗРУ-10]) | ВЛ-10 оп.6 ТП-6 КЛ-0.4 АВ-4 (контейнер ВОЛС) | ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 233 ART-03 | 0.4 | 15610352 | 2021
41 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | (ПС-110/10/10 Городская [яч.49 ЗРУ-10]) ПС-110/10/10 Комплект [яч.13(22) ЗРУ-10] | ТП-10/0,4 №6 РУ-0,4 АВ-3 (Базовая станция БС YN0054) | ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТА.07.612 | 0.4 | 12009033 | 2021
42 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | ВЛ-10 К-18 (К-27) КТП-10/0,4 №3 РУ-0,4 АВ-0,4 №1 [мебельный цех] | ВРУ-0,4 цеха | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 25468572 | 2021
43 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС 110/10/10 Комплект ПС 110/10/10 Городская | ТП-3,4 | ШУ РП-2 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Мерк.ART-01 PQRSIN | 0.4 | 22988456 | 2021
44 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС 110/10/10 Комплект ПС 110/10/10 Городская | ТП-95 | ТП-95 | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Мерк.230 АМ-02 | 0.4 | 16836323 | 2021
45 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект [яч.К-13 ЗРУ-10] (ПС-110/10/10 Городская [яч.Г-36 ЗРУ-10]) | ВЛ-10 Городская-1 [ВЛ-10 Комплект-1] оп.14 ТП-3 ВРУ-0,4 [склад-магазин Абсолют] | ВРУ-0,4 [склад-магазин Абсолют] | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 3834220 | 2021
46 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | (ПС-110/10/10 Комплект [яч.К-22 ЗРУ-10]) ПС-110/10/10 Городская [яч.Г-49 ЗРУ-10] | ВЛ-10 Комплект-2 [ВЛ-10 Городская-2] оп.14 ТП-4 ВРУ-0,4 [склад-магазин Абсолют] | ВРУ-0,4 [склад-магазин Абсолют] | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 3817870 | 2021
47 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Майская | ПС-35/6 Промысловая ВЛ-6 ф.№18 (оп.52) КТПН-1 п.Харампур | КТПН-6/0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ 560 П5 1-4 | 0.4 | 029065 | 2021
48 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Майская | ПС-35/6 Промысловая ВЛ-6 ф.№18 (оп.52) КТПН-2 п.Харампур | КТПН-6/0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | СТЭ 560 П5 1-4 | 0.4 | 029094 | 2021
49 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.13,24 ЗРУ-10] | ВЛ-10 КТП-[2×1000] СИКН-568 РУ-0,4 2СШ панель №6 АВ-0,4 QF-27 КЛ-0,4 ЯБПВУ-1 ЯРП-100 (здание пожарной части) | ЩРУН-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 231 АТ-01i | 0.4 | 27016832 | 2021
50 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС Пурпе] | КЛ-10 КТП-400/10/0,4 КЛ-0,4 № 8(17) УС НПС Пурпе ШАВР АВ-0,4 QF-4 (БС YN0222) | ШУ-0,4 №1 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АRT-01 PCSIGDN | 0.4 | 3329360 | 2021
51 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС-1 ЛПДС Пурпе] | КЛ-10 КТП-[2х400] РУ-0,4 [яч.17] (ввод-1) | ЩИТ ВРУ-1 0,4 в помещении Узла связи НПС Пурпе | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842061001883 | 2021
52 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС-1 ЛПДС Пурпе] | КЛ-10 КТП-[2х400] РУ-0,4 [яч.8] (ввод-2) | ЩИТ ВРУ-1 0,4 в помещении Узла связи НПС Пурпе | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842061002177 | 2021
53 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС-1 ЛПДС Пурпе] | КЛ-10 КТП-[2х400] РУ-0,4 [яч.4] (ввод-1) 2ЩСУ-0 пан. 1.2. АВ-0,4 | Щит АВР ASKO БК ДЭС | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842087000688 | 2021
54 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС-1 ЛПДС Пурпе] | КЛ-10 КТП-[2х400] РУ-0,4 [яч.18] (ввод-2) 2ЩСУ-0 пан. 5.2. АВ-0,4 | Щит АВР ASKO БК ДЭС | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842087000725 | 2021
55 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9 ЗРУ-10 НПС "Пур-Пе"] | КТПН-10/0,4 №1 яч.2.1 щит-0,4 RN панель 4а АВ-0,4 QF-5 | 1 КТП RN пан. 4а | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ05.05 | 0.4 | 306078031 | 2021
56 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.33 ЗРУ-10 НПС "Пур-Пе"] | КТПН-10/0,4 №1 яч.6.1 щит-0,4 RN панель 6а АВ-0,4 QF6 | 1 КТП RN пан. 6а | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ05.05 | 0.4 | 306077185 | 2021
57 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-35/6 Северный купол [яч.14 КРУН-6] | ВЛ-6 Куст-19 оп.№229 РЛНД-10 №1 [Высоковольтный блок учета ВБУ-6кВ Вьюжное м/р] | ВРУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 0.4 | 26939586 | 2021
58 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга (яч.6 ЗРУ-6) | ВЛ-6 яч.6 ЗРУ-6 (КТП-6/0,4 УППГ ГГП) | яч.КРУ 53 ЗРУ-6 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | СЭТ-4ТМ.03М | 0.4 | 802180744 | 2021
59 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга (яч.17,22 ЗРУ-6) | КТП №1 ЩСУ-0,4 цеха ЗПА АВ-0,4 №6 (7) | РУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 9909239 | 2021
60 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.23 ЗРУ-6] | ВЛ-6 ф.23 оп.6 (газоизмерительная станция]) | КТПП-6/0,4 ГИС | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4 | 803160549 | 2021
61 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.27 ЗРУ-6] | КТПН №6 (КОС БИО-350) ПР-1 АВ-0,4 №6 (БС-89-408) | РЩ-0,4 БС-89408 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | СЭТ4-1М | 0.4 | 628483 | 2021
62 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.6 ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 "Электрощитовая СЭБ" | РЩ-0,4 БС | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 14750251 | 2021
63 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.32 ЗРУ-6] | ВЛ-6 ф.32 оп.2 (КТП-400 ДНС Панкит) | КТПН ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | СЭТ-4ТМ 02М.11 | 0.4 | 812093423 | 2021
64 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.27 ЗРУ-6] | КТПН №6 (КОС БИО-350) КЛ-0,4 ф.№3 (БС-890186 Ягенетская) | РЩ-0,4 БС-890186 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ-301 R33 145-JAZ | 0.4 | 8841082000642 | 2021
65 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.27 ЗРУ-6] | КТПН №6 (КОС БИО-350) КЛ-0,4 ПРС-18 | ВРУ-0,4 Контейнера цифровой сотовой связи | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий-230 ART-02 PQRSIN | 0.4 | 24502528 | 2021
66 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.27 ЗРУ-6] | КТП-400-6/0,4 №6 (КОС БИО-350) QF4 КЛ-0,4 ПРС-18 ВРУ-0,4 QF2 КЛ-0,4 (БС YN0118) | ВРУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 303 S31 746-JGVZ | 0.4 | 10298085000154 | 2021
67 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.27 ЗРУ-6] | КТП-400-6/0,4 №6 (КОС БИО-350) QF4 КЛ-0,4 ПРС-18 ВРУ-0,4 QF2 КЛ-0,4 (БС YN0118) | ВРУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 303 S31 746-JGVZ | 0.4 | 10298085000154 | 2021
68 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Тарасовская ВЛ-35 Южно-Тарасовская-2 ЛР-35 ОРУ-35/6 [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 №110 ф.4 (18) Хим.лаборатория РУ-0,4 АВ-0,4 ШРВУ-0,4 КЛ-0,4 ЩО-3 ф.4 (БС YN008) | ЩО-3 ШРВУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 303 S31 746-JGVZ | 0.4 | 10298085000384 | 2021
69 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10 ГКС Холмогоры [яч.5(20) ЗРУ-10] | КЛ-10 ф.5 КТП-1 ЩСУ-3 АВ-0,4 QF-2 (КЛ-10 ф.20 КТП-1 ЩСУ-6 АВ-0,4 QF-1) (БС 89-508(6558)) | РЩ-6М | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | АИСТ А300-02 | 0.4 | 201733151883 | 2021
70 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10 ГКС Холмогоры [яч.5(20) ЗРУ-10] | КЛ-10 ф.5(20) КТП-1 ЩСУ-4 АВ №3 (БС-71657) | ЯВ 1 ЩУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 AR-01 | 0.4 | 3396151 | 2021
71 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10 Холмогоры [яч.10 ЗРУ-10 НПС Холмогоры] | ВЛ-10 №10 н/п Холмогоры-Клин оп.95 | РУ-0,4 КТПН | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 | 0.4 | 13546831 | 2021
72 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/10 Пуровский ЗПК [яч.33 ЗРУ-10] | КТП ст.Заводская (яч.01) КЛ-10 ТП-р/д Лимбей | КТП ст.Заводская (яч.01) КЛ-10 ТП-р/д Лимбей | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | KNUM-2023 | 0.4 | 7200125869 | 2021
73 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 704111355 | 2021
74 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 704111345 | 2021
75 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 704111343 | 2021
76 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 28340727 | 2021
77 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 704111644 | 2021
78 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 704111741 | 2021
79 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 24421472 | 2021
80 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 7041113718 | 2021
81 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 707110567 | 2021
82 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ-05М-05 | 0.4 | 704111725 | 2021
83 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 15572172 | 2021
84 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 14739226 | 2021
85 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 26098282 | 2021
86 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 34727051 | 2021
87 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 31617991 | 2021
88 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | CE301 R33 146 JAZ | 0.4 | 109230233 | 2021
89 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 32308998 | 2021
90 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 110296568 | 2021
91 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 34727094 | 2021
92 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 35424272 | 2021
93 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | АО "ИНКОМнефть" ПС-110/6 Отдельная [яч._ ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_, КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | РЩ-0,4 вагона | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 35398140 | 2021
94 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/6 Отдельная [яч. ЗРУ-6] | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 АВ (Р)-0,4 №_ , КЛ-0,4 шкаф ПРС штепсельный разъем | ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Нева 303 | 0.4 | 58009639 | 2021
95 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/6 Отдельная [яч. 14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 ф. От-14 оп.77 | КРУ-1 | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 AR ОО R | 0.4 | 14941663 | 2021