ВЕДОМОСТЬ (опись)

объема строительных работ в Нижнетавдинском РЭС

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ н.п. Антипино

(вид ремонта)

| № пп | Вид работ |  | Формула подсчета |  |  | Ед. изм. | Количество |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 |  | Демонтаж неизолированного провода ВЛ 0,4 кВ |  |  | км |  |  | 10,856 |  |  |
| 2 |  | Крепление траверс на опоре под провод СИП2 |  |  | шт |  |  | 56 |  |  |
| 3 |  | Монтаж провода СИП2 3*50 1*70 |  |  | км |  |  | 2714 |  |  |