## Лист1
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Южного ТПО филиала АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети» ___________________А.В. Коровин «___»______________________2021г |  |  |  | Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) 1км | [8 empty] | Таблица Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.).
Технические характеристики инвестиционного проекта для расчёта формы 20 в соответствии с приказом «Об утверждении укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». | [7 empty] | Л1-01 | - | 1..4 | 0.4 | 499 |  |  |  |  | Л11-01 | Арматура и устройство крепления провода СИП | 2.2
Наименование Проекта: |  |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО ( реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) |  | наименование таблицы |  |  | Л1-02 | - | 1..4 | 6-20 | 767 |  |  |  |  | Л11-02 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | 2.5
АО «Россети Тюмень» | [7 empty] | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) 1км | [8 empty] | Л11-03 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ | 5.5
Филиал: |  |  | Тюменские распределительные сети Южное ТПО |  |  |  |  | Л3-01 | - | 1..4 | 0.4 | 517
Регион: |  |  | Тюменская область |  |  |  |  | Л3-02 | - | 1..4 | 6-20 | 699
Реконструкция (да/нет) |  |  | Да |  |  |  |  | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | [5 empty] | сип-1 | сип-2 | сип-3
Основания для реконструкции (нового строительства) |  |  | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень»; |  |  |  |  | Л7-04 | - | 1..4 | 1 | 70 | - | - | - | 413
[8 empty] | Л7-22 | - | 1..4 | 3 | 50 | 70 | 208 | 249 | -
№ п/п | Составляющие проекта | Количество | Ед. изм. | Характеристики
1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО ( реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км)
1.1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода ВЛ 0.4кВ | 2.7 | км. | Без опор и провода, одноцепная | Л1-01 | 499 | 1347.3
1.2 | Монтаж опор ВЛ 0.4кВ | 2.7 | км. | Количество, тип и марку определить проектом | Л3-01 | 517 | 1395.9
1.3 | Монтаж провода СИП | 2.7 | км.л. | Количество, тип и марку определить проектом | Л7-22 | 249 | 672.3
| Начальник службы СРС _____________ |  |  | Костенников А.О. |  | 1265 | 3415.5 | т.руб
(должность ответственного лица) (подпись) Ф.И.О