## 11.1.0
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от "05" мая 2016 № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВТ
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2020 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2020 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер | [9 empty] | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Угутский (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0023 | 2017-02-27 | Т3/16/0015-ДТП | 1 | 1221.42 | 2021-05-10 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Среднеугутского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 37.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км) | H_NS1200.VL.0015 | 2017-02-27 | Т3/16/0018-ДТП | 1 | 1111.25 | 2021-04-27 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Встречного мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 22.7 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.04.2018 №189-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой) Раздел "перечень планируемых к вводу электросетевых объектов." Таблица 25. | нд
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х14 км) | H_NS1200.PS.0025 | 2017-02-27 | Т3/16/0019-ДТП | 1 | 1138.54 | 2021-05-10 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Среднебалыкского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 20.4 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 50 | 0 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Средний Балык (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0026 | 2017-02-27 | Т3/16/0019-ДТП | 1 | 1138.54 | 2021-05-10 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Среднебалыкского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 20.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Кузоваткинского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА) | H_NS1200.PS.0029 | 2017-02-27 | Т3/16/0017-ДТП | 1 | 1195.9 | 31.03.2021 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ мр им. Московцева | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 23 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 25 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | 2017-02-27 | Т3/16/0017-ДТП | 1 | 1195.9 | 2021-03-31 | 2021 | I | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ мр им. Московцева | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Чупальский (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ ) | H_NS1200.PS.0030 | 2017-02-27 | Т3/16/0017-ДТП | 1 | 1195.9 | 2021-03-31 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ мр им. Московцева | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | 24.09.2018 | Т3/18/0016-ДТП | 1 | 1054.0785 | 2025-12-31 | 2023 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Усть-Балыкского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 38.9 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | 24.09.2018 | Т3/18/0016-ДТП | 1 | 219.5856 | 2025-12-31 | 2023 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Усть-Балыкского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 38.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ПС Западная до РУ-10 ООО Торгплаза-Сургут (новое строительство протяженностью 2х0,13 км) | I_NS1100.KL.0010 | 2017-03-03 | Т7/17/0003-ДТП | 1 | 3.0178 | 2020-04-30 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 6 ТП-10/0,4 кВ 6х1000 кВА в строящемся "Комплексе многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями расположенного в районе мкр. № 35 г. Сургут" | ООО "Торгплаза-Сургут" | 0 | 6 | ПС 110/10/10 кВ "Западная" | нд | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | K_NS1200.PS.0024 | 2017-02-27 | Т3/16/0018-ДТП | 1 | 1111.252 | 2021-04-27 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Встречного мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 22.7 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.7 | 0 | 80 | 0 | 0 | нд | 2018 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.04.2018 №189-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой) Раздел "перечень планируемых к вводу электросетевых объектов." Таблица 25. | нд
1.1.1.3 | СП 35 кВ Александрова (строительство секционирующего пункта 35 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 35 кВ) | K_NS1200.PS.0049 | 2019-03-11 | Т3/18/0049-ДТП | 1 | 66.702 | 2021-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Соровского мр | ООО "Соровскнефть" | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ Технолог с СП 35 кВ (новое строительство 12 км) | K_NS1100.VL.0008 | 04.10.2019 | Т7/19/0009-ДТП | 1 | 182.8865 | 2021-03-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП-35 кВ "Завод по производству труб нефтяного сортамента" | нд | 0 | 14 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | нд | нд | нд | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ "ТРЦ" до ТП ТЦ "Леруа Мерлен" (новое строительство протяженностью 2х1 км) | J_NS1100.KL.0011 | 2018-08-15 | Т7/18/0009-ДТП | 1 | 8.4224 | 2020-10-31 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА для электроснабжения объекта: "ТЦ "Леруа Мерлен", г.Сургут, Югорский тракт | ООО "Консалтинг групп" | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Западная; КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в 51 мкр. г. Сургут (новое строительство КЛ протяженностью 25.6 км; увеличение трансформаторной мощности на 4.5 МВА)) | L_NS1100.KL.0013 | от 05.06.2020 | Т7/20/0016-ДТП | 1 | 93.823 | 2024-05-01 | 2024 | II | 2024 | 2024 | «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и пристроенными подземными паркингами, жилая застройка» | ООО Специализированный застройщик «Городской Парк» | нд | 3.1 | «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и пристроенными подземными паркингами, жилая застройка» | ООО Специализированный застройщик «Городской Парк» | 0 | 3.1 | ПС 110/10/10 кВ "Западная" | 17.37 | 2020-12-16 | 43 | 0 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с КЛ-6 кВ от фидера 6 кВ № 25 (опора № 25) ПС 110/6/6 кВ Шукшинская до КТП-6/0,4 кВ (новое строительство КЛ протяженностью 0,543 км; увеличение трансформаторной мощности на 0.25 МВА) | L_NS1100.KL.0012 | 2020-04-14 | Т7/20/0007-ДТП | 1 | 3.0489 | 2021-08-03 | 2021 | III | 2021 | 2021 | «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции» | МКУ «УКС» | нд | 0.1579 | «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции» | МКУ «УКС» | 0 | 0.1579 | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 7.8 | 2020-12-16 | 31 | 0 | 0.1579 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ВЛ 10 кВ от опоры №16/2 ВЛ 10 кВ Восток-Сибирская-2 (новое строительство протяженностью 1 км) | I_NS1600.VL.0005 | 2016-12-20 | Т4/16/0004-ДТП | 1 | 0.0231 | 2019-02-20 | 2018 | II | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ от опоры №16/2 ВЛ 10 кВ Восток-Сибирская-2 | СОНТ Радуга | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Унтыгейского мр (новое строительство 2х20 км) | I_NS1200.VL.0019 | 2017-09-06 | Т3/17/0006-ДТП | 1 | 325.2346 | 2021-11-13 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Унтыгейского мр | ООО "Канбайкал" | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км) | I_NS1200.PS.0038 | 2018-02-09 | Т3/17/0011-ДТП | 1 | 1474.875 | 2022-05-11 | 2020 | III | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Эргинского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 41.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | СП 110 кВ Выкатной (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | I_NS1200.PS.0039 | 2018-02-09 | Т3/17/0011-ДТП | 1 | 1474.875 | 2022-05-11 | 2020 | IV | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Эргинского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 41.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Чапровская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х16 км) | I_NS1200.PS.0040 | 2018-03-15 | Т3/18/0005-ДТП | 1 | 1400.328 | 2022-04-02 | 2021 | I | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Чапровского мр | ООО "НК-Конданефть" | 0 | 20 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 25 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | СП 110 кВ Батово (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | I_NS1200.PS.0041 | 2018-03-15 | Т3/18/0005-ДТП | 1 | 1400.328 | 2022-04-02 | 2021 | I | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Чапровского мр | ООО "НК-Конданефть" | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | 2018-02-02 | Т3/18/0004-ДТП | 1 | 1512.346 | 2022-04-02 | 2022 | II | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Новоендырского мр | ООО "НК-Конданефть" | 0 | 20 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2021 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/10 кВ Майского ГПК с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,5 км) | I_NS1200.PS.0045 | 2017-12-18 | Т3/17/0014-ДТП | 1 | 521.7294 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Майского газоперерабатывающего комплекса | ООО "РН-ЮганскГазПереработка" | 0 | 20 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2021 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х17 км) | H_NS1200.PS.0032 | 2017-02-27 | Т3/16/0012-ДТП | 1 | 1.0942 | 2024-02-28 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Чупальского мр | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.04.2020 № 239-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х9,11 км) | H_NS1200.PS.0027 | 2017-02-27 | Т3/16/0014-ДТП | 1 | 0.962 | 2024-02-28 | 2022 | II | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | объекты электросетевого хозяйства и энергопринмиающие устройства Майского и Среднебалыкского месторождений нефти | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 39 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 | 0 | 40 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.04.2020 № 239-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | 2018-07-11 | Т2/18/0002-ДТП | 1 | 0.008333 | 2023-05-24 | 2023 | II | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Родник | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 28.5 | 60 | нд | нд | нд | нд | 68 | 99.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | 2017-06-13 | Т2/17/0007-ДТП/17С1764 | 1 | 0.48453 | 2022-09-30 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/6кВ №42, №47 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 12 | 19.71 | нд | нд | нд | нд | 63 | 70.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА) | F_TP1200.PS.0033 | 2016-04-13 | ТП № Т3/16/0001-ДТП | 1 | 0.18139 | 2020-12-31 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 35 кВ | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 11.2 | ПС 110/35/6 кВ Петелинская | 14.74 | 2019-12-19 | 87.12 | 24 | 35.2 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | 2019 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 23. "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2024 года, предусмотренных в рамках технологического присоединения объектов заявителей" | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) I этап (организация ВЧ каналов ПА ) | L_TP1200.PR.0034 | 2017-11-23 | Т3/17/0011-ДТП | 1 | 1499.8729 | 31.03.2021 (1 этап), 31.12.2025 (общий) | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ 2 шт. и ВЛ 35 кВ 12 шт. питающие электросетевые объекты Эргинского месторождения ООО "РН-Юганскнефтегаз" | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | нд | 41.3 | ПС 110/35/6 кВ Ханты-Мансийская | 20.7 | 2020-12-16 | 82.8 | 0 | 41.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2021 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА путём замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; ; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | L_TP1600.PS.0177 | 2021-02-03 | Т4/20/0006-ДТП | 1 | 0.99461 | 2023-02-09 | 2021 | IV | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛР 35 кВ № 4 ПС 110/35/6 кВ Тагринская ЛР 6 кВ 1Т ПС 110/35/6 кВ Тагринская | АО "ВЭН" | 5.57 | 13.67 | нд | нд | нд | нд | 5.57 | 13.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | 2014-01-20 | 22/40-13 | 1 | 1449.3127 | 2019-12-30 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ НПС Уренгойская | ПАО "Газпром" | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Постановление Губернатора ЯНАО от 26.04.2019 №54-ПГ ( СИПР утвеждена Губернатором ЯНАО Д.А.Артюховым) Раздел 4.8. "Предложения по развитию электросетевого комплекса ЯНАО. Оценка объема инвестиций" Таблица 65. | нд
2.1.1.3 | ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Кирпичная до точки врезки в ВЛ 10 кВ Уренгой-Сургут (новое строительство ) | H_NS1800.VL.0014 | 2016-06-29 | Т5/16/0007-ДТП | 1 | 17.3372 | 2018-08-31 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ с ТП 10/0.4 кВ | ООО "Газпром инвест" | 0 | 0.377 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | «ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» (новое строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ – 2х11 км и ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 2х10 МВА) | I_NS2000.PS.0019 | 2017-10-10 | Т6/17/0008-ДТП | 1 | 589.0129 | 2021-05-31 | 2021 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЗРУ-6 кВ УКПГ, ЗРУ-6 кВ ДКС-3 | АО "Роспан Интернейшнл" | 0 | 7 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 10 | нд | 2020 | Постановление Губернатора ЯНАО от 26.04.2019 №54-ПГ ( СИПР утвеждена Губернатором ЯНАО Д.А.Артюховым) Раздел 4.8. "Предложения по развитию электросетевого комплекса ЯНАО. Оценка объема инвестиций" Таблица 65. | нд
2.1.1.3 | Отпайка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Городская -Комплект 1 до АГНКС (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.3 км) | L_NS1800.VL.0018 | 2019-11-25 | Т5/19/0011-ДТП | 1 | 2.866 | 2021-12-30 | 2021 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | КТП-630 кВА | ООО "Газпром газомоторное топливо" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Сооружение ЛЭП-6кВ от вновь сооружаемых ячеек 6 кВ №1, №2 1,2КРУН-6 ПС 110/6 кВ Таланга до ЛР-6 №1, №2 (установка 2-х ячеек, протяженность ЛЭП 0,05км) | L_NS1800.KL.0001 | 2019-08-26 | Т5/19/0007-ДТП | 1 | 11.8891 | 2022-02-06 | 2021 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ПС 6/10 кВ с двумя питающими ЛЭП 6 кВ | ООО "Газпромнефть-Заполярье" | 0 | 3.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ Крымская до вновь сооружаемой БКТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой (новое строительство КЛ 10 кВ 2х0,7 км, БКТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА) | L_NS2000.KL.0001 | 2020-08-24 | Т6/20/0011- ДТП | 1 | 1.8261 | 2022-08-24 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ вновь сооружаемая | НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа» | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | 2020-12-03 | Т6/20/0010-ДТП | 2 | 972.407 | 2022-12-31 | 2022 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 6 кВ- с ТП-6/0,4кВ 28 шт. | НО "ФЖС ЯНАО | 0 | 31.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | СП 110 кВ Северный (новое строительство СП с двумя линейными ячейками) | I_NS1800.PS.0010 | 2017-02-21 | Т5/15/0015-ДТП | 1 | 1453.504 | 2021-12-19 | 2020 | III | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | СП 110 кВ Северный | ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | 0 | 35 | СП 110 кВ Северный | нд | нд | нд | 0 | 35 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2020 года №76-ПГ «Об утверждении схемы и программы преспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2021– 2025 годов» (СИПР утвеждена Губернатором ЯНАО Д.А.Артюховым) | нд
2.1.4.1 | ПС 110/10 кВ ГДН (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | I_NS1800.PS.0011 | 2017-02-21 | Т5/15/0015-ДТП | 1 | 1453.504 | 2021-12-19 | 2020 | III | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ ГДН | ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | 0 | 35 | ПС 110/10 кВ ГДН | нд | нд | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2020 | Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2020 года №76-ПГ «Об утверждении схемы и программы преспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2021– 2025 годов» (СИПР утвеждена Губернатором ЯНАО Д.А.Артюховым) | нд
2.1.4.1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км) | I_NS1800.VL.0015 | 2017-02-21 | Т5/15/0015-ДТП | 1 | 1453.504 | 2021-12-19 | 2020 | III | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | 0 | 35 | ВЛ 110 кВ Северный - ГДН-1.2 | нд | нд | нд | 0 | 35 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2020 года №76-ПГ «Об утверждении схемы и программы преспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2021– 2025 годов» (СИПР утвеждена Губернатором ЯНАО Д.А.Артюховым) | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Установка вновь сооружаемых КРУН-6 кВ 1Т, КРУН-6 кВ 2Т на ПС 110/6 кВ Таланга | H_TP1800.PS.0062 | 2016-09-05 | Т5/16/0008-ДТП/16С2640 | 1 | 19.8344 | 2018-12-31 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Вновь сооружаемое КТПН-6/0,4кВ с питающими ЛЭП-6кВ | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 0 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «ЖБИ» и ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 «Кыштырла» до границ земельного участка ООО "Керамзитстрой" | H_NS3300.VL.0025 | 2016-04-11 | Т13/16/0027-ДТП | 1 | 6.0794 | 2017-05-10 | 2017 | II | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10 кВ | ООО "Керамзитстрой" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-10кВ от ПС-110/35/10кВ «Нижняя Тавда» до ТП-10/0,4кВ ООО «Свинокомплекс» Тюменского ТПО | H_NS3300.VL.0015 | 2013-12-25 | 07/393 | 1 | 66.3429 | 2017-12-25 | 2017 | IV | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП-35/10 кВ, ТП-10/0.4 кВ с ВЛ-10-0.4 кВ | ООО "Свинокомплекс Тюменский" | 0 | 2.828 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Снежная до ТП 10/0,4 кВ ООО «Ровиал» (новое строительство КЛ протяженностью 1х0,28 км) | I_NS3600.KL.0001 | 2017-09-19 | Т13/17/0091-ДТП | 1 | 1.7533 | 2018-09-19 | 2018 | III | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | ООО «Ровиал» | 0 | 0.95 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Снежная - КС-7» до ПС 110/35/10 кВ «УПСВ» ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» (новое строительство ВЛ протяженностью 1х14,6 км) | I_NS3600.VL.0009 | 2017-03-30 | Т13/17/0018-ДТП | 1 | 132.4579 | 2021-05-19 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/35/10 кВ УПСВ | ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» | 0 | 8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 №26-р. Раздел 2.11 "Перечень планируемых к строительству (реконструкции) электросетевых объектов 110 кВ и выше. " Таблица 23. | нд
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Сибжилстрой до РП 10 кВ «ЭксПроф»(новое строительство КЛ протяженность 1х8,865 км) | I_NS3300.VL.0031 | 2017-09-29 | Т13/17/0096-ДТП | 1 | 28.208 | 2018-10-01 | 2018 | II | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ячейка 10 кВ № 22 РУ-10 ПС 110/10 Сибжилстрой | ООО "ЭксПроф" | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2 КЛ 10 кВ от РП 10 кВ "ОПХ" до ТП 10/0,4 кВ ООО "Тюмень-Инжиниринг" (строительство кабельной линии протяженностью 2х0,15 км) | I_NS3300.KL.0022 | 2016-11-24 | Т13/16/0103-ДТП | 1 | 0.90074 | 2019-04-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ «ОПХ-1», КЛ 10 кВ «ОПХ-2» | ООО "Тюмень-Инжиниринг | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ "№10" и от ВЛ 10 кВ "ГФИ" до КТП-250/10/0,4 кВ ООО "СК Арт-Строй" (новое строительство ВЛ протяженностью 0,33 км) | I_NS3300.VL.0029 | 2017-06-30 | Т13/17/0058-ДТП | 1 | 0.481 | 2017-11-14 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ ф. "№ 10", ВЛ-10 кВ ф. "ГФИ" | ООО «ГК «В72» | 0 | 0.181 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2БКТП-1000/10/0,4 от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Камышинская и 2 КЛ 0,4 кВ ООО «МонтажТИС» и КЛ 0,4 кВ (новое строительство КЛ протяженностью 2х0,14 км, увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА) | I_NS3300.KL.0009 | 2015-07-16 | Т13/15/0069-ДТП | 1 | 9.384 | 2018-05-20 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2 БКТП-1000/10.04, КЛ 0.4 кВ | ООО «МонтажТИС» | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2 КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №107 до ТП-10/0,4 кВ №1056 торгового комплекса «Лента» (новое строительство КЛ протяженностью 1х1.393 км и 1х1.393 км) | I_NS3300.KL.0021 | 2016-10-07 | Т13/16/0099-ДТП | 1 | 11.3849 | 2019-04-05 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2 КЛ 10 кВ | ООО «Лента» | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ООО «Сибирские луга» (новое строительство ЛЭП протяженностью 3,0 км) | I_NS3300.VL.0030 | 2017-05-03 | Т13/17/0026-ДТП | 1 | 5.4028 | 2019-12-31 | 2019 | III | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ | ООО "Навигатор. Девелопмент" | 0 | 1.298 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | СП-10 кВ на ПС 110/10 кВ Утяшево (новое строительство для присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭксПроф») | I_NS3300.PS.0020 | 2017-10-20 | Т13/17/0097-ДТП | 1 | 2.78 | 2018-10-27 | 2018 | III | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | СП 10 кВ | ООО "ЭксПроф" | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | БКТП-2х1250/10/0,4 кВ и 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Тарманы и ПС 110 кВ Щербаковская и КЛ-0,4 кВ до РУ 0,4 кВ ООО «СМП-Инвест» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,9 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,78 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,02 км и 1х0,02 км, увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА) | I_NS3300.KL.0023 | 2017-11-30 | Т13/17/0275-ДТП | 1 | 27.1674 | 2021-04-30 | 2021 | IV | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ | ООО «СМП-Инвест» | 0 | 2.08 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.08 | 0 | 2.5 | 0 | 1.25 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ Симаново для подключения ВЛ 10 кВ ПАО «СУЭНКО» (установка реклоузера 10 кВ 1 шт) | I_NS3500.VL.0021 | 2018-02-05 | Т13/18/0116-ДТП | 1 | 0.48652 | 2019-03-13 | 2019 | III | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ | ПАО «СУЭНКО» | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Маслово для подключения ЛЭП 10 кВ ООО «Запсибнефтехим» 1 этап (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х5,328 км) | I_NS3600.VL.0011 | 2018-06-09 | Т13/18/1497-ДТП | 1 | 14.9718 | 2019-08-15 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «Запсибнефтехим» | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Маслово для подключения ЛЭП 10 кВ ООО «Запсибнефтехим» 2 этап (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х5,731 км установка реклоузера 1шт) | I_NS3600.VL.0013 | 2018-06-25 | Т13/18/1428-ДТП | 1 | 49.5654 | 2020-08-23 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «Запсибнефтехим» | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сумкино для подключения ЛЭП 10 кВ ООО «Запсибнефтехим» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х11,152 км, установка реклоузеров 3 шт) | I_NS3600.VL.0012 | 2018-06-25 | Т13/18/1428-ДТП | 1 | 48.7394 | 2020-08-23 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «Запсибнефтехим» | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково ПС 110 кВ Шестаково с установкой ТП-10/0 ,4 кВ для подключения ЛЭП 0,4 кВ СНТ "Кедровый"" (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х0,3 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | J_NS3600.VL.0010 | 2018-04-23 | Т13/18/5003-ДТП | 1 | 0.028525 | 2020-12-30 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | СНТ "Кедровый"" | 0 | 0.306 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино с установкой ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «АНГАР» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,01 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | J_NS3300.VL.0035 | 2018-06-20 | Т13/18/1435-ДТП | 1 | 0.90445 | 2018-10-22 | 2020 | II | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «АНГАР» | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ В.Бор от РП-10/10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ООО «Вариант» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью захода 1х0,45 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | J_NS3300.KL.0027 | 2018-07-27 | Т13/18/1817-ДТП | 1 | 2.4114 | 2019-12-31 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «Вариант» | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Янтык ПС 110 кВ Каскара с установкой ТП 10/0,4 кВ для подключения ЛЭП 0,4 кВ ДГИОиЖКХ администрации Тюменского муниципального района» (увеличение трансформаторной мощности на 0,25 МВА, новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью захода 1х0,13 км) | J_NS3300.VL.0034 | 2018-05-14 | Т13/18/1003-ДТП | 1 | 2.1876 | 2020-06-30 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ДГИОиЖКХ администрации Тюменского муниципального района» | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино с установкой КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Исмаилова Б.С. (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | J_NS3300.VL.0039 | 2018-12-06 | Т13/18/3231-ДТП | 1 | 0.97657 | 2020-02-04 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | Исмаилова Б.С. | 0 | 0.27 | нд | 10.063 | 43453 | нд | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино с установкой КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СибПроектСтрой» (увеличение трансформаторной мощности на 0,25 МВА, новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью захода 1х0,01 км) | J_NS3300.VL.0036 | 2018-10-23 | Т13/18/2835-ДТП | 1 | 1.03 | 06.03.2019 | 2020 | I | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «СибПроектСтрой» | 0 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ВЛ-10кВ от яч.№5 ПС 110/35/10 Мичурино в сторону проектируемой КТП 10/0 ,4 кВ (ООО "ТехноМодель") (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,0 км) | J_NS3300.VL.0033 | 2017-09-15 | Т13/17/0083-ДТП | 1 | 2.0281 | 2019-12-31 | 2019 | I | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 | ООО "ТехноМодель" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Алебашево с установкой 2КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «НОВАТЭК НТЦ» (увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА, новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | J_NS3300.VL.0037 | 2017-09-15 | Т13/17/2518-ДТП | 1 | 11.4239 | 30.11.2019 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «НОВАТЭК НТЦ» | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 ПС 110 кВ Березняки с установкой КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств СТ «Поле чудес-2»» (новое строительство КТП-10/0,4 кВ 630 кВА и ВЛЗ протяженностью 1,8 км)» | K_NS3300.VL.0041 | 2019-03-07 | Т13/19/0222-ДТП | 1 | 4.7281 | 2019-12-31 | 2020 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | СТ «Поле чудес-2» | нд | 0.6 | ПС 110 кВ Березняки | нд | нд | нд | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №2026 ПС 110 кВ Каскара с установкой 2КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Каскаринская СОШ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,12 км, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,13 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,5 МВА) | K_NS3300.KL.0031 | 2019-04-25 | Т13/19/0837-ДТП | 1 | 4.4086 | 2020-12-31 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | МАОУ Каскаринская СОШ | нд | 0.2293 | ПС 110 кВ Каскара | нд | нд | нд | 0 | 0.2293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ООО «Колумб» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строймир-Югра» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | K_NS3300.KL.0032 | 2019-05-23 | Т13/19/1189-ДТП | 1 | 2.1611 | 2019-11-30 | 2020 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ с КЛ-0.4 кВ многоэтажного жилого дома | ООО "Строймир-Югра" | нд | 0.62781 | ПС 110 кВ Сибжилстрой | нд | нд | нд | 0 | 0.62781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школьный ПС 110 кВ Горьковка и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х7,7 км, увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА)» | K_NS3300.KL.0029 | 2019-02-13 | Т13/18/3284-ДТП | 1 | 40.6098 | 2021-06-30 | 2021 | II | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ с КЛ-0,4 кВ | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | нд | 0.75 | ПС 110 кВ Горьковка и ПС 110 кВ Утяшево | нд | нд | нд | 0 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №195 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Диалог-2000» (новое строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км) | K_NS3300.KL.0033 | 2019-06-13 | Т13/19/1520-ДТП | 1 | 0.92448 | 2019-12-28 | 2020 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ООО «Диалог-2000» | нд | 0.37 | ПС 110 кВ Загородная, ПС 110 кВ Центральная | нд | нд | нд | 0 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ермак ПС 110 кВ Широтная с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «СибАгроинтер» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0054 | 2019-08-16 | Т13/19/2520-ДТП | 1 | 1.8365 | 2020-09-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ с БКТП 10/0,4 кВ. жилых домов и многоуровневнего паркинга блокированной застройки | ООО «СибАгроинтер» | нд | 1 | ПС 110 кВ Широтная | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | 2019-06-25 | Т13/19/2001-ДТП | 1 | 33.7234 | 2021-09-02 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 10-0,4 кВ от опоры № 358 ВЛ 10 кВ Жемчужина в сторону ТП-10/0,4 кВ № 1166 | ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» | нд | 3.9 | ПС 110 кВ Червишево | нд | нд | нд | 0 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Санниково ПС 110 кВ Маслово с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО «Промэкскавация» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.)» | K_NS3600.VL.0016 | 2018-12-20 | Т13/18/3296-ДТП | 1 | 3.8458 | 2020-02-26 | 2020 | II | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | АО «Промэкскавация» | нд | 0.8 | ПС 110 кВ Маслово | нд | нд | нд | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Юрга для подключения энергопринимающих устройств ООО «РУСКОМ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 2х10,5 км)» | K_NS3400.VL.0014 | 2019-01-17 | Т13/18/3417-ДТП | 1 | 44.7836 | 2021-03-11 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ | ООО «Руском» | нд | 1.5 | ПС 110 кВ Юрга | нд | нд | нд | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Морево ПС 110 кВ Буньково с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Агрофирма «КРиММ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | K_NS3400.VL.0015 | 2018-12-29 | Т13/18/3376-ДТП | 1 | 1.8909 | 2019-11-06 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «Агрофирма «КРиММ» | нд | 0.25 | ПС 110 кВ Буньково | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | 2019-03-18 | Т13/19/0374-ДТП | 1 | 8.7452 | 2021-06-13 | 2022 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 10 кВ – отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ Н-Тарманский к/х Кедр до КТП СНТ «Светлое» | ПАО "СУЭНКО" | нд | 0.66 | ПС 110 кВ Березняки | нд | нд | нд | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Птицефабрика, ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 17, № 10 ПС 110 кВ Гладилово и ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 16, № 14 ПС 220 кВ Голышманово для подключения энергопринимающих устройств ООО «РУСКОМ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х1,8 км. и ЛЭП 10 кВ протяжённостью 2х13,5 км.) | K_NS3500.VL.0022 | 2019-03-20 | Т13/19/0589-ДТП, Т13/19/0590-ДТП | 2 | 62.6969 | 2021-04-01 | 2020 | IV | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО "РУСКОМ" | нд | 4.99 | ПС 110 кВ Гладилово и ПС 220 кВ Голышманово | нд | нд | нд | нд | 4.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матуши 2 ПС 110 кВ Матуши с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учёта для подключения энергопринимающих устройств ООО «Гидромеханизация» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | J_NS3300.VL.0040 | 2018-10-24 | Т13/18/2813-ДТП | 1 | 0.56968 | 2019-06-05 | 2019 | IV | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/6 кВ с ВЛ-10 кВ земснаряда | ООО "Гидромеханизация" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | 2019-12-12 | Т13/19/3580-ДТП | 1 | 1.8261 | 2021-05-01 | 2021 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ вновь сооружаемая | ООО "Агрофирма КРиММ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ Горьковский от ПС 110 кВ Омутинка для подключения энергопринимающих устройств АО "ТОДЭП" (установка реклоузера 10 кВ 1 шт.) | L_NS3400.VL.0017 | 2019-12-12 | Т13/19/3446-ДТП | 1 | 1.74 | 2021-06-01 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ- отпайка ТП-10/0,4кВ №П45; №П43 | ДРСУ-4 АО "ТОДЭП" | 0.464 | 0.986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Петухово для подключения энергопринимающих устройств расположенных по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Московская 1, земельный участок с кадастровым номером 72:07:0901123:130 (1,8 км) | L_NS3500.VL.0023 | 2019-10-08 | Т13/19/2824-ДТП | 1 | 4.266 | 2021-10-14 | 2021 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ | ООО "Руском" | 0 | 3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Мелькомбинат ПС 220 кВ Голышманово с установкой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Север 2» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,022 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | L_NS3500.VL.0024 | 2020-03-20 | Т13/20/0520-ДТП | 1 | 2.038 | 2020-11-18 | 2020 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ мельнисного комплекса | ООО "Север 2" | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.KL.0002 | 2020-06-15 | Т13/20/1389-ДТП | 1 | 3.15 | 2021-03-29 | 2021 | I | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | 2020-03-05 | Т13/20/0523-ДТП | 1 | 12.84 | 2022-07-21 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4кВ | АО "Газпромнефть-Терминал" | 0.225 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Абатск-2 ПС 110 кВ Абатск с установкой КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Абатская СОШ № 1 (новое строительство: КЛ 0,4 кВ сечением свыше 150 мм2 протяженностью 0,3 км; строительство КЛ 0,4 кВ сечением свыше 150мм2 протяженностью 0,05 км; строительство КТП 250/10/0,4 кВ; строительство ВЛЗ 10кВпроводом СИПЗ сечением 50 мм2 протяженностью 1 км | L_NS3500.KL.0001 | 2020-06-26 | Т13/20/1540 | 1 | 3.857 | 2021-08-13 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | МАОУ "Абатская СОШ №1" | 0 | 0.191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ПС-110 кВ Перевалово - РП Подьем до 2БКТПнов. 10 кВ; 2БКТПнов. 10 кВ; 9КЛ 0,4 кВ от 2БКТПнов. 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя, земельный участок с кадастровым номером 72:17:1907002:1968 (2,065 км, 1.260 МВА) | L_NS3300.KL.0040 | 2019-12-30 | Т13/19/3665-ДТП | 1 | 16.297 | 2021-04-15 | 2021 | II | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ГКО ТО "УКС" | 0 | 0.487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. №21, 22 ПС 110 кВ Сибжилстрой с установкой реклоузера 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Рощино», к/н 72:23:0538001:94 (16 км, 2 шт.) | L_NS3300.KL.0041 | 2020-08-19 | Т13/20/2376-ДТП | 1 | 73.5108 | 2022-09-07 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | АО "Терминал-Рощино" | 0 | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зыряново-1 ПС 110 кВ Речпорт с установкой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «ТСК» (новое строительство ЛЭП 10 кВ 1х0.5 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | L_NS3600.VL.0018 | 2019-09-24 | Т13_19_3006-ДТП | 1 | 2.9563 | 2021-06-21 | 2020 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | АО "ТСК" | 0 | 0.385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Троицк ПС 35 кВ Антипино; KJI 0,4 кВ от КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Нижнетавдинский, д. Кускургуль, ул. М. Джалиля, д. 4, земельный участок с к/н 72:12:0122001:65 (35,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3300.VL.0056 | 2020-01-17 | Т13/20/0063 | 1 | 61.91 | 2021-05-30 | 2021 | II | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | МАОУ "Нижнетавдинская СОШ" | нд | 0.211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. Сычи ПС 110 кВ Чернаковская до КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельных участков заявителя, расположенных по адресам: Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Янтарная, 32 «а», 32 «б»; к/н 72:05:1103001:304, 72:05:1103001:310 (0,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.VL.0021 | 2020-10-21 | Т13/20/3436-ДТП | 1 | 2.413 | 2021-12-02 | 2021 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ГКУ ТО "УКС" | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Свинокомплекс - ПС Омутинка до границ земельного участка заявителя; ТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя ООО «Шабановское МПО», расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 (0,05 км; 0,16 МВА) | L_NS3400.VL.0019 | 23.03.2020 (15.05.2020) | № Т13/20/0482-ДТП | 1 | 1.962 | 2020-11-15 | 2020 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Семеноводческий комплекс, расположенный по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 | ООО «Шабановское МПО» | 0.147 | 0.347 | ПС 110 кВ Омутинка | 8.91 | 2020-12-16 | 35 | 40.8 | 41 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (0,4 МВА, 1,44 км) | L_NS3300.VL.0055 | 22.10.2019 | Т13/19/3172-ДТП | 1 | 11.6622 | 2020-06-27 | 2020 | II | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ центра культурного развития с концертным залом и ВРУ-0,4 кВ котельной | ГКУ ТО "УКС" |  | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Луговая с ВЛ-0,4 кВ и зданием ТП от ПС 110/10 кВ "Кулаково" с выделением нового электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ с ВЛ-0,4 кВ для выполнения тех.присоединения энергопринимающих устройств М.Н.Федорца | F_TP3300.VL.0062 | 2013-11-11 | 07/385 | 1 | 0.021129 | 2017-11-11 | 2018 | III | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с КВЛ-10-0.4 кВ | Федорец Максим Николаевич | 0 | 0.97 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алебашево (расширение ЗРУ 10 кВ на 2 линейные ячейки 10 кВ) | J_TP3300.PS.0110 | 2017-09-15 | Т13/17/2518-ДТП | 1 | 13.2561 | 30.11.2019 | 2020 | III | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | ООО «НОВАТЭК НТЦ» | 0 | 0.63 | ПС 110 кВ Алебашево | 26.64 | 43818 | 0.47 | 0 | 0.63 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | 29.05.2017 | Т13/17/0037-ДТП | 1 | 1.767 | 2022-12-31 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | РП-10 кВ № 130, РП-10 кВ № 131, ТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ | АО "СУЭНКО" | 0 | 15.18 | ПС 110 кВ ЖБИ | 4.06 | 43818 | 0.27 | 0 | 15.18 | 20 | 50 | 10 | 25 | нд | 2021 | Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 №26-р. Раздел 2.11 "Перечень планируемых к строительству (реконструкции) электросетевых объектов 110 кВ и выше. " Таблица 23. | нд
Note on G65: Шефнер Марина Анатольевна: скорректирован размер платы ТП со ставкой НДС 20 %