## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерного общества энергетики и электрификации "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2017, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год 20196), тыс. рублей2)
|  | Год 2014 6) | Год 2015 6) | Год 2016 6) | Год 2017 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Тюменская область | нд3) | нд | нд | нд3) | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: |  | 15825.3435 | 11476.5166 | 12250.028 | нд | нд | нд | 123481.5938
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  | 99.2663 | 83.2899 | 83.3551 | 88.6371 | 131.853 | 4.03 | 47098.881
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  | 25.8168 | 21.841 | 15.5289 | 21.0623 | 151.281 | 4.03 | 12840.8659
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  | 0 | 0.17205 | 0 | 0.05735 | 242.272 | 5.23 | 72.6672
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.284 | 5.23 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее |  | 0.2604 | 1.2136 | 0.144 | 0.53935 | 487.9975 | 5.23 | 1376.5436
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.3955 | 5.23 | 0
1.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 7.38 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  | 0 | 120 | 918 | 346 | 1.179 | 7.38 | 3010.5529
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  | 15700 | 11250 | 11233 | 12727.6667 | 0.629 | 7.38 | 59082.0832
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  | 1191.9628 | 914.7482 | 0 | нд | нд | нд | 6601.9415
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  | 7.4717 | 6.2691 | 0 | 4.5803 | 131.853 | 4.03 | 2433.8035
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  | 1.9432 | 1.644 | 0 | 1.1957 | 151.281 | 4.03 | 728.9835
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  | 0 | 0.01295 | 0 | 0.0043167 | 242.272 | 5.23 | 5.4696
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.284 | 5.23 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее |  | 0.0196 | 0.09135 | 0 | 0.036983 | 487.9975 | 5.23 | 94.3899
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.3955 | 5.23 | 0
1.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 7.38 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  | 0 | 63 | 0 | 21 | 1.179 | 7.38 | 182.7214
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  | 1190 | 850 | 0 | 680 | 0.629 | 7.38 | 3156.5736
2 | ХМАО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 125.641 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 144.153 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 121.09 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 169.525 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 189.228 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 276.143 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.965 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 1.073 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.44 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 125.641 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 144.153 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 121.09 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 169.525 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 189.228 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 276.143 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.965 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 1.073 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.44 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3. | ЯНАО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 125.641 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 144.153 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 121.09 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 169.525 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 189.228 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 276.143 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.965 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 1.073 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.44 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 125.641 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 144.153 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 121.09 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 169.525 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 189.228 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 276.143 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.965 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 1.073 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА |  |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | 0.44 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2 | ХМАО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 0 | 0.042 | 0.225 | 0 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд | 0.053227
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0.042 | 0.225 | 0 | 0.089 | 125.641 | 4.76 | 0.053227
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.153 | 4.76 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 5.5 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.525 | 5.5 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.228 | 5.5 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.143 | 5.5 | 0
2.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 4.76 | 0
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 7.85 | 0
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.85 | 0
2.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | 0 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд | 0
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.641 | 4.76 | 0
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.153 | 4.76 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 5.5 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.525 | 5.5 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.228 | 5.5 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.143 | 5.5 | 0
2.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 4.76 | 0
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 7.85 | 0
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.85 | 0
3. | ЯНАО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 100.67 | 0 | 0 | 100.67 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд | 0.30796
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.641 | 5.47 | 0
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0.22333 | 144.153 | 5.47 | 0.1761
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 7.2 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.525 | 7.2 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.228 | 7.2 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.143 | 7.2 | 0
3.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 5.47 | 0
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 8.99 | 0
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 100 | 0 | 0 | 100 | 33.3333 | 0.44 | 8.99 | 0.13185
3.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | 0 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд | 0
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.641 | 5.47 | 0
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.153 | 5.47 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 7.2 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.525 | 7.2 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.228 | 7.2 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.143 | 7.2 | 0
3.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 5.47 | 0
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 8.99 | 0
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 8.99 | 0
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.