## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Городская | В-10 Г-49 | ТП-6 | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Меркурий 234 ARTM-02 PB.G | 0,4 | 31404485 | 2022
2 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 Комплект-1 | ТП-3 ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0,4 | 39150143 | 2022
3 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 К-39 | ТП АГРС | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | A1805RLХ-P4GВ-DW-4 | 0.4 | 01199286 | 2022
4 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 К-39 | ТП ПУЛК | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | A1805RLХ-P4GВ-DW-4 | 0.4 | 01201736 | 2022
5 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | В-10 К-12, В-10 К-23 | ТП УПСОД | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | A1805RLХ-P4GВ-DW-4 | 0.4 | 01199283 | 2022
6 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | МРЭС | База МРЭС | ТП-21 (потреб от МПГЭС)-резерв | ТП-21 (потреб от МПГЭС)-резерв | г. Муравленко | трехфазный трансформаторного включения | A2R-4-AL-C24-T+ | 0.4 | 1081478 | 2022
7 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "104" [яч.09 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-104" ф.104-09 оп.№23/1 [КГС №34] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295615 | 2022
8 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "104" [яч.12 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-104" ф.104-12 оп.№35/1 [КГС №41] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295590 | 2022
9 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "104" [яч.07 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-104" ф.104-07 оп.№58/9/1 [КГС №44] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068082003297 | 2022
10 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.18 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-18 оп.№27/1 [КГС №42] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295725 | 2022
11 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.08 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-08 оп.№46/1 КГС №43] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511584 | 2022
12 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-14 оп.№23/14/1 [КГС №45] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В/1 Р31 | 0.4 | 7878028006741 | 2022
13 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "142" [яч.16 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-142" ф.142-16 оп.№71/1 [КГС №48] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | ЦЭ6803В Р31 | 0.4 | 11068081000097 | 2022
14 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.08 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-08 оп.№41/1 [КГС №35] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511597 | 2022
15 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-14 оп.№26/5/1 [КГС №37] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295584 | 2022
16 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "154" [яч.06 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-154" ф.154-06 оп.№9/21/1 [КГС №38] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295707 | 2022
17 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Барсуковская ПС-35/6 "160" [яч.14 ЗРУ-6] | ВЛ-6 "К-160" ф.160-14 оп.№29/17/1 [КГС №34] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 20295591 | 2022
18 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект [яч.13 ЗРУ-10] (ПС-110/10/10 Городская [яч.36 ЗРУ-10]) | ВЛ-10 оп.6 ТП-5 КЛ-0.4 АВ-2 (контейнер ВОЛС) | ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 233 ART-03 | 0.4 | 15608109 | 2022
19 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект [яч.13 ЗРУ-10] (ПС-110/10/10 Городская [яч.36 ЗРУ-10]) | ВЛ-10 оп.6 ТП-6 КЛ-0.4 АВ-4 (контейнер ВОЛС) | ВРУ-0,4 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 233 ART-03 | 0.4 | 15610352 | 2022
20 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | ВЛ-10 К-18 (К-27) КТП-10/0,4 №3 РУ-0,4 АВ-0,4 №1 [мебельный цех] | ВРУ-0,4 цеха | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 25468572 | 2022
21 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС 110/10/10 Комплект ПС 110/10/10 Городская | ТП-4 | ШУ РП-2 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Мерк.ART-01 PQRSIN | 0.4 | 7993118 | 2022
22 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС 110/10/10 Комплект ПС 110/10/10 Городская | ТП-3,4 | ШУ РП-2 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Мерк.ART-01 PQRSIN | 0.4 | 22988456 | 2022
23 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС 110/10/10 Комплект ПС 110/10/10 Городская | ТП-95 | ТП-95 | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | Мерк.230 АМ-02 | 0.4 | 16836323 | 2022
24 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС-1 ЛПДС Пурпе] | КЛ-10 КТП-[2х400] РУ-0,4 [яч.17] (ввод-1) | ЩИТ ВРУ-1 0,4 в помещении Узла связи НПС Пурпе | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842061001883 | 2022
25 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/10 Победа [яч.9(32) ЗРУ-10 НПС-1 ЛПДС Пурпе] | КЛ-10 КТП-[2х400] РУ-0,4 [яч.8] (ввод-2) | ЩИТ ВРУ-1 0,4 в помещении Узла связи НПС Пурпе | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЕ 301 R33 146-JAZ | 0.4 | 8842061002177 | 2022
26 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга (яч.17,22 ЗРУ-6) | КТП №1 ЩСУ-0,4 цеха ЗПА АВ-0,4 №6 (7) | РУ-0,4 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 9909239 | 2022
27 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10 ГКС Холмогоры [яч.5(20) ЗРУ-10] | КЛ-10 ф.5 КТП-1 ЩСУ-3 АВ-0,4 QF-2 (КЛ-10 ф.20 КТП-1 ЩСУ-6 АВ-0,4 QF-1) (БС 89-508(6558)) | РЩ-6М | г. Ноябрьск | трехфазный прямого включения | АИСТ А300-02 | 0.4 | 201733151883 | 2022
28 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | МРЭС | ПС 110/10 Стрела | ТП-21 | ТП-21 | г. Муравленко | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 1639381 | 2022
29 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС 110/10/10 Городская | В-10 Г-49 | ТП-6 | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 233 ART-03К | 0.4 | 15610352 | 2022
30 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/35/6 Победа | Яч. 8 | 2КТП | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | НЕВА МТ 314 E4BSR26 | 0.4 | 42011507 | 2022
31 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Таланга [яч.27 ЗРУ-6] | КТПН №6 (КОС БИО-350) ПР-1 АВ-0,4 №6 (БС-89-408) | РЩ-0,4 БС-89408 | г. Губкинский | трехфазный прямого включения | СЭТ4-1М | 0.4 | 638483 | 2022
32 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10 Холмогоры [яч.10 ЗРУ-10 НПС Холмогоры] | ВЛ-10 №10 н/п Холмогоры-Клин оп.95 | РУ-0,4 КТПН | г. Ноябрьск | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 | 0.4 | 13546831 | 2022