## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ Рембаза, ВЛ-0.4 опора № 7 | г. Урай, мкр. Электросети, Д. 3/1 | однофазный | Искра Е73С | 0.4 | 624481 | 2022
2 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ РСУ, РЩ 0.4 кВ №1 (Пекарня) | г. Урай, мкр. Электросети | ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | ТОП-0.66 200/5 | 0.4 | 54224; 54237; 69905 | 2022
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14