## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от "05" мая 2016 № 380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества энергетики и электрификации "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта1) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2019 году) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2020 году) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2019 году) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | 2025 | 2025 | 2021 | 2021 | Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2020 г. № 508. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга (новое строительство ВЛ протяженностью 2*0,749 км; 1*0,802 км) | H_NS1100.VL.0006 | 2020 | 2020 | нд | 2018 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой).Раздел "Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов" Таблица 27. | + | нд | нд
1.3.2 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ Прогресс-Нефтяник 2 на ПС Роса (новое строительство) | F_NS1500.VL.0004 | нд | нд | нд | 2022 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой).Раздел "Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов" Таблица 27. | + | нд | нд
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х9,11 км) | H_NS1200.PS.0027 | 2021 | 2021 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | 2021 | 2021 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | ВЛ 110 кВ Соровская-Кинтус (новое строительство ВЛ протяженностью 2х35 км) | H_NS1200.VL.0017 | 2020 | 2020 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х17 км) | H_NS1200.PS.0032 | 2025 | 2025 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | 2023 | 2023 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | Расширение ПС 110/10 кВ Кинтус (строительство 2 линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0031 | 2020 | 2020 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км) | H_NS1200.PS.0035 | 2022 | 2022 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма в г.Сургут (новое строительство) | F_NS1100.VL.0003 | 2019 | 2019 | нд | 2019 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой).Раздел "Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов" Таблица 27. | + | нд | нд
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Выкатная (Расширение ОРУ 110 кВ до схемы 110-9, установка ОПУ, установка 5 ячеек 110 кВ) | I_TP1200.PS.0053 | 2020 | 2020 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово (ОРУ 110 кВ с приведением до схемы 110-13, установка ОПУ, установка 10 ячеек 110 кВ, организация шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская 2х8,063 км и 2х8,027 км) | J_TP1200.PS.0055 | 2021 | 2021 | нд | 2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.07.2020 № 443-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Раздел "Перечень планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в ЭЭС автономного округа на период до 2025 года". Таблица 23. | + | нд | нд
1.3.2 | ПС 110/10 кВ Батово (Расширение ОРУ 110 кВ до схемы 110-13, установка ОПУ, установка 10 ячеек 110 кВ, организация шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская 2х10 км) | I_NS1200.PS.0042 | нд | нд | нд | 2023 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СиПРЭ утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой).Раздел "Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов" Таблица 27. | + | нд | нд
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2 | F_NS2000.VL.0013 | 2018 | 2018 | нд | 2017 | Постановление Губернатора ЯНАО Д.Н.Кобылкина от 28.04.2018 № 48-пг раздел 4.6. "Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов" подраздел 4.6.2.1. "Базовый вариант развития" | + | нд | нд
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Строительство ПС -110/10 кВ Молодёжная с двухцепной ВЛ-110 кВ Тюменского ТПО | F_NS3300.PS.0019 | 2019 | 2019 | нд | 2019 | Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 30.04.2020 № 37-р. Таблица 7 стр 21-22. Объект введен в 2019 году | + | нд | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ | F_NS3300.PS.0004 | 2019 | 2019 | нд | 2019 | Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 30.04.2020 № 37-р. Таблица 7 стр 21-22. Объект введен в 2019 году | + | нд | нд