## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерного общества энергетики и электрификации "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2021, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год 20226), тыс. рублей2)
|  | Год 20196) | Год 2020 6) | Год 2021 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 0.577 | 0.036 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831650 | 0 | 0
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755876 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0.577 | 0.036 | 0 | 0.20433 | 2372383 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578586 | 0 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484208 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 160.1555 | 0 | 0.095 | нд | нд | нд | 0
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0.1456 | 0 | 0.095 | 0.0802 | 1831650 | 0 | 0
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0.0099 | 0 | 0 | 0.0033 | 1755876 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372383 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578586 | 0 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484208 | 0 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973 | 0 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 160 | 0 | 0 | 53.3333 | 4901 | 0 | 0
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 100.631 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831650 | 0 | 0
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0.601 | 0 | 0 | 0.20033 | 1755876 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 2372383 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578586 | 0 | 0
2.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484208 | 0 | 0
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973 | 0 | 0
2.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 100 | 0 | 0 | 33.3333 | 4901 | 0 | 0
2.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831650 | 0 | 0
2.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755876 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372383 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578586 | 0 | 0
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484208 | 0 | 0
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973 | 0 | 0
2.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901 | 0 | 0
3. | Тюменская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 166.581 | 141.2836 | 42.95 | 116.9382 | 1831650 |  | 0
3.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 36.688 | 45.71 | 11.394 | 31.264 | 1755876 |  | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0.597 | 1.0992 | 0.343 | 0.67973 | 2372383 | 0 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 1.38 | 3.877 | 0.967 | 2.0747 | 3578586 | 0 | 0
3.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484208 | 0 | 0
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 1139 | 1428 | 1440 | 1335.6667 | 8973 | 0 | 0
3.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 13100 | 7010 | 1910 | 7340 | 4901 | 0 | 0
3.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 3509.228 | 5120.349 | 3132.458 | нд | нд | нд | 0
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ | 1.241 | 6.825 | 22.2 | 10.0887 | 1831650 | 0 | 0
3.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения (6-10) кВ | 13.272 | 20.798 | 1.455 | 11.8417 | 1755876 | 0 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, один кабель в траншее | 0.902 | 0.938 | 0.298 | 0.71267 | 2372383 | 0 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0.4 кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, один кабель в траншее | 1.813 | 0.788 | 0.505 | 1.0353 | 3578586 | 0 | 0
3.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения (6-10)кВ, два кабеля в траншее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | строительство реклоузера, на уровне напряжения (6-10) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484208 | 0 | 0
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 63 кВА | 452 | 611 | 88 | 383.6667 | 8973 | 0 | 0
3.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), на уровне напряжения 10/0.4 кВ и диапазоне мощности до 250 кВА | 3040 | 4480 | 3020 | 3513.3333 | 4901 | 0 | 0
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.