## Табл1 Перечень
Места организции учета электроэнергии по выполнению комплекса работ по развитию коммерческого учета электроэнергии на объектах филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети
№ п/п | Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции | Наименование фидера 10 кВ | Диспетчерское наименование подключенных ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(указать район ближайшего населенного пункта, наименование места установки) | Уровень напряжения, кВ | Сетевая организация | Потребитель (номер ТП, наименование ООО, АО, ТОО и т.д.) | Кол-во ПУ, шт | Силовая характенристика подключенных ТП, кВа
151
1 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | РП В.Бор | Дружба | 954 | Березняки | 10 | ООО «РемЭнергоСтройсервис» | население РТ | 1 | 100
2 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | РП В.Бор | Дружба | 563 | Салаирский тракт 13 км | 10 | АО "СУЭНКО" | СТ “Огонёк” | 1 | 100
3 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | РП В.Бор | КВЛ ТП 722-2 | 639 | Салаирский тракт 7 км | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ “Парус” | 1 | 160
4 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Широтная | Ермак | 981 | р-н Войновки | 10 | ООО "РЭНК" | ООО Феникс | 1 | 160
5 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Антипино | Антипино | 987 | Тюмень, мкр. Лесной | 10 | АО "Оборонэнерго" | в/ч №48856 | 1 | 630
6 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | РП В.Бор | Дружба | 876 | р-н д.Решетниково | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Надежда-2 | 1 | 100
7 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Мулаши | 1149 | Ялуторовский тракт 28 км | 10 | ООО "РЭНК" | СНТ "Солнышко" | 1 | 250
8 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Перевалово | Горьковка | 725 | Муниципальное образование г. Тюмень, с. Горьковка | 10 | АО "Оборонэнерго" | в/ч 30752 | 1 | 320
9 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | 21Т Метелево | Луговая | 1332 | Муниципальное образование г.Тюмень с. Луговое | 10 | ООО "Дорстрой" | ЖК "Звенящие кедры" | 1 | 40
10 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Борки | Щербак | 869 | Тюменский муниципальный район с. Борки | 10 | ООО "Дорстрой" | Адм Борковского МО ТР | 1 | 30
11 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Борки | Производство | 2126 | Тюменский муниципальный район с. Борки | 10 | ООО "Дорстрой" | население РТ | 1 | 146
12 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Дружба | 819 | Муниципальное образование г.Тюмень п. В.Бор | 10 | ООО "Дорстрой" | ТСЖ "Три Сосны" | 1 | 110
13 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Дружба | 938 | Муниципальное образование г.Тюмень п. В.Бор | 10 | ООО "Дорстрой" | ТСЖ "Три Сосны" | 1 | 213
14 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 1050/1463 | р-н Метелево | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ «Колос-4» | 1 | 250
15 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Антипино | Промбаза-1,2 РП-Промбаза | ф.КЭЧ | г.Тюмень, мкр.Лесной | 10 | АО "Оборонэнерго" | в/ч | 1 | 600
16 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Червишево | Горошинка-1 | 812 |  | 10 | ООО "НордЭнеррджиСистемс" | СНТ "Майское" | 1 | 80
17 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Молодежная | Дербыши | 1207 |  | 10 | ООО "ТЭСК" | ООО "ВераНика" | 1 | 100
18 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | РП-ОПХ | ТП-22 | 1207 |  | 10 | ООО "ТЭСК" | ООО "ВераНика" | 1 | 100
19 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | Утяшево | 1473 |  | 10 | ООО "ТЭСК" | ООО "ТД Сибирский проект" | 1 | 150
20 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Перевалово | Успенка | 1336 | Успенка | 10 | ООО "Региональная энергетическая компания" | ООО "Монолит Строй" | 1 | 73
21 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Созоново | Судостроитель-2 | 790 | р-н Криводанова | 10 | ООО "СК Восток" | база отдыха | 1 | 100
22 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 1482 | р-н Московский | 10 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | СНТ "Лоза" | 1 | 80
23 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 597 | р-н Московский | 10 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | СНТ Топаз | 1 | 130
24 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 1230 | Московский | 10 | ООО "СК Восток" | ООО "База стройматериалов" | 1 | 160
25 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Перевалово | Подъем-1 | 1088 |  | 10 | ООО "ТЭТ" | ООО ТД Русойл | 1 | 350
26 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Червишево | Б.Тараскуль | 992 |  | 10 | ООО "ТЭТ" | ООО "Караульная гора" | 1 | 100
27 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Молодежная | Дербыши | 721 |  | 10 | ООО "РЭСС" | котеджи п.Дербыши | 1 | 150
28 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Молодежная | Дербыши | 1172 |  | 10 | ООО "РЭСС" | ООО "ТюменьСибГаз" | 1 | 100
29 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Ожогино | Кордон | 3296 |  | 10 | ООО "РЭСС" | магазин ИП Бородулин | 1 | 60
30 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Ожогино | Кордон | 522 |  | 10 | ООО "РЭСС" | ЗАО "Квартет" ИП Бородулина Л.А. | 1 | 130
31 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Перевалово | Колос | 504 |  | 10 | ООО "РЭСС" | ЗАО "Сибнефтепродукт" | 1 | 25
32 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Ожогино | Кордон | отпайка в сторону СУЭНКО Дорожный,Ковинько Кочнева 1168, 1150, 710 | Патрушева | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 285
33 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | Московский | 1312 |  | 10 | ООО "РЭНК" | ДНТ "Вертолет" | 1 | 100
34 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | РП-Плеханово | Плеханово | 1175 | Тюмень | 10 | ООО "Дорстрой" | ООО "Дорстрой" | 1 | 188
35 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Мулаши | 1149 |  | 10 | ООО "РЭНК" | СНТ "Солнышко" | 1 | 150
36 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Суходольская | Ермак | 1005/956 стр-ка гар. кооп., р-он МЖК | р-н Войновки | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 310
37 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Суходольская | Ермак | 1349 | Ожогина | 10 | ООО "Дорстрой" | ООО "Дорстрой" | 1 | 100
38 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Широтная | Ермак | 981 |  | 10 | ООО "РЭНК" | ООО Феникс | 1 | 100
39 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | РП Гусево | Перевалово | 1561 |  | 10 | ООО "СК Восток" | Стройка, урочище "У Зубарева" | 1 | 375
40 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Суходольская | Ермак | оп. 60а в сторону ТП-1435, 1373 |  | 10 | ООО "СК Восток" | ООО "СибАгроинтер" | 1 | 870
41 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Червишево | Б.Тараскуль | 617 |  | 10 | ООО "АИС" | ДОЛ им. Л.Чайкиной | 1 | 320
42 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | РП Подъем | №18 | 1232 |  | 10 | ООО "Дорстрой" | ЖК "Звенящие кедры" | 1 | 95
43 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Антипино | Антипино, Мальково | 1465 | 5 км Старго Тобольского тракта, 2а | 10 | ООО "Луч Электро" | АО Восход | 2 | 400
44 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Антипино | Антипино | 987 | Тюмень, мкр. Лесной | 10 | АО "Оборонэнерго" | в/ч №48856 | 1 | 300
45 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Решетниково | 510 | Решетниково | 10 | ОАО "РЖД" | база отдыха | 1 | 15
46 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Монтажная | Копытово | 8 | оп.№38 ВЛ 10 кВ Копытово в сторону ТП-8 | 10 | ООО "Газпром Энерго" | население РТ | 1
47 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 2048 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1
48 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 2049 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1
49 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Мулаши | 1149 | на опоре № 178 к проводам ВЛ-10кВ Муллаши, присоединяются зажимами провода в сторону отпайки ТП-10/0.4кВ № 1149-160кВА (СНТ "Солнышко") | 10 | ООО "РЭНК" | СНТ "Солнышко" | 1 | 160
50 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Кулаково | Речкино | 1417 | оп.№116 ВЛ-10кВ ф.Речкино, отп. на ТП-10/0,4кВ №1321-2х400кВА, №1416-2х400кВА, №1417-2х250кВА, №1418-2х250кВА, (ДПК "Поселок "Новокаменский") | 10 | ООО "РЭНК" | ДПК "Поселок "Новокаменский" | 1 | 2х400 2х400 2х250 2х250
51 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | Московский | 1312 | на опоре № 103а контактные зажимы присоединяющие провода в сторону ВЛ-10кВ на ТП-10/0.4кВ № 1312- 160кВА (ДНТ "Вертолет") | 10 | ООО "РЭНК" | ДНТ "Вертолет" | 1 | 160
52 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Широтная | Ермак | 612 | на опоре № 14 (бесхозяйная) к проводам ВЛ-10кВ Ермак, в сторону отпайки на ТП-10/0.4кВ № 612-63кВА (ООО "СеГун") | 10 | ООО "РЭНК" | ООО "Сегун" | 1 | 63
53 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Суходольская | Ермак | 981 | на оп. №1 к проводам ВЛ-10кВ ф. Ермак, отпайка на КТП №853 (ООО "Дина") в сторону КТП № 981 (ООО "Феникс" | 10 | ООО "РЭНК" | ООО Феникс | 1 | 100
54 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | Московский | 721 | ф.10 кВ Московский оп.№11 | 10 | ООО "РЭСС" | котеджи п.Дербыши | 1
55 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 597 | на опоре № 59 к проводам ВЛ-10кВ ф.ОПХ присоединяются зажимами провода в сторону отпайки ВЛ-10кВ на ТП-10/0,4кВ № 597-250кВА (ДНТ "Топаз") | 10 | ООО "РЭСС" | СНТ Топаз | 1 | 250
56 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 1482 | на опоре № 43 к проводам ВЛ-10кВ ф.ОПХ присоединяются зажимами провода в сторону отпайки ВЛ-10кВ на ТП-10/0,4кВ № 1482-160кВА (ДНТ "Топаз") | 10 | ООО "РЭСС" | СНТ "Лоза" | 1 | 160
57 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Дружба | 954 | ф.10 кВ Дружба оп.9А | 10 | ООО "РЭСС" | население РТ | 1 | 60
58 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Домостроитель | 742 | оп.№ 30 ВЛ-10кВ ф.Муллаши в сторону отп.на ТП-10/0,4кВ № 742-2х630кВА (ООО санаторий "Ласточка") | 10 | ООО "РЭСС" | БВЛ Ласточка | 1 | 2х630
59 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Перевалово | Колос | 504 | оп. №48 | 10 | ООО "РЭСС" | ЗАО "Сибнефтепродукт" | 1 | 100
60 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Кыштырла | Головино | 1094 | оп.257 ВЛ-10кВ Головино отпайка на ТП-10/0,4 кВ № 1094-100кВА (ООО "ТрансЭнергоСеть") | 10 | ООО "Элтранс" | ООО "ТрансЭнергоСеть" | 1 | 100
61 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 687 | оп.40 ВЛ-10кВ Воронино, отпайка на ТП-10/0,4кВ № 687-2х400кВА | 10 | ООО "Элтранс" | ЗАО "ДЕНИТ" | 1 | 2х400
62 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | Учхоз | 616 | оп.22, ВЛ-10кВ Учхоз, отпайка на ТП-134, отпайка на ТП-10/0,4кВ № 616-250кВА | 10 | ООО "Элтранс" | промбаза | 1 | 250
63 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 846 | оп.1 отпайка на ТП-10/0,4 кВ № 846-2х400кВА | 10 | ООО "Элтранс" | ООО "Лоза-2000" | 1 | 2х400
64 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Чикча | Юрты | 1223 | оп 234 ВЛ-10кВ отпайка на ТП-10/0,4кВ № 1223-250кВА | 10 | ООО "Элтранс" | СНТ "Солнечное" | 1 | 250
65 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Чикча | Юрты | 805 | оп 233 ВЛ-10кВ отпайка на ТП-10/0,4кВ № 805-160кВА | 10 | ООО "Элтранс" | СНТ "Солнечное" | 1 | 160
66 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Чикча | Юрты | 1521 | ВЛ-10кВ отпайка на ТП-10/0,4кВ № 1521-160кВА | 10 | ООО "Элтранс" | СНТ "Солнечное" | 1 | 160
67 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Чикча | Юрты | 1522 | ВЛ-10кВ отпайка на ТП-10/0,4кВ № 1522-160кВА | 10 | ООО "Элтранс" | СНТ "Солнечное" | 1 | 160
68 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Борки | Щербак | 869 | На опоре № 51 проводом ВЛ-10кВ ф."Щербак" присоединяются зажимами провода в сторнону отпайки ВЛ--10кВ на ТП-10/0,4кВ № 869-100кВА | 10 | ООО "Дорстрой" | Адм Борковского МО ТР | 1 | 100
69 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 1477 | ПС-Сибжилстрой,опора № 35 ВЛ-10 кВ ф."Воронино", отпайка на ТП-1477 | 10 | ООО "Дорстрой" | СНТ "Весна" | 1 | 150
70 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Тополя | Перевалово | 1189 | опора № 173А ВЛ-10кВ ф.Перевалово, отпайка в сторону ТП-10/0,4кВ № 1189-160кВА (ООО "Электро Технологии и Системы") | 10 | ООО "ТюменьСеть" | ООО "Электро Технологии и Системы" | 1 | 160
71 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Широтная | Ермак | 1067 | оп.№ 7 отп. На ТП-10/0,4кВ №1067-250кВА (ООО "Гамма Инвест") | 10 | ООО "Дорстрой" | ООО "Гамма Инвест" | 1 | 250
72 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Насосная | 28 (787) | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 292
73 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Насосная | 1115 | ВЛ 10 кВ ф.Насосная, оп. 45 в сторону отпайки на ТП-1115 | 10 | АО "НордЭнерджиСистемс" | АО "НордЭнерджиСистемс" | 1 | 25
74 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Кыштырла | ГФИ | 2033 яч.7 (в сторону 2099) | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 150
75 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Решетниково | 1452/1784 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 70
76 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 977 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 32.5
77 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 978 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 32.5
78 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Труфаново | ПКУ оп.84 о. на 984 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 400
79 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 866 (1059 ТГЭС) | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 56
80 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 752 (1058 ТГЭС) | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 83
81 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Тарманы | Яр | ПКУ оп.16А РП-54 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 483
82 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Тарманы | Н. Тарманский | 2056 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 619
83 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Тополя | РП-2 | 745 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 920
84 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Утяшево | Завод | 613/3265 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 450
85 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Червишево | Горошинка-1 | 812 | На опоре № 60 к проводам ВЛ 10кВ Горошинка-1 присоединяются зажимами провода в сторону ВЛ 10кВ на ТП-10/0.4кВ № 812 | 10 | АО "НордЭнерджиСистемс" | СНТ "Майское" | 1 | 80
86 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Казарово | Дружба | 939 | На опоре № 10 к проводам ВЛ 10кВ присоединяются зажимами провода в сторону отпайки в сторону ТП-10/0.4кВ № 939-40кВА (СНТ "Сосенка", ФЛ Спиридонов В.Г.) | 10 | АО "НордЭнерджиСистемс" | СНТ "Сосенка" | 1 | 40
87 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воролнино | ПКУ оп.38 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 150
88 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Казарово | Дружба | 982 | На опоре № 22 к проводам ВЛ 10кВ присоединяются зажимами провода в сторону отпайки в сторону ТП-10/0.4кВ № 982-40кВА (ГУП ТО ТДРП) | 10 | АО "НордЭнерджиСистемс" | Освещение автодороги | 1 | 40
89 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Бурдун | РП-28-1-2 | 1513 | ПС-Бурдун ВЛ-10кВ РП-28-1, РУ-0.4кВ ТП-1513 | 10 | ООО "СК Восток" | магазин | 1 | 75
90 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Бурдун | РП-28-1-2 | 1514 | оп. 3 к проводам ВЛ-10кВ РП-28-2, отпайка на ТП-1514 | 10 | ООО "СК Восток" | магазин | 1 | 75
91 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Молодежная, РП-Гусево | Перевалово | 451/1561 | оп. № 2 к проводам КВЛ 10 кВ Перевалово, отпайка на ТП-451 в сторону отпайки на ТП-1561 | 10 | ООО "СК Восток" | Стройка, урочище "У Зубарева" | 1 | 375
92 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | В.Бор | 539 | Березняки | 10 | АО "СУЭНКО" | с/о “Медик” | 1 | 160
93 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Дружба | ПКУ оп.40 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 600
94 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 752 | р-н Метелево | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 250
95 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 866 | р-н Метелево | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 250
96 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Широтная | Ермак | 956 | р-н Войновки | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 315
97 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Торфяник | 2096 | Новотерманский | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 160
98 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Кыштырла | ГФИ | 2033 яч.7 (в сторону 2099) | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 630
99 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Домостоитель | 703/69В | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 250
100 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Плеханово | Плеханово | ЛР 945 | р-н Княжева | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" |  | высокоамперный
101 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | В.Бор; Дружба | 634 | Муниципальное образование г.Тюмень п. В.Бор | 10 | АО "СУЭНКО" | УО СОН "Родник" | 2 | 615
102 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | В.Бор | 876 | Муниципальное образование г.Тюмень д. Решетниково | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ "Надежда-2" | 1 | 50
103 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Кулаково | Речкино | 1191 | н.п. Каменка | 10 | ООО "ТЭСК" | ООО "ТЭСК" | 1 | 99
104 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Химфарм | Металлобаза-1,2 | 1173 | Тюменский муниципальный район 6км Велижанского тракта | 10 | ООО "Региональная энергетическая компания" | ООО "Региональная энергетическая компания" | 1 | 15
105 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 701 | Утяшево | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Надежда-3 | 1 | 70
106 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 801 | р-н Московский | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Рябинка | 1 | 99
107 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 912/1766 | р-н Московский | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Янтарь | 1 | 50
108 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 965а/3338 | московский тракт 5-й км. | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Елочка | 1 | 58
109 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Утяшево | ОПХ | 507 | р-н Московский | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Зауралец | 1 | 147
110 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 614 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО "ЗАПСИБПРОМ К" | 1
111 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1152 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО ТПК "ГАЗ" | 1
112 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1123 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО "Восток" | 1
113 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1070 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Давид | 1
114 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1071 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Давид | 1
115 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1072 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Давид | 1
116 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1073 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Давид | 1
117 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1074 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Давид | 1
118 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1106 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Давид | 1
119 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1214 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ДНТ "На Липовом" | 1
120 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1384 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Изыскатель | 1
121 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1491 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СтройЭнергоИнновации | 1
122 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1496 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ "Поле Чудес-2" | 1
123 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | Березняки | 1972 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | центр закаливания АквайСпорт | 1
124 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Арсеньевский | 585 Ребячка | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АНО Ребячья республика | 1 | 250
125 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Арсеньевский | Спорткомплекс | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | АНО Ребячья республика | 1 | 150
126 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Домостоитель | 703/69В | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ЦМиСР "Пышма" | 1 | 320
127 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Созоново | Судостроитель-2 | 1138/3280 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ЦР Красная гвоздика | 1 | 837.5
128 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Созоново | Судостроитель-2 | 865/3286 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ЦР Красная гвоздика | 1 | 837.5
129 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Торгили | Мияги | 769 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ТОДЭП | 1 | 11
130 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Тараскуль | Тараскуль | 546/3357 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | санат.Тараскуль | 1 | 210
131 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Тараскуль | Тараскуль | 547/3356 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | санат.Тараскуль | 1 | 80
132 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Тараскуль | Тараскуль | 802/3358 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | санат.Тараскуль | 1 | 130
133 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Решетниково | 859/3287 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | Реабилитац.центр | 1 | нет в дог, нет АТП
134 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Кулаково | Речкино | оп.116 в сторону ТП 1321, 1416,1417, 1418 |  | 10 | ООО "РЭНК" | ООО "РЭНК" | 1 | 250
135 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Перевалово | Колос | 2130 (3281) | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | Детск.психоневр.интернат | 1 | 400
136 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Сибжилстрой | Воронино | 1050 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Колос-4 | 1 | 200
137 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Ожогино | Кордон | 710 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Дорожник | 1
138 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Ожогино | ф.Кордон оп.3 | 810 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Лесная поляна | 1
139 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Ожогино | ф.Кордон оп.3 | 3099 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | ООО Медведь | 1
140 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Утяшево | ОПХ | 1012 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Топаз | 1 | 120
141 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Утяшево | ф.Московский оп.70 | 809 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Локомотив | 1 | 60
142 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Монтажная | Зайково | 2115 |  | 10 | ООО "Дорстрой" | ООО "Дорстрой" | 1 | 131.1
143 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Березняки | Дружба | оп.8 в сторону ТП-1112, 1265 |  | 10 | ООО "Дорстрой" | ООО "Дорстрой" | 1 | 48
144 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | В.Бор | 539 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ "Медик" | 1 | 80
145 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Казарово | В.Бор | 639 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ "Парус" | 1 | 125
146 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Молчаново | Решетниково | 904 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ "Лесная поляна" | 1 | 200
147 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Тарманы | Н. Тарманский | 1016 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ "Березняки" | 1 | 395
148 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Березняки РП-Н.Тарманский | Н. Тарманский | ПКУ оп.79 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Виктория ТП-929,1147,1541/1961 | 1 | 350
149 | Тюменские ЭС | Северный РЭС | Щербаковская | Якорь | ПКУ оп.36 | Тюменский муниципальный район | 10 | АО "СУЭНКО" | СНТ Яровское ТП-796/1903, ТП-795/1902, ТП-726/1904, СНТ Русь ТП-820/1905 | 1 | 583
150 | Тюменские ЭС | Южный РЭС | Винзили | Насосная | 1064 | п.Винзили | 10 | АО "СУЭНКО" | АО "СУЭНКО" | 1 | 400