## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Приложение 2
к паспорту
Реестр приборов учета для развития систем учета
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера подстанции | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Наименование фидера ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[9 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
2 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
3 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
4 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
5 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
6 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-5 | Тюменская областргут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
7 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
8 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
9 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
10 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
11 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-15 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
12 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-17 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
13 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
14 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
15 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-9 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
16 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
17 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
18 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
19 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-13 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
20 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-4 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
21 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-4 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
22 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-5 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
23 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-5 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
24 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-6 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
25 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-6 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
26 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-6 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
27 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
28 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
29 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
30 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
31 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
32 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
33 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
34 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
35 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
36 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
37 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
38 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-94 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
39 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-94 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
40 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-96 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
41 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-96 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
42 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-98 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
43 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-98 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
44 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
45 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
46 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
47 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
48 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 17 6 кВ | КТПН-72 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
49 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 17 6 кВ | КТПН-72 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
50 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 17 6 кВ | КТПН-72 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
51 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | КТПН-44 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
52 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | КТПН-44 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
53 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | КТПН-80 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
54 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | КТПН-80 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
55 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
56 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
57 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
58 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
59 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
60 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 19 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
61 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 19 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
62 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 19 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
63 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
64 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
65 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
66 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
67 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
68 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
69 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
70 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
71 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
72 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
73 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
74 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
75 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
76 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
77 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
78 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 13 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
79 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
80 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
81 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
82 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 18 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
83 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
84 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
85 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
86 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 22 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
87 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 23 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
88 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
89 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
90 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
91 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
92 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
93 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
94 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
95 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
96 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
97 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
98 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 14 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
99 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
100 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
101 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
102 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
103 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
104 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
105 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
106 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
107 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
108 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -