## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 ТП-[630] [КЛ-0,4 №_ ] | РУ-0,4 ТП-[Сервис-кран] | Западный промышленный узел панель №16 г. Нижневартовск Хант-Мансийского автономного округа | трехфазный полукосвенного включения | СТЭ561/П5-1-4М-К1 | 0,4 | 273283 | 2022
2 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-9А ВЛ-35 №4 ПС-35/6 Куст 223 | КЛ-6 №8/18 КТПН-1 КЛ-0,4 №1 | ВРЩ-0,4 БС "Космос" | Самотлорское месторождение Хант-Мансийского автономного округа | прямого включения | Энергомера CE 301 R33 145-JAZ | 0,4 | 008841028006106 | 2022
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 | РУ-0,4 (ТП-354/з) | Юго-западный промышленный узел панель №25 г. Нижневартовск Хант-Мансийского автономного округа | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0611110635 | 2022
4 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.18] | РУ-0,4 КТПН [250] | Юго-западный промышленный узел панель №25 г. Нижневартовск Хант-Мансийского автономного округа | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0703120708 | 2022
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №106 КТПН-Жил.поселок КЛ-0,4 №1.1. [ АВ-0,4 №_] | РУ-0,4 КТПН-[Жил.поселок] | Юго-западный промышленный узел панель №25 г. Нижневартовск Хант-Мансийского автономного округа | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,4 | 04001016 | 2022
6 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | ОПУ панель 1ТСН | ОПУ панель 1ТСН | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 07030086 | 2022
7 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | ОПУ панель 2ТСН | ОПУ панель 2ТСН | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 07030082 | 2022
8 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №15] | [КЛ-6 №15] | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 AR-03R | 0,4 | 10676659 | 2022
9 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №16] | [КЛ-6 №16] | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 AR-03R | 0,4 | 10674560 | 2022
10 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №29 оп.4 ВЛ-6 ЯКНО-6 НМУ [оп.4-11] | ВРУ-0,4 АБК | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 AR-03R | 0,4 | 14901913 | 2022
11 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 № 347, ТП-327 [АВ-0,4кВ ВРУ АБК] | ВРУ-0,4 №1 ТП-[База ОРСа] | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 07589390 | 2022
12 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 № 39] | ВРУ-0,4 №2 ТП-[База ОРСа] | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.03.2 | 0,4 | 060415 | 2022
13 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 № 40] | РЩ-0,4 ст. Вах | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.03.2 | 0,4 | 060418 | 2022
14 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №39(40) ТП-[База ОРСа] [КЛ-0,4 №_] | ВРЩ-0,4 БС "Котел" | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | прямого включения | ПСЧ-3TA.07.612 | 0,4 | 08005116 | 2022
15 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | КЛ-6 №107(204) РУ-6 КЖП ВЛ-6 №4(9) ТП-80 КЛ-0,4 №5 2ЩСУ-0,4 №1 [АВ-0,4 №4] | ВРУ-0,4 стоянка и зарядная погрузчиков | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | прямого включения | CE 301R33 | 0,4 | 008841027003772 | 2022
16 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | КЛ-6 №454 ТП-454 [КЛ-0,4 №_] | РУ-0,4 №2 ТП-80 | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 09096393 | 2022
17 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №204 ТП-80 КЛ-0,4 №14 1ЩСУ-0,4 №2 [АВ-0,4 №20 Гараж] | КТП-[400] | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 07030105 | 2022
18 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №204 [оп.3] | КТП-[400] | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0.4 | 10014290 | 2022
19 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №220 оп.6 ВЛ-6 ЯКНО-6 №4 ТП-[400] [КЛ-0,4 №_] | BS-47 | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | СА4У-И672М | 0.4 | 36068107 | 2022
20 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №18] | ЩУ БС в ОПУ-8 КЛ-0,4 кВ БС № 3149 | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.03.2 | 0.4 | 060427 | 2022
21 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №220 оп.6 ВЛ-6 ЯКНО-6 №4 [оп.1] | РУ-0,4 | г. Излучинск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART 03МCLN | 0.4 | 13134185 | 2022
22 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 Пермяк | КЛ-0,4 БС №3149 | РЩ-0,4 [Вахтовый городок] | Пермяковское месторождение Ханты-Мансийского автономного округа | прямого включения | Меркурий 230 АМ-01 | 0.4 | 02533559 | 2022
23 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | КЛ-10 №22 КТПН-1 [АВ-0,4 №_] | ПР-0,4 | г.Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.07.612 | 0.4 | 12000091 | 2022
24 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская ВЛ-35 №3 ПС-35/6 ДНС-Ореховское | ВЛ-6 № ОД-12 КТПНУ-[К-7вр.] [АВ-0,4 №1] | РЩ-0,4 [Столовой] | Орехоское месторождение Ханты-Мансийский автономный округ | прямого включения | ПСЧ-3ТА.07.612.1 | 0.4 | 12000559 | 2022
25 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Чистинная | ПС-35/6 Ачимовская-1ВЛ-6 №9 КТПН-2 [Жил. поселок] КЛ-0,4 №9 ПР-0,4 №3 [АВ-0,4 №9] | РУ-0,4 | Честинное месторождение Ханты-Мансийский автономный округ | прямого включения | Меркурий 230.АРТ-02 CN | 0.4 | 11045862 | 2022
26 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Мартыновская ВЛ-35 №1(2) ПС-35/6 ВЦТП | ВЛ-6 №9 КТПН-[БПО] [АВ-0,4 №5] | ЩСУ-0,4 | г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.07.612 | 0.4 | 12000100 | 2022
27 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 Ново-Молодежная | ВЛ-35 №3 ПС-35/6 Ново-Молодежная [яч.15] КЛ-6 №15 БКТП-[220А] Р-0,4 №1 | КТПН-6/0,4 | Хохряковское месторождение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, | прямого включения | CE303v11.7s4 | 0.4 | 010297081000467 | 2022
28 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 Ново-Молодёжная | ВЛ-6 №15 ТМГ-[100] ЩСУ-0,4 №_ [АВ-0,4 №_] | РУ-0,4 ТП-[160] | Хохряковское месторождение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, | прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 16761158 | 2022
29 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега ВЛ-35 №2 ПС-35/6 К-41-М | ВЛ-6 №6 оп.5 [ЛР-6Р №_] | РУ-0,4 КТПН-[250] | г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 АМ-01 | 0.4 | 09898872 | 2022
30 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А ВЛ-35 №3 ПС-35/6 К-203 | ВЛ-6 №8 [оп.75/2] | РУ-0,4 КТПН-[250] | Самотлорское месторождение Хант-Мансийского автономного округа | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.07.612 | 0.4 | 12010560 | 2022
31 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А ВЛ-35 №3 ПС-35/6 К-203 | ВЛ-6 №8 [оп.89] | BS-47 | Самотлорское месторождение Хант-Мансийского автономного округа | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.07.612 | 0.4 | 05009419 | 2022
32 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега ВЛ-35 № 2 ПС-35/6 К-3М | ВЛ-6 №6 [оп.71] | РУ-0,4 ТП-[ВЫСО-Тюмень] | г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.07.612.07.132 | 0.4 | 10004790 | 2022
33 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега | ВЛ-6 №8 КТПН-[250] [АВ-0,4 №3] | РУ-0,4 | г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0.4 | 12005688 | 2022
Note on G23: Автор: объеденить остальные

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское | Энгельский РЭС | Энгельская 110кВ | Ф-1015 |  | трехфазный трансформаторного включения | ЦЭ6805В | 10 | 34567134 | 2021
2 | Саратоские РС | Приволжское | Энгельский РЭС | Энгельская 110кВ | Ф-1016 |  | ТТ | ТПОЛ-10 | 10 | 871311 | 2022
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Саратоские РС | Приволжское | Энгельский РЭС | Энгельская 110кВ | ВЛ-110 Арматурная-2 | трехфазный трансформаторного включения | ЦЭ6805В | 110 | 91340540 | 2021
2 | [5 empty] | трансформаторы тока
3 | [5 empty] | трансформаторы напряжения
4
5
6
7
8