## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Приложение 2
к паспорту
Реестр приборов учета для развития систем учета
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера подстанции | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Наименование фидера ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[9 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Ввод №1 от 1Т | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
2 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Ввод №2 от 2Т | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
3 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Ввод №1 от 1Т | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
4 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Ввод №2 от 2Т | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
5 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Ввод №1 от 1Т | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
6 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Ввод №2 от 2Т | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
7 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Ввод №1 от 1Т | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -
8 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Ввод №2 от 2Т | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | -