## Приложение 2
Приложение 2
к паспорту
Реестр приборов учета для развития систем учета
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера подстанции | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Наименование фидера ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[9 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
2 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
3 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
4 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
5 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
6 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
7 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
8 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
9 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
10 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
11 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
12 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
13 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 13 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
14 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 14 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
15 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
16 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
17 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
18 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 18 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
19 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
20 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
21 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
22 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 22 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
23 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 23 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
24 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | Р-0,4 кВ № 24 | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
25 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-24 | АВ-0,4 кВ СН | Тюменская область, г. Сургут, Каролинского 16Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
26 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
27 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
28 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
29 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
30 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
31 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
32 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
33 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
34 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
35 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
36 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
37 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
38 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 13 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
39 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 14 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
40 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
41 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
42 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
43 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 18 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
44 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
45 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
46 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
47 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 22 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
48 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 23 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
49 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 24 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
50 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 25 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
51 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 26 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
52 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 27 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
53 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ № 28 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
54 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-25 | Р-0,4 кВ СН | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 39Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
55 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
56 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
57 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
58 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
59 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
60 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
61 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
62 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
63 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
64 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
65 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
66 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
67 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 13 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
68 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 14 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
69 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
70 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
71 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
72 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 18 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
73 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
74 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
75 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
76 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 22 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
77 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 23 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
78 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 24 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
79 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 25 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
80 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 26 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
81 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 27 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
82 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 28 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
83 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 29 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
84 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 30 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
85 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 31 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
86 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ № 32 | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
87 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-26 | Р-0,4 кВ СН | Тюменская область, г. Сургут, Университетская 41Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
88 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
89 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
90 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
91 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
92 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
93 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
94 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
95 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
96 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
97 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
98 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
99 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
100 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 13 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
101 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 14 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
102 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
103 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
104 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
105 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 18 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
106 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
107 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
108 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
109 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 22 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
110 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 23 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
111 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 24 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
112 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 25 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
113 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 26 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
114 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 27 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
115 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 28 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
116 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 29 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
117 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 30 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
118 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 31 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
119 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ № 32 | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -
120 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Зеленая 110/10/10 кВ | яч. 15,24 10 кВ | ТП-27 | Р-0,4 кВ СН | Тюменская область, г. Сургут, Ивана Захарова 23Т | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | -