## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | Усть-Балык 220кВ | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | КТП 10кВ № 4 | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Сингапай, мкр. Усть-Балык дача "Гулаев А.М." | однофазный | отсутствует | 0.2 | отсутствует | отсутствует
2 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | Усть-Балык 220кВ | ВЛ 10кВ КТП-2.4 | КТП 10кВ № 4 | ХМАО, Нефтеюганский район, п. Сингапай, мкр. Усть-Балык ИП Кудряшов Ю.Н. магазин "Любимый" | однофазный | СО-Э5 | 0.2 | 218044 | III-2022
3 | Нефтеюганские ЭС |  | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110кВ Ханты-Мансийская | ВЛ-10кВ "ОАО-2" | ТП-41 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт города Ханты-Мансийск ТП-41 РУ-0,4 [Лаборатория] | трехфазный | НЕВА 303 1SО | 0.4 | 23638 | III-2022
4 | Нефтеюганские ЭС |  | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110кВ Ханты-Мансийская | ВЛ-10кВ "ОАО-2" | ТП-41 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт города Ханты-Мансийск ТП-41 РУ-0,4 АВ-0,4 [Штаб ЮТэйр] | трехфазный | НЕВА 303 1SО | 0.4 | 24134 | III-2022
5 | Нефтеюганские ЭС |  | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110кВ Ханты-Мансийская | ВЛ-10кВ "ОАО-2" | ТП-58 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт города Ханты-Мансийск ТП-58 ВРУ-0,4 [Меч] | трехфазный | НЕВА 303 1SО | 0.4 | 24129 | III-2022
6 | Нефтеюганские ЭС |  | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110кВ Ханты-Мансийская | ВЛ-10кВ "ОАО-2" | ТП-41 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт города Ханты-Мансийск ТП-41 ВРУ-0,4 [КДП-1] | трехфазный | НЕВА 303 1SО | 0.4 | 2353 | III-2022
7 | Нефтеюганские ЭС |  | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110кВ Ханты-Мансийская | ВЛ-10кВ "ОАО-2" | ТП-41 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт города Ханты-Мансийск ТП-41 ВРУ-0,4 [КДП-3] | трехфазный | НЕВА 303 1SО | 0.4 | 2259 | III-2022
8 | Нефтеюганские ЭС |  | Ханты-Мансийский РЭС | ПС 110кВ Ханты-Мансийская | ВЛ-10кВ "ОАО-2" | ТП-41 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт города Ханты-Мансийск ТП-11 ВРУ-0,4 [Кедр] | трехфазный | СТЭ561 | 0.4 | 678890 | III-2021
9 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | ПС 110 Южный Балы | [яч.14 ЗРУ-6 ЛПДС Южный Балык] | КТПН -(СОПТУС) ШС-0,4 №3 АВ №7 | ХМАО, п. Сентябрьский | трехфазный | CE301 R33 145-JAZ | 0.4 | 8841028005851 | III-2021

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское
2 | Саратоские РС | Приволжское
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8