## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нефтеюганские ЭС |  | Нефтеюганские РЭС | ПС 35кВ №192 | яч.6кВ №07 | ЩС-1 кабинет №414 ИЛК | ХМАО, г. Нефтеюганск ул.Мира, 15 | трехфазный | ПСЧ-3ТМ.05М.04 | 0.4 | 704111249 | II-2023
2 | Нефтеюганские ЭС |  | Мамонтовский РЭС | ПС 500кВ Пыть-Ях | ЩСН №1 ЛАЗ МПТБ НЮЭС | ЩСН № 1 ЛАЗ МПТБ | ХМАО, г. Пыть-ях, МПТБ НЮЭС | трехфазный | ПСЧ-3ТМ.05М.04 | 0.4 | 704111229 | II-2023
3 | Нефтеюганские ЭС |  | Правдинский РЭС | ПС-110кВ Сатарино | ВЛ-10 н/пр Холмогоры-Клин | КТПН-[524км н/пр Холмогоры-Клин] ЩСУ-0,4 АВ-0,4 №3 | КТПН-[524км н/пр Холмогоры-Клин] ЩСУ-0,4 АВ-0,4 №3 | трехфазный | МИР С-01 | 0.4 | 3934371110303 | II-2023
4 | Нефтеюганские ЭС |  | Правдинский РЭС | ПС-110кВ Сатарино | ВЛ-10 н/пр Холмогоры-Клин | ТП-(524км н/пр Холмогоры-Клин) Блок Бокс (РЩ-0,4 №1 АВ №8) | ВЛ-10 "Холмогоры-Клин" ТП-(524км н/пр Холмогоры-Клин) Блок Бокс (РЩ-0,4 №1 АВ №8) | трехфазный | СЭТ4-1 | 0.4 | 705889 | II-2023

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское
2 | Саратоские РС | Приволжское
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8