## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 ТП-[630] [АВ-0,4 №_ ] | РУ-0,4 ТП-[Сервис-кран] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 31610463 | 2027
2 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | КЛ-10 №211(507) КТП-[АБК-1(2)] КЛ-0,4 №_ РШ-0,4 АВР-1(2) КЛ-0,4 №_ ШВРА-0,4 [КЛ-0,4 №3] (ПАО "МегаФон") | ВЩР ПАО "Мегафон" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-01PQRSIN | 0,4 | 30641439-17 | 2027
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Нижневартовская | КЛ-6 №_ (яч.39) Р-0,4 №1 (250А) в РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ «ЦРО-1» | КТПН-6/0,4 кВ «ЦРО-1» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.22.01 | 0,4 | 1111120821 | 2027
4 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Факел | КЛ-6 №_ | ВРУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 12020007 | 2027
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Таежная | КЛ-6 №10 КТПН-[400] [КЛ-0,4_] | РЩ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 14941317 | 2027
6 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 №214 [оп. 17а] ВЛ-10 №131 [оп. 17а] (резервное питание) | ТП-[ООО "Алмаз"] ввод 0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0,4 | 29886026 | 2027
7 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №106(225) КТП-Жилой посёлок [Р-0,4 №2.4] | ШВ-1 0,4, "Дом Причты" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Энергомера CE 301 R33 043 JAZ | 0,4 | 113310121 | 2027
8 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №106(225) КТП-Жилой посёлок [Р-0,4 №2.4] | ШВ-1 0,4, "Дом Причты" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Энергомера CE 301 R33 043 JAZ | 0,4 | 112403263 | 2027
9 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | [КЛ-6 № 41] | Ввод 0,4 №1 [ТП-ПНИ] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02 | 0,4 | 03070260 | 2027
10 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | [КЛ-6 № 42] | Ввод 0,4 №2 [ТП-ПНИ] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02 | 0,4 | 03070538 | 2027
11 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №304(408) КТПН-[2х1000] [АВ-0,4 №10] | РУ-0,4 КТПН[СПЗ] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | прямого включения | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | 0,4 | 29900398 | 2027
12 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 № 304 КТПН-СЗП [2х1000] [АВ-0,4 №10] | ВРУ -0,4 Вв-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | Маяк 230 АРТ-0,3 CN | 0,4 | 29937325 | 2027
13 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Заобье | КЛ-6 2ТСН-1 КЛ-0,4 №_ ШВРА-0,4 [АВ-0,4 №Q7] | Аппаратная РРС СК и Т АСУ | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АРТ-01 PQRSIN | 0,4 | 21231639-14 | 2027
14 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | КТП-6/0,4 кВ кустовых площадок, отходящие АВ-0,4 кВ (ПС 110/35/6 кВ "Ореховская") | на нижних контактах отходящих АВ-0,4 кВ в КТП-6/0,4 кВ кустовых площадок №83 | вагон слесарка РЩ-0,4 кВ | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0,4 | 30556396 | 2027
15 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Чистинная | ВЛ-35 №1(2) ПС-35/6 Ачимовская-1 ВЛ-6 № 9 КТПН-2 [Жил. посёлок] КЛ-0,4 №_ ПР-0,4 №3 [КЛ-0,4 №_] | ВРУ-0,4 [МОД-08] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чистинное месторождение | трехфазный прямого включения | СКАТ 301 М/1-4 Ш Р 2 | 0,4 | 062010011802914 | 2027
16 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Чистинная | КЛ-6 №6 РУ-6 ДНС-1 КЛ-6 №13 РУ-6 ГПЭС ВЛ-6 №16 КТПН-10[КП 1] [КЛ-0,4 №1] | Щит учета КТПН-10[КП-1] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чистинное месторождение | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02CN | 0,4 | 22003951 | 2027
17 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Чистинная ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Ачимовская-1 | ВЛ-6 №13 КТПН-1 [КП-5] [АВ-0,4 №4] | РЩ-0,4 [Вагон-слесарка] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чистинное месторождение | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.1 | 0,4 | 1112120324 | 2027
18 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Чистинная ВЛ-35 №1(2) ПС-35/6 Ачимовская-1 | ВЛ-6 №13 КТПН-1[КП-15] АВ-0,4 №_ | КРНБ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чистинное месторождение | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТМ 0.5 МК | 0,4 | 09000897 | 2027
19 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/35/6 Чистинная ВЛ-35 № 1 | ПС-35/6 Ачимовская-1 ВЛ-6 № 13 КТПН-(Р-450) (АВ-0,4 № 2) | РЩ-0,4 [Вагон-дом] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чистинное месторождение | трехфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.20.01 | 0,4 | 1108151335 | 2027
20 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега | ВЛ-6 №14 [оп.35] | КТПН-6/0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.07.612 | 0,4 | 05002309 | 2027
21 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 Молодежная ВЛ-35 №4 ПС-35/6 ДНС | ВЛ-6 №18 КТПН-[УНИМО] [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | Энергомера СЕ303 | 0,4 | 009217140137516 | 2027

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8