## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/10 Новая | КЛ-10 №104 [оп.1] (ИП Фоменко В.В.) | КТПН-630 ВВ-0,4 потребителя | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.01 | 0,4 | 1112120289 | 2024
2 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/10 Новая | КЛ-10 №209 КТПН-10 [КЛ-0,4 №4] | ШУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.01 | 0,4 | новая точка | 2024
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 Сибирская-1 (яч.131) КТПН-1 вв.-10 №1 | вв-0,4 [КТПН-1] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0612113189 | 2024
4 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | КЛ-0,4 №_ ПР-0,4 № 3 [КЛ-0,4 Сады] КТПН № 1 ЗПУ "Кедровая" ВЛ-10 Восток-Сибирская-1 яч. №131 ПС 110/35/10 Восток | ПР-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0611110586 | 2024
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 | РУ-0,4 (КТПН-[630]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0612113805 | 2024
6 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №128 КТПН-Промбаза-2 [КЛ-0,4 №7.16-2 ] (резерв) | РЩ-0,4 Гараж БМТС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ARТ 01 | 0,4 | 17638433 | 2024
7 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №448 оп.6 ТП-9 [КЛ-0,4 №_] | Блок-контейнер БС №3109/3209 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0,4 | 01858311 | 2024
8 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №48 ТП-9 [КЛ-0,4 №_] | ВРЩ-0,4 БС "Луч" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | CE 301R33 | 0,4 | 00884108 0000567 | 2024
9 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КРУ-6 ОВК КЛ-6 № 13 ТП-[BS44] ВЛ-0,4 ВРУ-0,4 КПП-1 ВЛ-0,4 оп.6 [РВ-0,4 №_] | РЩ-0,4 БС "Луч-2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | ЦЭ68003В/1 | 0,4 | 08655808 08635158 | 2024
10 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №220 [оп.1] | РУ-0,4 КТП-[400] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район,,7 км на северо-запад от р.п.Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 АРТ 03CN | 0,4 | 09869433 | 2024
11 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-220/110/10 Мирная | КЛ-0,4 кВ БС-3140 | ЩПТ 0,4 кВ Ермак-RMS | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-01 | 0,4 | 01167816-07 | 2024
12 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток ВЛ-10 №131 | оп.25 ВЛ-10 кВ Восток-Сибирская-1 № 131 ПС 110/35/10 Восток | Ввод 0,4 кВ КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА СОНТ Кедровый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0,4 | 1112120275 | 2024
13 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Восток (ПС-500/220/10 Сибирская) | КЛ-10 Восток-Сибирская-1 вв.10 №1 КТПН-1 | РУ-0,4 кВ КТПН № 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 0,4 | 0804121009 | 2024
14 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-500/220/10 Сибирская | КЛ-10 №7 вв.10 №2 КТПН-2 | РУ-0,4 кВ КТПН № 2 | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 0,4 | 0812120679 | 2024
15 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская ВЛ-35 №3 ПС-35/6 ДНС-Ореховское | ВЛ-6 № ОД-09 КТПНУ-[Переправа] [АВ-0,4 №3] | ЩРУН-0,4 [Жилой вагон] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3АРТ.09 | 0,4 | 03000690 | 2024
16 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А ВЛ-35 №2 ПС-35/6 К-219 | ВЛ-6 №4 (оп.31/9) КТПН-[400] | КТПН-[400] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0,4 | 0703120375 | 2024
17 | Нижневартовские ЭС |  | Варьеганский РЭС | ПС-220/110/35/6 Варьеган | ВЛ-6 №20, ТП 6/0,4 №1, оп. № 4, КВЛ-0,4 кВ ф № 4 | ЭЩ в жилом доме № 4 | Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Радужный | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3АРТ.07Д.132 | 0,4 | 06000548 | 2024
18 | Нижневартовские ЭС |  | Варьеганский РЭС | ПС-220/110/35/6 Варьеган | ВЛ-6 №20, ТП 6/0,4 №1, оп. № 7, КВЛ-0,4 ф №4 | ЭЩ в жилом доме № 1 кв.1 | Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Радужный | трехфазный прямого включения | МАЯК 101 АТД.132Ш.2ИПО2Б | 0,4 | 15021464 | 2024
19 | Нижневартовские ЭС |  | Варьеганский РЭС | ПС-220/110/35/6 Варьеган | ВЛ-6 №20, ТП 6/0,4 №1, оп. № 7, КВЛ-0,4 ф №4 | ЭЩ в жилом доме № 1 кв.2 | Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Радужный | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3АРТ.07Д.132 | 0,4 | 0600401 | 2024
20 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-220/110/10/6 Мегион | КЛ-6 №604 КТПН-7 КЛ-0,4 №_ Р-0,4 №1 КЛ-0,4 №_[Р-0,4 №2] (Климов Л.В.) | РЩ-0,4 кВ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | ЦЭ 6803 | 0,4 | 6964 | 2024

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8