## Лист1
№ п/п | РЭС | Источник питания (Центр питания) | Наименование присоединения (точка поставки) | Место установки приборов учета | Класс напряжения | Тип счётчика | Заводской № счетчика | Год окончания МПИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | ПС 500 Сибирская | ВЛ-10 Сибирская-2 (яч.214) КТПН-2 вв.-10 №2 | вв-0,4 [КТПН-2] | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 1110110757 | 2023
2 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 № Восток-Сибирская-1 КТПН-1 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 №3 [КЛ-0,4 №2] | КТПН 10/0,4 кВ №1 ЗПУ ПР-3 АВ № 2 Князева Л.И. | 0,4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0703110275 | 2023
3 | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-9А | ПС-110/35/6 КНС-9А ВЛ-35 №2 ПС-35/6 Куст 223 [яч.7 РУ-6] | вв-0,4 [КТПН-2] | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05МК.24.01 | 1105130091 | 2023
4 |  | ПС-110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №347 [оп.7/1] | Ввод-0,4 №1 ТП-[2Х630] | 0.4 | Меркурий 230 АРТ 03CN | 14973989 | 2023
5 |  | ПС-110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №448 [оп.7/2] | Ввод-0,4 №2 ТП-[2Х630] | 0.4 | Меркурий 230 АРТ 03CN | 14751205 | 2023
6 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №119 [оп.6] | РУ-0,4 ТП-12 РММ | 0.4 | ПСЧ-3ТА.03.2 | 060417 | 2023
7 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Южная | КЛ-0,4 БС №3312 | РЩ БС в помещении связи ОПУ БС № 3312 | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05.М | 0708090321 | 2023
8 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 кВ Обская | КЛ-0,4 кВ Ф № 4 | БС № НМ0008 в блок –вагоне под мачтой АО-80 | 0.4 | Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN | 06244074 | 2023
9 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская ВЛ-35 №3 ПС-35/6 ДНС-Ореховское | ВЛ-6 № ОД-16 2КТПНУ-" ДНС Ореховская [АВ-0,4 № 9] [АВ-0,4 №1] | ВРУ-0,4 Блок контейнера | 0.4 | Меркурий 230 ARN-01 | 07970176 | 2023
10 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Центральная | 1ТСН ЩСН-0,4 КЛ-0,4 ф.ПАО "Мегафон" | Шкаф учета собственных нужд 0,4 кВ | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0710100449 | 2023
11 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток ВЛ-10 №214 | оп.29 ВЛ-10 кВ Восток-Сибирская-2 № 214 ПС 110/35/10 Восток | Ввод 0,4 кВ КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА СОНТ Кедровый | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0704111444 | 2023
12 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 №131 Восток-Сибирская оп.№11 | Ввод 0,4 кВ КТПН-10/04 кВ | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0708090038 | 2023
13 |  | ПС-110/35/6 Чистинная | ПС-35/6 Ачимовская-1 ВЛ-6 №9 КТПН-1[КП-6] [АВ-0,4 №1] | ЩУ-0,4 | 0.4 | ПСЧ-3 АРТ.07Д.132.4 | 7000010 | 2023
14 | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А ВЛ-35 №3 ПС-35/6 К-203 | ВЛ-6 №8 [оп.135] | РУ-0,4 КТПН-[ДНТ "Строитель-86"] | 0.4 | ПСЧ-3ТА.07.612 | 06005128 | 2023
15 | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А ВЛ-35 №4 ПС-35/6 Трубная база | ВЛ-6 №18 оп.10 КТПН-[ЗАО "СКС"] [АВ-0,4 №2] | КТПН-[400] | 0.4 | ПСЧ-3ТА.07.612 | 05008136 | 2023
16 | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А ВЛ-35 №3 ПС-35/6 К-203 | ВЛ-6 №8 [оп.105] | КТПН-[250] | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060451 | 2023
17 | Варьеганский РЭС | ПС-220/110/35/6 Варьеган | КЛ-6 №12(20) ТП-[1] ВЛ-0,4 №7 шкаф АВР [КЛ-0,4 №_] | ЩР-1 | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0709110111 | 2023