## Лист1
№ п/п | РЭС | Источник питания (Центр питания) | Наименование присоединения (точка поставки) | Место установки приборов учета | Класс напряжения | Тип счётчика | Заводской № счетчика | Год окончания МПИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Мегионский РЭС | ПС-35/10 Новая | КЛ-10 № 208 | РУ-0,4 (КТПН-[ООО "Альфа-Бим"]) | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 1112132592 | 2025
2 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | ЗРУ-10 яч.507 КТП-[АБК-1, АБК-2] АВ-0,4 №13 ЩР-2 АВ-0,4 №1 | ВРЩ-0,4 | 0,4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0709110007 | 2025
3 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | КЛ-10 № 131 КТПН-1 ЗПУ ПР-3 ( АВ-0,4 №2) | КТПН 10/0,4 кВ №1 ЗПУ ПР-3 АВ № 2 | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0711123059 | 2025
4 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 № Восток-Сибирская-1 КТПН-1 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 №3 [КЛ-0,4 №4] | КТПН-10/0,4кВ № 1 РП-3, АВ № 4 | 0.4 | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0711123089 | 2025
5 |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №30 ТП-[BS01] [КЛ-0,4 Рыбное хозяйство] | РЩ-0,4 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 7030112 | 2025
6 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв ПС-110/35/6 Излучина | ВЛ-6 № 119(220) [оп. №29] | РУ-0,4 [ввод №1] | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 04073424 | 2025
7 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв ПС-110/35/6 Излучина | ВЛ-6 № 119(220) [оп. №29] | РУ-0,4 [ввод №2] | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12020002 | 2025
8 | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Ореховская ВЛ-35 № 3, ПС 35/6 ДНС-Ореховская | ВЛ-6 №ОД-16 2КТПНУ-(ДНС-Ореховская) АВ-0,4 №9 НКУ-0,4 (АВ-0,4 № 17) | ШУ1-0,4 | 0.4 | Меркурий 230 ART | 22988801 | 2025
9 | Мегионский РЭС | КТП-6/0,4 кВ кустовых площадок, отходящие АВ-0,4 кВ (ПС 110/35/6 кВ "Ореховская") | на нижних контактах отходящих АВ-0,4 кВ в КТП-6/0,4 кВ кустовых площадок бригада №84 | РЩ-0,4 кВ ЗАО "ЕПРС" | 0.4 | Меркурий 230 ART-02 CN | 22629193 | 2025
10 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | [КЛ-10 №316] ТП-[ЗАО "НВСС"] [АВ-0,4 №5] | РУ-0,4 ТП-[ЗАО "НВСС"] | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0623120488 | 2025
11 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега | ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 | 0.4 | Меркурий 230 АМ-02 | 21721972 | 2025
12 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега | ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №3] | РУ-0,4 | 0.4 | Меркурий 230 ART-02 CN | 22601978 | 2025