## Лист1
№ п/п | РЭС | Источник питания (Центр питания) | Наименование присоединения (точка поставки) | Место установки приборов учета | Класс напряжения | Тип счётчика | Заводской № счетчика | Год окончания МПИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №13 ТП-[7/1] [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 ТП-7/1 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02М.11 | 0802161194 | 2026
2 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №12 ТП-[5] [Р-0,4 №_ ] | КНС ЗАО "НСД" | 0,4 | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 062212619 | 2026
3 | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | ЗРУ-10 кВ яч. № 211, № 507; КТП 10/0,4 кВ АБК-1, АБК-2; ШВРА-3 АВ -0,4 Q № 47 АВ-0,4 №3 Шкаф АВР в блок-вагоне под мачтой АО-80 | Шкаф учета МТС в блок –вагоне под мачтой АО-80 | 0.4 | Меркурий 230 ART-01PQRSIN | 21707516 | 2026
4 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №225(106) КТП-Жилой посёлок Р-0,4 №1.3 КЛ-0,4 РЩ-1 [АВ-0,4 №_] | ШР-2 0,4, "Храм-Часовня" | 0.4 | новый | 25475478 | 2026
5 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 № 128 [оп.3] | РУ-0,4 КТПН-[100] | 0.4 | ПСЧ-3ТА.07.612 | 26923936 | 2026
6 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №128 КТПН-Промбаза-2 [АВ-0,4 № 2.2-1] | РУ-0,4 Котельная | 0.4 | СЭТ-4ТМ. 02.2 | 04071815 | 2026
7 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 № 205 КТПН-Промбаза-1 [АВ-0,4 № 1.2-1] | РУ-0,4 Котельная | 0.4 | СЭТ-4ТМ. 02.2 | 04071653 | 2026
8 |  | ПС-110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №18] | ШУ ВРУ-0,4 | 0.4 | Меркурий 230 AМ-02 | 26059235 | 2026
9 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №107(204) РУ-6 КЖП ВЛ-6 №4(9) ТП-80 КЛ-0,4 №2 2ЩСУ-0,4 №2 [АВ-0,4 №9] | ВРЩ-0,4 БС "Котел" | 0.4 | CE 301R33 | 00884102 7003772 | 2026
10 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №107(204) ТП-80 [АВ-0,4 №3] | ЩСУ-0,4 | 0.4 | СЭТ4-1 | 012887 | 2026
11 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №107(204) ТП-80 [АВ-0,4 №8] | ЩСУ-0,4 | 0.4 | СЭТ4-1 | 012754 | 2026
12 |  | ПС-110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №57] | BS-48 [Автомойка] | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 07030079 | 2026
13 | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Самотлор | ОПУ ЩСН-0,4 КЛ-0,4 №1,2 "Мегафон" | Блок контейнерной связи | 0.4 | Энергомера CE 301 R33 145-JAZ | 008841027000580 | 2026
14 | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-19 | ВЛ-35 №4 ПС-35/6 К-1193 ВЛ-6 №18 [оп.33] КТПН-[2*400] [АВ-0,4 №20] | РУ-0,4 ТП-[63] | 0.4 | ПСЧ-3ТА 03.2 | 7000224 | 2026
15 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №2 ПС-35/6 К-3М ВЛ-6 №6 [оп.15] | РУ-0,4 КТПН-[СОПК "Монтажник-2"] | 0.4 | Меркурий 230 ART-03CN | 26027674 | 2026
16 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская | ПС-110/35/6 Ермаковская ВЛ-35 Ореховская-3/Ермаковская-4, ПС ДНС Ореховская яч.03/12, ВЛ-6 ОД-03/ОД-12, 2КТПНУ-630/6/0,4 № К-11 п.1 РУ-0,4 (АВ № 17) | РУ-0,4 | 0.4 | Меркурий 230 | 28395078 | 2026
17 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская | ПС-110/35/6 Ермаковская ВЛ-35 Ореховская-3/Ермаковская-4, ПС ДНС Ореховская яч.03/12, ВЛ-6 ОД-03/ОД-12, 2КТПНУ-630/6/0,4 № К-11 п.2 РУ-0,4 (АВ № 17) | РУ-0,4 | 0.4 | Меркурий 230 | 28805496 | 2026
18 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 кВ Ореховская | ВЛ-35 № 3, ПС 35/6 ДНС-Ореховское яч.9 ВЛ-6 № ОД-09 КТПН-(Р-351) | ВРУ-0,4 | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04 | 1112132046 | 2026
19 | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 №8 [оп.52] | РУ-0,4 | 0,4 | Меркурий 230 ART-03 CN | 26027871 | 2026